询价通知书

项目名称：建宁县里心镇政府车辆违停抓拍高清视频监控系统建设

项目编号：JNGDWLJKB-067

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司

2019年12月

目录

第一章 询价邀请/询价邀请书	1

第二章 询价须知	2

第三章 询价内容及要求	3

一、采购标的一览表	3

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）	3

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）	14

第四章 响应文件格式	17

一、投标函	19

二、报价表	21

三、资格证明文件	22

3-1单位负责人授权书（若有）	22

3-2营业执照等证明文件	23

四、技术要求响应表	24

五、商务条件响应表	25

六、售后服务承诺函	26

第一章 询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司组织建宁县里心镇政府车辆违停抓拍高清视频监控系统建设标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 项目编号：JNGDWLJKB-067

- 预算金额、最高限价：54445元。

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司三明分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章 询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； （二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明分公司通报整改期限内； （三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司三明分公司采购平台的规定及要求； （四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家，包2中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金，但中标供应商应提供原厂服务承诺函。 |
| 10 | 合同付款方式： 在规定工期内按工程要求，保质保量完成安装、调试、验收后付总金额的95%，剩余的5%作为质量保证金在满一年后无质量问题一次性付清。 |

第三章 询价内容及要求

一、采购标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 建宁县里心镇政府车辆违停抓拍高清视频监控系统建设采购; 1(批); 否. | 54445 | 无 |

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

包1：

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【400万像素红外违章检测一体球】 | 功能特性： 支持两种智能资源切换：人脸抓拍、 smart 事件 支持人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最 优的人脸抓图，最多同时检测 5 张人脸； 支持人脸抓拍场景手动选择，大场景监控和抓拍人脸灵活切换 支持 8 个场景下的轮巡人脸抓拍，每个场景的时间可设 smart 事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员 聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 支持最大 256G 的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡、 NAS 存储，内置 EMMC 存储，支持人脸断点续传 支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出 支持超低照度， 0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR 支持 23 倍光学变倍， 16 倍数字变倍 采用可见光补光 30m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 150m 适用场景： 网络高清智能球的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所，如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所 L2TP.IPV4.IGMP,ICMP,ARP.TCP,UDP.DHCP,PPPOE.RTP.RTSP.DNS.DDNS.NTP.FTP.UPnP,HTIP,HTTPS.SIP等协议,兼容接入ONVIF,API,支持防反接.过压\过流保护,输入短路保护,功耗:本体3.5W,最大5.5W,金屈+塑胶材¦质,IP66防护等级 | 台 | 2 |
| 2 | 光传输终端 | 工业级全千兆四电一光口ONU | 台 | 2 |
| 3 | 网络防雷器 | RJ45千兆网络防雷器 | 台 | 2 |
| 4 | 监控杆 | 监控杆，地笼挖基础650mm*650mm*1200mm，并用c25混凝土浇注 | 根 | 2 |
| 5 | 抱杆箱 | 300mm*400mm*150mm | 台 | 2 |
| 6 | 网络线 | 六类网络线 | 箱 | 2 |
| 7 | 接地线 | BV16 | 米 | 60 |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 200 |
| 9 | 接地体 | 5mm*5mm*2000mm接地棒 | 根 | 2 |
| 10 | 专线接入传输费 | 3年接入费 | 年 | 2 |
| 11 | 施工费 |  | 笔 | 1 |

其他要求：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| (一)技术参数要求的符合性 | 本招标文件“设备采购清单”中的技术参数要求，投标人所投设备技术性能和功能必须完全满足招标文件要求；带★号的为关键性要求，不得负偏离 |
| (二)产品性能和功能：投标人需提供相关证明材料复印件，原件备查。 | 1.所投产品支持安全加固系统软件，可以实现强制的访问控制、安全审计、安全防护、系统自我保护等功能，且拥有微软兼容性认证，提供微软兼容性认证证明文件。 |
| 2. | 2.所投产品出厂配套正式中文版服务器管理套件，支持操作系统无人值守自动安装，支持全方位硬件性能监控，提供软件著作权证书复印件。 |
| 3 | 3.所投产品出厂配套系统备份还原软件，能够实现Windows、Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，支持USB移动硬盘备份设备，支持数据压缩、克隆技术，提供软件著作权证书复印件和软件功能界面截图。 |
| 4 | 4.所投品目号产品长期工作环境温度支持 ：0-40度或0-45度，提供官网截图。 |
| 5 | 5.所投品目号5、6产品具备安全防护功能， 配置U盘隔离器，能够实现将U盘内的规定文件通过U盘隔离器传输到PC ，当U盘插在U盘隔离器上时，在PC端只能访问U盘内规定的文件，能够隔离U盘内的所有病毒文件，U盘内的病毒文件不会通过U盘隔离器传输到PC上，且通过国家级信息安全检测机构检测并提供证明文件 |
| 6 | 6.所投品目号1-1、1-2、1-3、1-5、1-6、1-7产品在90%的信赖水准下可达到至少五年的MTBF(平均故障间隔时间)，提供第三方机构测试报告。 |
| 7 | 7.所投品目号1-1、1-2、1-3、1-5、1-6、1-7产品CPU、内存、IO性能、网络性能等因素的功能性和效率，提供第三方机构出具的测试报告。 |

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 产品厂商的资质、供货及履约能力1. | 所投产品厂商具备强大的自主技术创新、科技研发能力，获得国家级部门颁发的科学技术进步一等奖证书，并提供证明文件。 |
| 2. | 所投产品厂商获得ISO 9000系列质量管理认证、ISO 14000系列环境体系认证、ISO 20000 IT服务管理体系认证、ISO 27001 信息安全管理体系认证，需提供证明文件。 |
| 3. | 所投产品厂商具有良好的技术实力，拥有国家高效能服务器和存储技术重点实验室，并提供证明文件。 |
| 4. | 所投产品厂商具有良好的技术研究能力，拥有国家信息存储工程技术研究中心，并提供证明文件。 |
| 售后服务情况1. | 所投产品能提供厂商原产工程师免费上门服务并提供售后服务承诺函原件。 |
| 2. | 为确保项目正常运行，对于投标人要求售后服务有本地保障能力：投标人或其分支机构设在项目所在地，并年限3年以上的（提供营业执照复印件）。 |
| 3. | 提供投标产品厂家质保期的长短、保修范围、提供免费配件，故障响应时间等的情况具体说明。 |

1、交付地点：里心镇人民政府

2、交付时间：合同签定生效后1个月内安装调试完毕验收合格交付使用。
3、交付条件：合同签定生效后1个月内安装调试完毕验收合格交付使用。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 由使用部门按照招标文件要求进行验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 95 | 在规定工期内按工程要求，保质保量完成安装、调试、验收后付总金额的95%，剩余的5%作为质量保证金在满一年后无质量问题一次性付清。 |

第四章 响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）投标人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件载明的“投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

四、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：     年  月  日