询价通知书

项目名称：泰宁闽江饭店监控系统增设工程

项目编号：     TNGD2020-MJ-01

福建广电网络集团股份有限公司泰宁分公司

2020年04月

目录

第一章 询价邀请/询价邀请书	1

第二章 询价须知	2

第三章 询价内容及要求	3

一、采购标的一览表	3

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）	4

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）	39

第四章 响应件格式	40

一、投标函	42

二、报价表	44

三、资格证明文件	45

3-1单位负责人授权书（若有）	45

3-2营业执照等证明文件	46

四、技术要求响应表	47

五、商务条件响应表	48

六、售后服务承诺函	49

第一章 询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司泰宁分公司组织泰宁闽江饭店监控系统增设工程采购标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 项目编号： TNGD2020-MJ-01

- 预算金额、最高限价：29.61万元。

3、询价内容及技术商务依据福建政府采购网编号为：TNGD2020-MJ-01项目要求。

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司泰宁分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司泰宁分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章 询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； （二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司泰宁分公司通报整改期限内； （三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司泰宁分公司采购平台的规定及要求； （四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金：不收取履约保证金. |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订支付30%，验收合格支付67%,验收合同一年后支付3%。 |

第三章 询价内容及要求

一、采购标的一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程直接费 | 1 | 式 |  |  | 详如报价明细表 |
| 二 | 工程间接费 | 1 | 式 |  |  | 详如报价明细表 |
| 三 | 税收 | 1 | 式 |  |  | 详如报价明细表 |
| 总价 |  | 人民币（小写） 元（大写） 整 |  |  |  |  |

投标人：        （公章）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万像素网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW1230M | 台 | 115 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 台 | 44 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM300 | 个 | 115 |  |
| 4 | 监控专业硬盘 | 希捷 | STVX4000VM000 | 块 | 50 | 储存天数为3个月 |
| 5 | 网络视频解码器 | 大华 | DH-NVD0909DH-4K | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR816-32-HD | 台 | 1 |  |
| 7 | 监控网络服务器 | 大华 | DH-DSS7016 | 台 | 1 |  |
| 8 | 交换机（监控） | 大华 | RG-ES108GD | 台 | 6 |  |
| 9 | 交换机（监控） | 大华 | RG-NBS1818GC | 台 | 6 |  |
| 10 | 监控专用无线AP | TP-link | RG-EST300 | 对 | 4 |  |
| 11 | 网线 | 江苏豪峰 | UTP-6 | 米 | 4641 |  |
| 12 | 电源线 | 江苏豪峰 | RVV2X1.0 | 米 | 4641 |  |
| 13 | PVC布线管 | 联塑 | 重型PC20 | 米 | 1680 |  |

注: 1、技术参数要求涉及具体数值的条款中已明确有取值范围从其要求，未明确的正负偏离不超过3%。

2以上图片仅供参考

二、设备基本要求
（1）安全标准：产品符合国家安全标准GB4706《家用和类似用途电器的安全》，获得CCC认证证书，且满足GB4706要求；

（2）节能标准：产品能效须达到国家标准中能效2级及以上水平；

（3）环保标准：符合国家环保要求；

2、保修期及维修服务

1、投标货物按国家有关规定承诺实行“三包”，提供整机全国联保壹年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），招标文件第三章第一条招标货物一览表及配置要求里另有要求的，从其规定。。

2、在保修期内货物故障，免收上门维修保养及更换配件等一切费用。在质量保修期内货物运行发生故障，中标人检修人员在接到采购人故障通知后1个小时内响应，在6小时内到达现场进行免费维修服务。如属硬件故障而且48小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用机，所需费用均包含在本次投标报价中。中标人应免费提供所有损坏部件并负责包修、包换，免费提供维修保养和咨询。免费保修期满前1个月内中标人应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

3、质保期结束后，中标人仍应对货物提供终生维护服务，更换配件时只能收取配件的成本费，各配件的折扣价应在投标文件中注明。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

4、中标人应保证其所提供的产品是原厂生产、原装、全新制造且未使用过，质量、性能符合招标人规定，不存在设计、工艺及材料缺陷。

5、中标人应保证所有货物经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。由于中标人设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内中标人应免费负责修理或更换有缺陷的零部件、模块或整机。

6、投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

3、货物安装及调试
1、合同签订后，中标人须将安装所须要求和水、电、气要求通知采购人，并向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

2、由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人应在接到采购人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

3、中标人安装及调试过程中对其他设备及邻近管线等造成损坏的，应由中标人负责修复及承担一切费用。

4、中标人应负责安装及调试全过程。其中发生的一切费用(货物运输、安装、调试)均由中标人承担。

- 商务条件（以下内容不允许负偏离）

- 1、交货时间：合同签定生效后20日内全部安装、调试完毕、验收合格交付使用。

2、交货地点：招标人指定地点。

3、现场交货：货物到达现场后，由业主进行基本质量和数量检验合格即为现场交货。

4、最终交货：货物安装调试结束，经业主验收合格即为最终交货。

5、验收前所有各项费用均由中标方承担。

6、违约：中标供货方在规定时间内不能按时将货物交付采购人使用，每天按合同总额的0.5%支付给采购人逾期违约金；延期超过7天，按合同总额的3%支付给采购人逾期违约金；超过15天，按合同的5%付给采购人逾期违约金；超过30天，按合同总额的10%支付给采购人逾期违约金。

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件执行 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同签订后 |
| 2 | 67 | 验收合格后 |
| 3 | 3 | 验收合格一年后 |

第四章 响应件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）投标人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件载明的“投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

四、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：     年  月  日