# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团德化分公司综治大屏系统集成服务采购项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司德化分公司

# 二零二零年六月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分    附件——报价文件格式----------------------------- (20)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受德化分公司委托，现对综治大屏系统集成服务采购项目采购比选的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

- 比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”。

3.交货期要求：详见比选内容一览表

4.凡愿意参加报价的报价人请于2020年6月23日起至2020年6月30日（节假日除外）止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:00，将营业执照及参加项目名称发送到邮件10220260@qq.com报名。

5.报价文件应在2020年6月30日上午9:30（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

6.开标时间、地点：2020年6月30日上午9:30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：比选内容一览表

附：比选内容一览表

项目名称：福建广电网络集团德化分公司综治大屏系统集成服务采购项目采购比选

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格及要求 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综治大屏系统集成服务采购项目 | 1项 | 具体内容详见文件“第三部分比选内容及要求” | 强力巨彩、海佳彩亮、高科 |

注：

1、报价人所报价的设备必须与比选文件中要求产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建广电网络集团德化分公司综治大屏系统集成服务采购项目比选 项目买方名称：福建广电网络集团股份有限公司德化分公司 项目内容：福建广电网络集团德化分公司综治大屏系统集成服务采购项目采购比选，具体内容详见比选文件 |
| 2 | 3.1 | 基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供比选货物及服务的国内企业；(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 （3）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 （4）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 （5）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中选后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 （6）本项目为交钥匙工程。 （7）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 | 9.1 | 报价有效期：报价截止期结束后90个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 地址：泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室 接收人：谢先生 报价截止时间：2020年6月30日上午9:30（北京时间） |
| 5 | 15.3 | 评审标准和方法： 评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人：林女士，联系电话：13850779895 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人所投产品应为原厂生产。评审过程中或签订合同前或执行合同过程中，若发现其所投产品非原厂生产的，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付货款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。 (3)报价人若中选，应保证其所供货物的产品品质符合报价文件的承诺。在供货或项目实施过程中，若发现其所供货物不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付货款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司所有项目的报价。 (4)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，并按照排序的先后递补中选报价人。给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (5)中选报价人的报价作为我方参与业主单位项目投标的参考依据，若我方中选业主单位的项目，我方将与中选报价人签订相关合同，若我方没有中选，我方不再与中选报价人签订合同。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为：98000元人民币。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 10 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |
| 11 |  | 质量保证金：不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.合格的报价人

3.1购买了比选文件并有能力提供本比选文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4.报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下采购人及买方不承担任何费用。

B  比选文件

5. 比选文件的组成

5.1比选文件用以阐明所需货物及服务、比选程序和合同主要条款。比选文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)附件—报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)比选申请书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

10. 报价文件的格式

10.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。如有矛盾则以正本为准。

10.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

10.3报价使用货币为人民币。

10.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

10.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

10.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

11. 报价文件的递交

11.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

11.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

11.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

12．评议时间

12.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

13．评审委员会

13.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

14. 对报价文件的审查和响应性的确定

14.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

14.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

15．评估原则及方法

15.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

15.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

15.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

16. 授予合同的准则

16.1合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

16.2 最低报价不是被授予合同的保证。

16.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

17. 结果通知

17.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

18．签订合同

18.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

18.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

18.3中选报价人的报价作为我方参与业主单位项目投标的参考依据，若我方中选业主单位的项目，我方将与中选报价人签订相关合同，若我方没有中选，我方不再与中选报价人签订合同。

第三部分比选内容及要求

第一章   技术和服务要求

（一）技术要求如下表，参考品牌：强力巨彩、海佳彩亮、高科

| 序号 | 品名 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.0表贴全彩显示屏 | 1、规格P2.0室内表贴节能全彩LED屏； ★2、像数点间距：≤2mm； 3、像素密度：250000Dots/㎡； 4、像素构成：1R1G1B； 5、灯管封装：1515； 6、尺寸(长*宽*厚)：320*160*14.5mm； 7、重量：0.43kg±0.01kg； 8、结构特点：灯驱合一； 9、套件材料：采用聚碳和玻璃纤维材质； 10、单元板分辨率：160*80=12800Dots； 11、输入电压(直流)：4.5±0.1V； 12、最大电流：≤5A； 13、单元板功率：≤23W； 14、驱动方式：1/43恒流驱动； ▲15、亮度：≥450cd/㎡，支持亮色度校正，支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 16、亮度均匀性：＞0.95、屏幕水平视角：≥140度、屏幕垂直视角：≥130度； 17、最佳视距：≥2m； 18、灰度等级：红、绿、蓝各16bits 、低亮高灰：亮度为20%时信号处理深度（灰度等级）达到14bit； 19、换帧频率：≥60帧/秒； 20、刷新频率：≥3840Hz； 21、色温：3000K-18000K可调； 22、平均无故障时间：≥1万小时、色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003、衰减率(工作3年)：≤15％ 、连续失控点：0、离散失控点：＜0.0001，出厂时为：0、盲点率：＜0.0003，出厂时为：0； 23、工作温度范围：-20-40℃、工作湿度范围 ：10％-65％RH(无结露)； ▲24、信号传输线等电平远端串音衰减应符合YD/T1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准 ≥68-20X1gf 的技术要求，近端串音衰减功率和≥72.3-15X1gf,支持误码率侦测，可对数据包总数、错误包数、协助检查网络质量、排除隐患； ▲25、所投人LED显示屏是由一种新型炫彩LED显示屏单元板组成， ▲26、所投人LED显示屏具有模组LED灯保护装置； ▲27、所投人LED显示屏具有全局控制的LED显示屏亮度的转接装置，； ▲28、投标LED显示屏产品需具备消鬼影控制电路，； ▲29、投标LED显示屏产品需具备可全局控制的LED显示屏亮度，； | 平米 | 6.02 |
| 2 | LED控制接收系统(核心产品) | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、可设定温度策略，当侦测到温度高于设定策略值时，可控制风扇启动，低于设定策略，可控制风扇关闭,为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复； 5、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 6、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 7、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 8、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 9、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 10、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 11、单卡支持16组RGB信号输出； 12、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 13、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 14、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 15、接收卡支持30bit视频输入，满足HDR@4K标准. | 套 | 1 |
| 3 | LED图像拼接处理系统 | 1、具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号； 2、同时4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素，或最高2560像素的大屏； 3、采用高速USB与PC通讯，并可用于多台发送器级联，操作简单方便； 4、具备一系列丰富实用的功能，可以提供灵活的屏幕控制和优异的图像显示，在LED媒体应用领域有非常多优势； 5、具有5类视频输入接口，包括1路SDI，1路HDMI，1路DVI，1路VGA，1路CVBS； 6、输入分辨率：最大1920*1200@60Hz， 支持分辨率任意设置； 7、视频输出带载能力：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 8、支持视频源任意切换，画面缩放； 9、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 10、支持多发送器任意拼接级联，严格同步； 11、支持亮度和色温调节； 12、支持低亮高灰； 13、支持HDCP1.4； 14、具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 15、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 16、最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 17、支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 18、支持画面偏移； 19、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 20、支持亮度和色温调节； 21、支持低亮高灰； 22、支持HDCP 1.4； 23、最大带载面积65万点；最宽4096像素，最高1536像素， 24、U盘更新节目，即插即播，局域网发布节目，局域网集群管理； 25、自带8G内存，支持最大128G的USB扩展存储； 26、具有抗电强度，避免电磁干扰、在高温或者低温情况下正常运行； | 套 | 1 |
| 4 | LED显示屏媒体播放系统 | 1）信息时效性管理 所有显示的内容，根据用户需要可设置时限，对显示屏播放数据源分时段播放。定时内容更新，数据自动定时播放。 2）数据预览 本控制系统具备在线预览工程，不同规格电子屏幕显示在线模拟显示所编排特技效果。方便用户修改，达到预期效果。 3）自动开关机功能 在屏体前端配有多功能卡,多功能卡配有多路继电器可以控制屏体电源的通断,通过控制前端网络播放器的输出从而达到控制LED屏电源的开关。 4）为保证播放内容、网络数据传输的安全性，同时保证云服务器的安全可靠性，云发布服务器使用对称分组密码体制AES加密服务、防网络DDOS工具、WFS防火墙、HTTPS加密通道。 | 套 | 1 |
| 5 | 屏体结构 | - 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、主体采用优质钢材:角铁、方管、槽钢、钢板、螺栓、膨胀螺钉和辅材等完成显示屏的结构安装, 美观、大方 | 套 | 1 |
| 6 | 安装调试 | 包括：包装、运输、组装、安装、调试、以及培训、服务、售后等费用。 | 项 | 1 |
| 7 | 展示墙装饰 | 现场定制 | 项 | 1 |
| 8 | 监控数据迁移 | 原监控系统数据迁移到新系统 | 项 | 1 |

（二）技术服务要求：

1、安装调试要求

1.1在接到采购人通知后，根据采购要求的时间、产品数量，由中选人负责将货物运至采购人指定地点，并派技术人员到现场进行安装和调试，直至验收合格交付采购人使用（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2在货物的安装、调试、试运行期间，中选人安装调试人员一切费用自理。

1.3中选人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废弃物移离现场,清理妥当,费用由中选人负责。

1.4中选人提供的货物、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中选人负责；

2、验收标准和验收方法

2.1验收标准：按比选文件、合同、厂家货物技术标准说明、国家相关标准要求进行验收。产品质量达到制作要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检及相关部门的检验。

2.2验收程序：货物验收分卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

2.2.1出厂检验：中选人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中选人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合2.1验收标准的要求。

2.2.2安装调试检验：货物送至采购人安装现场后，由采购人（或采购人授权单位）和中选供应商共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验，并由中选供应商负责安装调试、集成，系统集成完成后，由采购人（或采购人授权单位）对设备和系统集成组织初验。初验后进入系统设备的试运行阶段。

2.2.3最终验收

采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题中选人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中选人在采购人现场进行安装、调试直至验收所发生的一切费用由中选人承担且已含在投标总价中。

3、技术资料要求

中选人应在货物交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；使用说明书及合同中要求的其他文件资料。

4、备品备件、专用工具

中选供应商应向采购人提供货物在质量保修期内所需的备品备件、安装和维修所需的特殊专用工具及清单,其费用含在投标总价中。

5、培训要求（若有）

5.1现场培训：中选人在货物安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2专门培训：中选人就货物的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.3培训方式：技术培训、操作培训。

5.4此项费用应包含在投标总价中。

6、质量保修期和售后服务要求

6.1中选人对此次比选文件的货物应提供12个月免费上门保修。（国家或厂家或是《采购文件》对设备或配件另有约定更长免费质量保证期的从其约定），报价人应提供货物的质量保修及售后服务承诺。保修期自货物验收合格之日起计算；保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由中选人负责包修、包换。

6.2维修服务的响应时间：质量保修期内要求现场保修的货物若发生问题，中选人最终维修服务响应时间为4小时，中选供应商应在24小时内完成维修，遇技术复杂无法按实完成，可延长至3日，但应向工程安全监督机构说明情况。故障维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购人可自行委托相关企业进行维修，所需费用由中选人承担。

6.3报价人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

第二章  商务要求

（一）投标报价要求：

1、报价人应在比选文件所附的比选内容一览表中列明的全部货物和服务项目。

2、报价人的报价应包含一切税金、货物的制造、技术资料费、包装、从供方到采购人目的地的装车、运输、保险、卸货、安装、调试、检验、技术服务、培训、所需零配件、售后服务及本招标文件要求的其它一切服务等费用。上述价格在相关合同交货期内为不变价。

3、报价人应用人民币报价。
（二）交付时间：合同签订后20天内全部交货安装调试完毕、验收合格并交付使用。

（三）交付地点：采购人指定的交付地点。

（四）交付条件：根据采购人要求供货，由采购人进行验收并保证验收通过。

（五）付款条件：

项目验收合格，收到中选人提供的增值税专用发票后支付合同款项95%；待保修期满，收到中选人提供增值税专用发票后支付合同款项5%；

（六）其他要求

除比选文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则报价人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第四部分 附件——报价文件格式

报 价 文 件

比选项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件１

比选申请书

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)                        货币单位：人民币

| 合同包 | 项目名称 | 报价总价 | 交货期 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

2.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1 分项报价表

报价人名称：(全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1报价人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求报价人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

附件3                     技术和商务偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)

| 合同包/序号 |  | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本比选文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对比选文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本比选文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明。

如全部商务条件要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则只须在本表中填写“全部商务条件要求无偏离”，并加盖公章，填写如下例：

| 合同包 | 序号 | 技术和服务要求 | 应答文件的技术和服务应答 | 偏离描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部商务条件要求无偏离 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

报价人授权代表签字：_________________

附件4报价人的资格证明文件

附件4-1                         关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方______年______月______日比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 ：          受权签署本资格文件人签字：______________

名称：       签字人姓名、职务（印刷体）：______________

地址：       电话：

邮编：       传真：___________________

附件4-2                         报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________ 邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：（姓名、职务）

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件4－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：年月日

电      传：

传      真：

电      话：

附件4-3                   法人（单位负责人）授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人全称）法定代表人（单位负责人）授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：性别： 身份证号：

单位：部门： 职务：

# 详细通讯地址：邮政编码：  电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件4－4           法人（单位负责人）营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人（单位负责人）营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人（单位负责人）营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4－5

第四部分 采购合同

（参考文本，采购人可根据实际情况进行调整）

编制说明

1、签订合同应遵守合同法。

2、签订合同时，采购人与中选人应结合招标文件规定填列相应内容。招标文件已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中选人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中选人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他报价人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中选资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                         乙方：

住所：                         住所：

单位负责人：                      单位负责人：

委托代理人：                      委托代理人：

联系方法：                       联系方法：

开户银行：                       开户银行：

账号：                         账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日