附表2：

| 富士通将军中央空调配件价格表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品名称 | 编码 | 供价（人民币元） |
| 室外机AJQ224/280/335/400/450LALH | 风叶 | 9378488007 |  |
|  | 电机 | 9602663002 |  |
|  | 散热器B | 9378511019 |  |
|  | 散热器C | 9378511026 |  |
|  | 排气管组件 | 9378888029 |  |
|  | 主电路板组件 | 9707756012 |  |
|  | 变频电路板组件 | 9707952018 |  |
|  | 滤波电路板（变频）组件 | 9707754018 |  |
|  | 滤波电路板（主）组件 | 9707753011 |  |
|  | PWB装置（CT） | 9707710014 |  |
|  | 接线排 | 9900251031 |  |
|  | 交流接触器 | 9363277005 |  |
|  | 电抗器（DC风扇）组件 | 9900468019 |  |
|  | 电抗器（变频）组件 | 9900467012 |  |
|  | 电容器 | 9704268037 |  |
|  | 水泥电阻 | 200441016 |  |
|  | 水泥电阻 | 200444017 |  |
|  | 室外温度热敏电阻 | 9900508005 |  |
|  | 通信电路板 | 9707774023 |  |
|  | 储液器组件 | 9379221009 |  |
|  | 油分离器组件 | 9379038010 |  |
|  | 压缩机（变频）组件 | 9379041010 |  |
|  | 四通阀组件 | 9970042034 |  |
|  | 四通电磁阀 | 9970090011 |  |
|  | 电磁阀1 | 9970044052 |  |
|  | 电磁阀2 | 9900189198 |  |
|  | 电磁阀3 | 9900189204 |  |
|  | 电磁阀5 | 9970044076 |  |
|  | 电子膨胀阀1 | 9900170042 |  |
|  | 电子膨胀阀2 | 9900056025 |  |
|  | 线圈（膨胀阀1） | 9970098017 |  |
|  | 线圈（膨胀阀2） | 9970096037 |  |
|  | 低压传感器 | 9900505035 |  |
|  | 高压传感器 | 9900505028 |  |
|  | 压力开关（变频压缩机） | 9900504038 |  |
|  | 三通阀组件（气） | 9379039048 |  |
|  | 三通阀组件（液） | 9379039031 |  |
|  | 热敏电阻（TH6,7,8,9）组件 | 9900506001 |  |
|  | 热敏电阻（TH4，5）组件 | 9900507008 |  |
|  | 热敏电阻（TH1，2，10）组件 | 9900523008 |  |
|  | 热敏电阻（TH11）组件 | 9900528003 |  |
|  | 外部开关控制线 | 9368777005 |  |
|  | 压缩机电源线 | 9378457010 |  |
|  | 隔音棉 | 9379648004 |  |
|  | 风叶护网 | 9378498006 |  |
|  | 面板 | 9378491014 |  |
|  | 导风圈 | 9378489004 |  |
|  | 侧面板上部 | 9378497009 |  |
|  | 侧面板下部 | 9378495005 |  |
|  | 主柱 | 9378468009 |  |
|  | 后面板S组件 | 9378482012 |  |
|  | 右面板组件 | 9378477001 |  |
|  | 前面板S组件 | 9378480018 |  |
|  | 左面板组件 | 9378475007 |  |
|  | 侧柱组件 | 9378470019 |  |
|  | 后柱 | 9378472006 |  |
|  | 左后护网组件 | 9378499003 |  |
|  | 左护网组件 | 9378499034 |  |
|  | 冷凝器组件 | 9379053006 |  |
|  | SV1线圈 | 9970044052 |  |
|  | SV2线圈 | 9900189198 |  |
|  | SV3线圈 | 9900189204 |  |
|  | 传感器 | 9900502003 |  |
|  | 压力开关 | 9900504045 |  |
|  | 传感器 | 9900528003 |  |
|  | 传感器 | 9900653019 |  |
|  | 阀 | 9970040023 |  |
|  | 保险丝 | 600315030 |  |
|  | 导风板 | 9306057046 |  |
|  | 导风板 | 9306058043 |  |
|  | 导风罩 | 9312172207 |  |
|  | 导风罩 | 9330004016 |  |
|  | 桥堆 | 0100122039 |  |
| ARQB022、28、36、40、45、56、71GLCH | 滤波电路板 | 9707398212 |  |
|  | 控制电路板 | 9707741186 |  |
|  | 控制电路板 | 9707741179 |  |
|  | 控制电路板 | 9707741162 |  |
|  | 控制电路板 | 9707741063 |  |
|  | 电子膨胀阀（022/028） | 9970084058 |  |
|  | 电子膨胀阀（036-071） | 9970085086 |  |
|  | 热敏电阻（室内） | 9703299247 |  |
|  | 电机（022/028） | 9602966011 |  |
|  | 管道热敏电阻（出口） | 9900498085 |  |
|  | 管道热敏电阻（入口） | 9900509064 |  |
|  | 电机（036） | 9602967018 |  |
|  | 端子电路板 | 9708605012 |  |
|  | 电机（056/071） | 9602968022 |  |
|  | 排水泵组件 | 9900472047 |  |
|  | 线控器 | UTY-RNKY |  |
|  | 遥控器 | UTY-LNHQ |  |
|  | 无线遥控接受器 | UTB-YWB |  |
|  | 无线遥控接收窗 | UTY-LRHQB1 |  |
| 制冷剂 | R410A |  |  |