# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团南安分公司

南安市乡镇新时代文明实践所装饰项目

# 二零二零年八月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (12)

# 第四部分    附件——报价文件格式------------------------------(18)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受南安分公司委托，对一项南安市乡镇新时代文明实践所装饰项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选文件编号

2.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

3.交货期要求：详见比选内容一览表

4.凡愿意参加报价的报价人在2020年8月21日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。

5.报价文件应在2020年8月21日上午9：30（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

6.开标时间、地点：2020年8月21日上午9：30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：                     比选内容一览表

项目名称：南安市乡镇新时代文明实践所装饰项目

比选编号：

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 南安市乡镇新时代文明实践所装饰项目 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1批 | 40个日历日 | 1年 |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：南安市乡镇新时代文明实践所装饰项目 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司南安分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 （3）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 （4）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 （5）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 （6）本项目为交钥匙工程。 （7）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室 地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号 接收人：谢先生 ，电话：0595-22256055 报价截止时间：2020年8月21日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6)本项目不接受联合体报价。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为： 20万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金： 不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

一、比选货物需求一览表

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格及要求 | 完成期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南安市乡镇新时代文明实践所装饰项目 | 1 | 见本第三部分第二点 | 40个日历日 | 1年 |

- 详细技术要求

| 序号 | 工程名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |  |
| 一、泥水项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑机砖墙及墙面粉刷 | 28 | ㎡ |  |  |  |  |  | 机砖墙砌筑,双面水泥砂浆粉刷 |
| 2 | 卫生间及阳台地面水泥砂浆找平 | 7.6 | ㎡ |  |  |  |  |  | 水泥砂浆找平 |
| 3 | 卫生间及阳台墙地面刷防水涂料 | 17.8 | ㎡ |  |  |  |  |  | 柔性K11防水2道（墙面反口150公分高），闭水48小时检验效果。 |
| 4 | 卫生间地面铺300*300防滑砖 | 2.2 | ㎡ |  |  |  |  |  | 水泥沙干浆，水泥灰膏铺贴 |
| 5 | 卫生间及洗手台墙面贴300*600墙面砖 | 29.7 | ㎡ |  |  |  |  |  | 益胶泥铺贴 |
| 6 | 阳台地面铺300*300防滑砖 | 5.4 | ㎡ |  |  |  |  |  | 水泥沙干浆，水泥灰膏铺贴 |
| 7 | 大厅、过道、多功能室地面铺80*80地面砖 | 110.8 | ㎡ |  |  |  |  |  | 水泥沙干浆，水泥灰膏铺贴 |
| 8 | 展厅地面冲筋找平 | 17 | ㎡ |  |  |  |  |  | 水泥砂浆找平 |
| 9 | 展厅地面铺50*50方块地毯 | 17 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 门头石 | 6 | 个 |  |  |  |  |  | 水泥沙干浆，水泥灰膏铺贴 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、木作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内天棚石膏板吊顶 | 105.6 | ㎡ |  |  |  |  |  | 国标轻钢龙骨支架（不上人型），封10厘石膏板，计算方式为展开方式计。 |
| 2 | 室内天棚600*600矿棉板吊顶 | 28.1 | ㎡ |  |  |  |  |  | 国标轻钢龙骨支架，600*600PVC板,计算方式为展开方式计。 |
| 3 | 室内天棚铝格栅吊顶 | 13.7 | ㎡ |  |  |  |  |  | 国标轻钢龙骨支架，封黑色长城板,计算方式为展开方式计 |
| 4 | 室内天棚琉璃瓦造型木作基层 | 15.4 | 米 |  |  |  |  |  | 木龙骨支架，封15厘多层板 |
| 5 | 室内天棚琉璃瓦造型 | 15.4 | 米 |  |  |  |  |  | 国标轻钢龙骨支架，封10mm厚石膏板 |
| 6 | 室内天棚木作窗帘盒 | 4.1 | 米 |  |  |  |  |  | 18厘木工板成型 |
| 7 | 室内天棚木作隐藏投影布卷帘盒 | 3.2 | 米 |  |  |  |  |  | 15厘木工板造型 |
| 8 | 室内卫生间天棚300*300铝扣板吊顶 | 4.3 | ㎡ |  |  |  |  |  | 轻钢龙骨支架，0.6丝厚铝扣板，配普通角线 |
| 9 | 室内墙面木作浮雕墙造型 | 114.8 | ㎡ |  |  |  |  |  | 18厘木工板基层，封10厘石膏板 |
| 10 | 室内墙面木工板基层贴免漆木饰面 | 15.5 | ㎡ |  |  |  |  |  | 18厘木工板基层，封9厘免漆饰面板 |
| 11 | 室内墙面实木花格造型 | 2 | 个 |  |  |  |  |  | 18厘PVC板雕刻烤漆 |
| 12 | 大厅、过道、多功能室等墙面钉8公分PVC地脚线 | 103 | 米 |  |  |  |  |  | 8公分高PVC地脚线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚木作吊顶批灰喷涂乳胶漆 | 105.6 | ㎡ |  |  |  |  |  | 螺丝头防锈处理，粘粉补缝，贴防开裂网格绷带，滑石粉加胶水批一道，内墙腻子批2道，打磨并检补，立邦底面两用工程漆喷涂2道 |
| 2 | 墙面及原天棚面批灰喷涂乳胶漆 | 266.4 | ㎡ |  |  |  |  |  | 贴防开裂网格绷带，滑石粉加胶水批一道，内墙腻子批2道，打磨并检补，立邦底面两用工程漆喷涂2道 |
| 3 | 墙面造型刷彩色乳胶漆 | 1 | 项 |  |  |  |  |  | 贴防开裂网格绷带，滑石粉加胶水批一道，内墙腻子批2道，打磨并检补，立邦底面两用工程漆喷涂2道 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、门、窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 免漆多层板双开门 | 2 | 樘 |  |  |  |  |  | 免漆多层板门框及门扇 |
| 2 | 铝合金框玻璃推拉门 | 7.57 | ㎡ |  |  |  |  |  | 固美868铝合金框，5厘钢化玻璃门 |
| 3 | 卫生间门 | 1 | 樘 |  |  |  |  |  | 铝合金卫生间门 |
| 4 | 铝合金框玻璃推拉窗 | 12.78 | ㎡ |  |  |  |  |  | 固美868铝合金框，5厘钢化玻璃窗 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、水电安装及灯具洁具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电安装费 | 155 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水电辅料费 | 155 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大理石洗手台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 米黄大理石台面 |
| 4 | 陶瓷台上盆 | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 陶瓷台上盆，含水龙头及下水配件及安装 |
| 5 | 低水位水箱 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蹲便器 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 洗手台装容镜面玻璃 | 1.2 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 600*600平板LED灯盘 | 6 | 盏 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11公分LED筒灯 | 43 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | LED塑料软灯带（含连接插头） | 77.8 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 300*300平板LED灯盘 | 1 | 盏 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 防水吸顶灯 | 1 | 盏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、广告文化场景布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面PVC板雕刻烤漆 | 93 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 木质牌匾 | 1 | 片 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铜字 | 390 | 公分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水晶字 | 460 | 公分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 不干胶喷绘 | 40 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、拆墙及清理搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原卫生间墙水泥机砖墙 | 51.2 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑垃圾清理 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料搬运费 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 泥水砂浆修补门洞、线管等 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 佳能A4彩色喷墨打印机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 柯尼卡美能达打印机多功能复合机/激光打印 |
| 2 | 台式电脑商务办公一体机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 内存容量：4GB 固态硬盘容量：128G 显存容量：其他/other CPU品牌 Intel/英特尔4核 内存类型：DDR3 硬盘接口：SATA2 硬盘转速 ：ssd 光驱类型： 无光驱 台式机类型：商用电脑 是否触摸屏：非触摸屏 显示器类型：LED |
| 3 | 美的立柜式3匹制冷空调 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 美的分体壁挂式1.5匹制冷空调 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能触屏式导引机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 42寸Windows 系统 |
| 6 | 西米可投影仪及投影卷帘 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无线话麦及功放 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 加厚全遮光布窗帘 | 8.2 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 白色麻纱窗帘 | 8.2 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 培训中心讲台桌 | 1 | 张 |  |  |  |  |  | 以现场设计效果图为准 |
| 11 | 培训中心双人培训桌 | 12 | 张 |  |  |  |  |  | 以现场设计效果图为准 |
| 12 | 大型会议桌 | 1 | 张 |  |  |  |  |  | 以现场设计效果图为准 |
| 13 | 办公椅 | 38 | 张 |  |  |  |  |  | 以现场设计效果图为准 |
| 14 | 签到吧台 | 1 | 张 |  |  |  |  |  | 以现场设计效果图为准 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程直接费总合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程管理费 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、售后服务要求及质量保证

从终验完成之后的1年为保修期，期间中选人应提供免费保修服务。在保修期内，如果发生问题，中选人要调查原因并修复，直至满足要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

四、付款方式

验收合格后，采购人在收到中选人提供的增值税专用发票后一次性支付100%货款。

第四部分附件——报价文件格式

报 价 文 件

比选项目名称：

报价人名称 ：

日       期 ：

附件１ 报价书

致： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方　　　　　　项目的采购比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本份。

(1)报价一览表

(2)详细报价书

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人的资格证明文件

(5)报价人应交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

| 合同包 | 货物名称 | 报价总价（元） | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封（不用胶装或装订），加盖公章后送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签名：

附件3详细报价书

报价人：（全称并加盖公章）     比选项目∶

| 序号 | 工程名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |  |
| 一、泥水项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑机砖墙及墙面粉刷 | 28 | ㎡ |  |  |  |  |  | 机砖墙砌筑,双面水泥砂浆粉刷 |
| 2 | 卫生间及阳台地面水泥砂浆找平 | 7.6 | ㎡ |  |  |  |  |  | 水泥砂浆找平 |
| 3 | 卫生间及阳台墙地面刷防水涂料 | 17.8 | ㎡ |  |  |  |  |  | 柔性K11防水2道（墙面反口150公分高），闭水48小时检验效果。 |
| 4 | 卫生间地面铺300*300防滑砖 | 2.2 | ㎡ |  |  |  |  |  | 水泥沙干浆，水泥灰膏铺贴 |
| 5 | 卫生间及洗手台墙面贴300*600墙面砖 | 29.7 | ㎡ |  |  |  |  |  | 益胶泥铺贴 |
| 6 | 阳台地面铺300*300防滑砖 | 5.4 | ㎡ |  |  |  |  |  | 水泥沙干浆，水泥灰膏铺贴 |
| 7 | 大厅、过道、多功能室地面铺80*80地面砖 | 110.8 | ㎡ |  |  |  |  |  | 水泥沙干浆，水泥灰膏铺贴 |
| 8 | 展厅地面冲筋找平 | 17 | ㎡ |  |  |  |  |  | 水泥砂浆找平 |
| 9 | 展厅地面铺50*50方块地毯 | 17 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 门头石 | 6 | 个 |  |  |  |  |  | 水泥沙干浆，水泥灰膏铺贴 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、木作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内天棚石膏板吊顶 | 105.6 | ㎡ |  |  |  |  |  | 国标轻钢龙骨支架（不上人型），封10厘石膏板，计算方式为展开方式计。 |
| 2 | 室内天棚600*600矿棉板吊顶 | 28.1 | ㎡ |  |  |  |  |  | 国标轻钢龙骨支架，600*600PVC板,计算方式为展开方式计。 |
| 3 | 室内天棚铝格栅吊顶 | 13.7 | ㎡ |  |  |  |  |  | 国标轻钢龙骨支架，封黑色长城板,计算方式为展开方式计 |
| 4 | 室内天棚琉璃瓦造型木作基层 | 15.4 | 米 |  |  |  |  |  | 木龙骨支架，封15厘多层板 |
| 5 | 室内天棚琉璃瓦造型 | 15.4 | 米 |  |  |  |  |  | 国标轻钢龙骨支架，封10mm厚石膏板 |
| 6 | 室内天棚木作窗帘盒 | 4.1 | 米 |  |  |  |  |  | 18厘木工板成型 |
| 7 | 室内天棚木作隐藏投影布卷帘盒 | 3.2 | 米 |  |  |  |  |  | 15厘木工板造型 |
| 8 | 室内卫生间天棚300*300铝扣板吊顶 | 4.3 | ㎡ |  |  |  |  |  | 轻钢龙骨支架，0.6丝厚铝扣板，配普通角线 |
| 9 | 室内墙面木作浮雕墙造型 | 114.8 | ㎡ |  |  |  |  |  | 18厘木工板基层，封10厘石膏板 |
| 10 | 室内墙面木工板基层贴免漆木饰面 | 15.5 | ㎡ |  |  |  |  |  | 18厘木工板基层，封9厘免漆饰面板 |
| 11 | 室内墙面实木花格造型 | 2 | 个 |  |  |  |  |  | 18厘PVC板雕刻烤漆 |
| 12 | 大厅、过道、多功能室等墙面钉8公分PVC地脚线 | 103 | 米 |  |  |  |  |  | 8公分高PVC地脚线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚木作吊顶批灰喷涂乳胶漆 | 105.6 | ㎡ |  |  |  |  |  | 螺丝头防锈处理，粘粉补缝，贴防开裂网格绷带，滑石粉加胶水批一道，内墙腻子批2道，打磨并检补，立邦底面两用工程漆喷涂2道 |
| 2 | 墙面及原天棚面批灰喷涂乳胶漆 | 266.4 | ㎡ |  |  |  |  |  | 贴防开裂网格绷带，滑石粉加胶水批一道，内墙腻子批2道，打磨并检补，立邦底面两用工程漆喷涂2道 |
| 3 | 墙面造型刷彩色乳胶漆 | 1 | 项 |  |  |  |  |  | 贴防开裂网格绷带，滑石粉加胶水批一道，内墙腻子批2道，打磨并检补，立邦底面两用工程漆喷涂2道 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、门、窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 免漆多层板双开门 | 2 | 樘 |  |  |  |  |  | 免漆多层板门框及门扇 |
| 2 | 铝合金框玻璃推拉门 | 7.57 | ㎡ |  |  |  |  |  | 固美868铝合金框，5厘钢化玻璃门 |
| 3 | 卫生间门 | 1 | 樘 |  |  |  |  |  | 铝合金卫生间门 |
| 4 | 铝合金框玻璃推拉窗 | 12.78 | ㎡ |  |  |  |  |  | 固美868铝合金框，5厘钢化玻璃窗 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、水电安装及灯具洁具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电安装费 | 155 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水电辅料费 | 155 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大理石洗手台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 米黄大理石台面 |
| 4 | 陶瓷台上盆 | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 陶瓷台上盆，含水龙头及下水配件及安装 |
| 5 | 低水位水箱 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蹲便器 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 洗手台装容镜面玻璃 | 1.2 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 600*600平板LED灯盘 | 6 | 盏 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11公分LED筒灯 | 43 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | LED塑料软灯带（含连接插头） | 77.8 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 300*300平板LED灯盘 | 1 | 盏 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 防水吸顶灯 | 1 | 盏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、广告文化场景布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面PVC板雕刻烤漆 | 93 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 木质牌匾 | 1 | 片 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铜字 | 390 | 公分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水晶字 | 460 | 公分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 不干胶喷绘 | 40 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、拆墙及清理搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原卫生间墙水泥机砖墙 | 51.2 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑垃圾清理 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料搬运费 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 泥水砂浆修补门洞、线管等 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 佳能A4彩色喷墨打印机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 柯尼卡美能达打印机多功能复合机/激光打印 |
| 2 | 台式电脑商务办公一体机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 内存容量：4GB 固态硬盘容量：128G 显存容量：其他/other CPU品牌 Intel/英特尔4核 内存类型：DDR3 硬盘接口：SATA2 硬盘转速 ：ssd 光驱类型： 无光驱 台式机类型：商用电脑 是否触摸屏：非触摸屏 显示器类型：LED |
| 3 | 美的立柜式3匹制冷空调 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 美的分体壁挂式1.5匹制冷空调 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能触屏式导引机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 42寸Windows 系统 |
| 6 | 西米可投影仪及投影卷帘 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无线话麦及功放 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 加厚全遮光布窗帘 | 8.2 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 白色麻纱窗帘 | 8.2 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 培训中心讲台桌 | 1 | 张 |  |  |  |  |  | 以现场设计效果图为准 |
| 11 | 培训中心双人培训桌 | 12 | 张 |  |  |  |  |  | 以现场设计效果图为准 |
| 12 | 大型会议桌 | 1 | 张 |  |  |  |  |  | 以现场设计效果图为准 |
| 13 | 办公椅 | 38 | 张 |  |  |  |  |  | 以现场设计效果图为准 |
| 14 | 签到吧台 | 1 | 张 |  |  |  |  |  | 以现场设计效果图为准 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程直接费总合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程管理费 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。

3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。

4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。

报价人代表签名：

附件4                       技术和商务偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)        比选项目∶

| 合同包/品目号 | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人提交的报价文件中与比选文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受比选文件的要求。

报价人授权代表签字：_________________

附件5报价人的资格证明文件

附件5-1                       关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方______年______月______日________________采购项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 ：          受权签署本资格文件人签字：______________

名称：       签字人姓名、职务（印刷体）：______________

地址：       电话：

邮编：       传真：___________________

附件5-2                   报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到 年 月  日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件5－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：年月  日

电      传：

传      真：

电      话：

附件5-3                    法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别：     身份证号：

单位：部门：     职务：

# 详细通讯地址：邮政编码：   电话：

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件5－4              法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。

附件6                  报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料包括：

(1)报价人企业简介、付款方式与条件承诺；

(2)对比选文件第三章各有关要求的逐条响应承诺。

(3)已标价工程量清单组成内容与格式应参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

(4)比选文件要求提供的其它资料等。

(5)报价人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。