# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团石狮分公司

小区智能化工程项目

# 二零二零年九月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (12)

# 第四部分    附件——报价文件格式------------------------------(22)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受石狮分公司委托，对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选文件编号

2.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

3.交货期要求：详见比选内容一览表

4.凡愿意参加报价的报价人在2020年9月8日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。

5.报价文件应在2020年9月8日上午9：30（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

6.开标时间、地点：2020年9月8日上午9：30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：比选内容一览表

项目名称：小区智能化工程项目

比选编号：

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 小区智能化工程项目 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1批 | 合同签订后80个日历日内 | 贰年质保 |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：小区智能化工程项目 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司石狮分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 报价人基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于200万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业； (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 （3）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 （4）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 （5）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。（6）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室 地址：泉州市丰泽区安吉南路555号 接收人：谢先生，电话：0595-22256055 报价截止时间：2020年9月8日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6)本项目不接受联合体报价。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为：28.5万元人民币。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金： 不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

一、比选货物需求一览表

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格及要求 | 完成期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小区智能化工程项目 | 1 | 见本第三部分第二点 | 80个日历日 | 2年 |

二、详细技术要求

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、通信光纤入户系统 |  |  |  |  |
| 1 | 皮线 | GJYXCH | 米 | 5285 |
| 2 | 光缆 | 12芯光缆 | 米 | 650 |
| 3 | 光缆 | 36芯光缆 | 米 | 530 |
| 4 | 接头盒 | 36芯 | 个 | 2 |
| 5 | 光缆配线箱 | 三网合一分纤箱24芯 | 个 | 4 |
| 6 | 光缆配线箱 | 三网合一分纤箱36芯 | 个 | 2 |
| 7 | ODF机柜 | 288芯 | 个 | 1 |
| 8 | 尾纤 | 黄色SC-SC\3M | 米 | 453 |
| 9 | 尾纤 | 有色SC-SC\3M | 米 | 36 |
| 10 | 地线 | BV16 | 米 | 15 |
| 11 | 走线架 | 400mm铝合金 | 米 | 15 |
| 12 | 光缆余留架 | 国标 | 个 | 8 |
| 13 | 挂牌 | 国标 | 张 | 60 |
| 14 | 金属软管等辅材 | 16mm/32mm | 套 | 1 |
| 二、楼宇对讲门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 发卡器 | 用于物业中心统一发卡，操作时带蜂鸣器提醒1. 供电电源：DC5V（USB供电）2. 通信方式：USB通信 | 台 | 1 |
| 2 | IC卡 |  | 张 | 453 |
| 3 | 中心管理机 | 彩色7"原装进口数字液晶屏、按键式及触摸屏操作、用于分管理中心和总管理中心，接收呼叫、对讲、报警、开锁、呼叫住户、云对讲、监视梯口、记录数据、中文界面、接驳电脑 | 台 | 1 |
| 4 | 中心交换机 | (24个10/100/1000Base-T以太网端口,交流供电) | 台 | 1 |
| 5 | 7寸彩色可视室内分机 | 彩色 7 "可视对讲、监视、锁控、呼叫中心、紧急报警 | 台 | 148 |
| 6 | 分支器 | 六分配户户隔离 | 台 | 26 |
| 7 | 分机电源 | 18V2A电源 | 台 | 8 |
| 8 | 彩色可视梯口主机 | 呼叫住户和中心、彩色对讲、云对讲、按键操作、红外夜光补偿、中心监视、编码式密码开锁、触式IC门禁卡头 | 台 | 2 |
| 9 | 门禁一体机 | 专业型、原有铁门加装改造、明装 | 台 | 6 |
| 10 | 层间箱 | 300*400*200室内箱子 | 个 | 26 |
| 11 | 梯口机预埋盒 | 厂家配套尺寸 | 个 | 2 |
| 12 | 数字网络接入器 | 对讲协议转换 | 台 | 2 |
| 13 | 主机电源 | 18V2A电源 | 台 | 2 |
| 14 | 双门磁力锁 | 2*280KG | 个 | 4 |
| 15 | 锁电源 | 12V/3A | 个 | 4 |
| 16 | 双门电插锁 | 2*280KG | 个 | 2 |
| 17 | 入户、垂直信号线 | 超五类线 | 米 | 3600 |
| 18 | 入户、垂直信号线 | RVV2*0.5 | 米 | 250 |
| 19 | 入户、垂直信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 150 |
| 20 | 入户、垂直、梯口机电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 200 |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 |  | 台 | 1 |
| 2 | 42寸监视器 | 工业级专业液晶监视器 | 台 | 2 |
| 3 | 32路网络硬盘录像机 | 多主流厂商的网络摄像机； 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大16路同步回放及多路同步倒放； 支持标签定义、查询、回放录像文件； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； 双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 监控级硬盘 | 监控专用硬盘,容量6T | 块 | 4 |
| 5 | 核心交换机 | 24千兆电口口+2千兆SFP+ | 台 | 1 |
| 6 | 电视墙2*4 | 面进行脱脂、酸洗、防锈磷化后再防静电喷漆处理，颜色：白色。3、电视墙全套采用1.0-1.5-2.0mm优质冷轧钢板制造，达到国际IP23级安全保护标准。4、配置：4个标准层板，4个五位电源插座。5、电视墙为焊接模块式组装式结构，由上下左右及活动面板5部分组成，下面柜子为4个标准机架式结构，可放置硬盘录像机等设备，电视墙前门为双开摇门，无后门，底座前后预留敲落进线孔。 | 套 | 1 |
| 7 | 操作台 3联 | （600+300）深*700高mm，2、操作台采用1.0-1.5mm优质冷轧钢板制作，具有良好美观性和舒适度。3、操作台表面进行脱脂、酸洗、防锈磷化后再防静电喷涂处理，颜色为灰白。4、操作台全套采用优质1冷轧钢板制造，达到国际IP23级安全保护标准。5、配置：每位1块固定层板，1把高速排风扇，1个键盘抽屉.1个6口PDU电源插座。6、操作台底部为标准19寸机架式结构，可装电脑主机，工控机箱，硬盘录像机等设备。每位设备层之间相通，方便走线。7、操作台主体为焊结式结构. | 台 | 1 |
| 8 | 管理软件 | 管理软件 | 套 | 1 |
| 9 | 4路解码器 |  | 套 | 1 |
| 10 | 机柜 | 600mm*800mm*2045mm(前门玻璃，后门钢板，拆装式机柜) | 台 | 1 |
| 11 | 24口光纤配线架 | 24口FC/SC 机架1U 光纤配线盒 | 架 | 2 |
| 12 | 光纤尾纤 | 3米SC光纤尾纤 | 条 | 30 |
| 13 | 光纤跳线 | 3米SC/SC/SC/FC光纤跳线 | 条 | 5 |
| 14 | 耦合器 | SC/FC光纤耠合器 | 个 | 60 |
| 15 | 光纤熔接 | 现场熔接 | 点 | 60 |
| 16 | 200W网络半球摄像机 | 1/2.8" 200M/1080p/IP 67/宽电压; C型海螺:镜头(2.8mm/3.6mm/6mm/8mm)/内置MIC/IR 50m 枪机：镜头(2.8mm/3.6mm/6mm/8mm)/IR(I1:30m/I2:50m) ；1230：支持POE供电 | 个 | 4 |
| 17 | 红外高清枪式摄像机 | 1/2.8" 200M/1080p/IP 67/宽电压; C型海螺:镜头(2.8mm/3.6mm/6mm/8mm)/内置MIC/IR 50m 枪机：镜头(2.8mm/3.6mm/6mm/8mm)/IR(I1:30m/I2:50m) ；1230：支持POE供电大华采用一线品牌CMOS，图像效果更佳。 采用欧司朗品牌红外灯，红外效果更好，使用寿命更长。 外观大气，适用项目操作。 IP67防护等级，室外防水效果好。 支持乐橙云，云端存储，实现手机远程监控 支持Smart H.265编码方式，相比H.264存储节省80%左右 | 个 | 17 |
| 18 | 电梯专用半球摄像机 | 1/2.7 200M/1080p/2.8mm/3.6mm/内置MIC/内置SPEAKER/支持POE供电 | 个 | 4 |
| 19 | 电梯专用无线网桥 | 网桥接收器2.4G，500米到1公里，传输速率150M | 对 | 4 |
| 20 | 摄像机支架 | 壁装支架 | 个 | 17 |
| 21 | 排插 | 6位10A | 个 | 5 |
| 22 | 摄像机电源 | 12V/20A | 个 | 5 |
| 23 | 电梯摄像机电源 | 12V/2A | 个 | 4 |
| 24 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷器 | 个 | 11 |
| 25 | 室外防水设备箱 | 宽250mm*高300mm*深150mm | 台 | 2 |
| 26 | 8口光纤收发器 | 单模千兆 | 对 | 4 |
| 27 | 16口千兆交换机 | 6个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 3 |
| 28 | 8口千兆交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 1 |
| 29 | 光纤终端盒 | 12口光纤终端盒 | 个 | 4 |
| 30 | 壁挂机柜 | 12U高、550mm*470mm*620mm | 个 | 2 |
| 31 | 光纤尾纤 | 3米SC光纤尾纤 | 条 | 24 |
| 32 | 光纤跳线 | 3米SC/SC/SC/FC光纤跳线 | 条 | 4 |
| 33 | 耦合器 | SC/FC光纤耠合器 | 个 | 48 |
| 34 | 光纤熔接 | 现场熔接 | 条 | 48 |
| 34 | 室外单模光纤 | 12芯 | 米 | 500 |
| 35 | 网络线 | UTP-5E | 米 | 1200 |
| 36 | 电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 1200 |
| 37 | PVC管 | φ25 | 米 | 250 |
| 38 | KBG管 | φ25 | 米 | 120 |
| 39 | 电源线 | RVV3×2.5 | 米 | 200 |
| 40 | 辅材 | 标签、金属软管、水晶头等配件 | 项 | 1 |
| 四、停车场管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 系统管理计算机 | 配套 | 台 | 1 |
| 2 | 8口网络交换机 | 100/1000M 配套 | 台 | 2 |
| 3 | 软件(含加密狗） | 配套 | 套 | 1 |
| 4 | 数字标准道闸 | ●支持3D立体的设备状态检测，高速的采样频率以及高达10位数据采样精度，保证设备工作快速、起杆和落杆平稳不抖动；●开机自动校准，完全规避现场安装差异导致的重新调教工作；●工作环境零下35度到零上70度；●三重防雨结构； ●双速控制，集合平衡挂臂、减震装置免维护结构，起落杆速度3-6秒可调节。 ●遇阻返回、延时落杆，线控（遥控）开/关闸，起落限信号输出，地感接口及防砸功能接口。●参数选择：可选择方向、闸杆类型、闸杆长度。 ●道闸尺寸:规格：280*350*920 | 台 | 2 |
| 5 | 数字车辆检测器 | 1、工作电源：AC 220V 2、灵敏度：0.02%-0.2%四级可调 3、输出延时：两秒（可选） 4、储存温度：-40℃到+85℃ 5、频率范围：20KHz～10KHz 6、工作温度：-20℃到+55℃ 7、相对湿度：最大95% 8、反应时间：100毫秒 9、环境补偿：自动飘移补偿 10、电感量自调谐范围：20～1500uH,Q值≧5 | 个 | 2 |
| 6 | 地感线圈 | 绝缘体 FEP 导体镀锡铜线 额定温度 -55℃～200℃性能耐磨、防腐蚀 | 卷 | 2 |
| 7 | 入口控制机 | ●电动变焦镜头，临时车脱机收费，脱机显示，脱机语音 ●200万高清像素CMOS图像传感器，支持最大角度≤60°，全天正确识别率≥99.8%以上 ●全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌、阴阳光车牌、 粤港澳车牌及新能源车牌） ●无需安装APP即可使用支付宝、微信支付 ●自主研发，中国首创，荣获外观专利 ●识别、显示、补光一体式设计，安装方便 ●显示屏采用进口灯珠，超高亮度，超大字体，户外距离也可清晰分辨 ●四行字体显示，车牌、停车时长、应缴费用、剩余车位，月租有效期、储值余额等 信息一目了然，红绿字体区分显示，显示更清晰 ●显示箱尺寸：390*340*118MM ●显示区尺寸：260*260MM ●立柱尺寸：974*110*90MM | 套 | 2 |
|  | 车牌识别系统 |  |  |  |
|  | LED显示屏 |  |  |  |
|  | 语音提示 |  |  |  |
|  | 开关电源 |  |  |  |
|  | 补光灯 |  |  |  |
|  | 机箱 |  |  |  |
| 8 | 数字标准道闸 | ●支持3D立体的设备状态检测，高速的采样频率以及高达10位数据采样精度，保证设备工作快速、起杆和落杆平稳不抖动；●开机自动校准，完全规避现场安装差异导致的重新调教工作；●工作环境零下35度到零上70度；●三重防雨结构； ●双速控制，集合平衡挂臂、减震装置免维护结构，起落杆速度3-6秒可调节。 ●遇阻返回、延时落杆，线控（遥控）开/关闸，起落限信号输出，地感接口及防砸功能接口。●参数选择：可选择方向、闸杆类型、闸杆长度。 ●道闸尺寸:规格：280*350*920 | 台 | 2 |
| 9 | 数字车辆检测器 | 1、工作电源：AC 220V 2、灵敏度：0.02%-0.2%四级可调 3、输出延时：两秒（可选） 4、储存温度：-40℃到+85℃ 5、频率范围：20KHz～10KHz 6、工作温度：-20℃到+55℃ 7、相对湿度：最大95% 8、反应时间：100毫秒 9、环境补偿：自动飘移补偿 10、电感量自调谐范围：20～1500uH,Q值≧5 | 个 | 2 |
| 10 | 地感线圈 | 绝缘体 FEP 导体镀锡铜线 额定温度 -55℃～200℃性能耐磨、防腐蚀 | 卷 | 2 |
| 11 | 一体网络控制器 |  | 台 | 2 |
| 12 | 立柱+刷卡感应读头 |  | 台 | 2 |
| 13 | 门禁软件及加密狗 |  | 套 | 1 |
| 14 | 发卡器 |  | 台 | 1 |
| 15 | 电源 |  | 台 | 2 |
| 16 | 网络线 |  | 米 | 50 |
| 17 | 控制线 | RVV4*0.5 | 米 | 50 |
| 18 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 50 |
| 19 | PVC管 | Φ20 | 米 | 30 |
| 20 | 安全岛 | 国产定制 | 个 | 3 |
| 21 | 辅材 | 插座、螺丝、水晶头、管卡等 | 项 | 1 |
| 五、室外背景音乐系统 |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 1.单向电容音头，单一强指向性 2.高灵敏度、频响特性好 3.外型设计新颖，线条流畅、高雅美观 | 个 | 1 |
| 2 | CD机 | 1. DVD/VCD/CD/MP3格式播放功能； 2. 高亮度动态VFD显示，清晰醒目； 3. 具有通电后自动播放功能； 4. 微处理器控制，受控于编程主机，可实现定时定曲播放。 | 台 | 1 |
| 3 | 前置放大器 | 1. 2U标准机柜式设计，具有5路话筒输入，3路信号线路输入，2路紧急线路输入； 2. 强行切入优先功能；MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能； 3. MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 4. 第5个话筒具有最高优先、强行切入优先功能； 5. 话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 6. 设有高音和低音独立调节； 7. 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 4 | 纯后级广播功放 | 1. 2U标准机柜式设计，纯后级功率放大器； 2. 1通道LINK不平衡TRS输入，1通道LINK不平衡TRS级联输出； 3. 1通道LINK平衡XLR输入，1通道LINK平衡XLR级联输出； 4. 100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出； 5. 总音量调节旋钮，可直接调节音量大小； 6. 后板有浮“地”开关，当多台设备连接时断开该开关时，有效消除多台设备信号“地”线相连接造成的“地”线回路噪声（260W-650W）； 7. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 8. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出； 9. 独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 10. 独特的放大电路，输出功率稳定，功率强劲，负载能力高，音色出众，高音明亮，低频浑厚；独立的静噪音线路处理。 技术参数： 输出功率：650W ； 输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 输入灵敏度：1V（0dB）； 输出灵敏度：600Ω 1V（0dB）； 信噪比：>106dB； 频率响应：100Hz-18KHz； 总谐波失真：<0.8%； 产品尺寸（ mm）：480×90×435。 | 台 | 1 |
| 5 | 24U广播机柜 | 24U | 台 | 1 |
| 6 | 调谐器 | 功能特点: 1. 豪华、高档的铝合金面板、K金按钮、超薄精美典雅，可上机柜。 2. 专业级高保真立体声数码石英锁相环调谐系统，超高灵敏度接收。 3. 手动/自动/频率直接输入选等多种调谐方式、操作方便。 4. 特有的频道浏览播放功能，六十个电台频率储存、终生记忆，永不丢失。 5. 动感的彩色输出电平频谱显示，十种梦幻频谱显示模式选择。 6. 悠闲红外线远距离全功能遥控。 技术指标： 频率范围：中波（MW）522KHz—1620KHz 调频(FM)87MHz—108MHz 限噪灵敏度：中波（MW）≤5mV/m 调频(FM) ≤20 uV 信噪比：中波（MW）≥40 d B 调频(FM) ≥45 d B 输入阻抗：1KΩ 输出电压：500mVrms 使用电源：交流220V 50—60Hz 电源功率消耗：≤10W 尺寸（长*宽*高）：482*240*45mm | 台 | 1 |
| 7 | 广播分区器 | 功能描述： (1) 双路5分区，单路10分区（70V/100V音频信号） (2) 每个通道负载功率≤150W，控制总功率≤1500W (3) 10个通道分区可以任意选取通 | 台 | 1 |
| 8 | 监听器 | 功能描述： (1) 10个通道输入，可任意选择监听通道（70V/100V音频信号） (2) 5个单元LED电平指示 (3) 监听音量可调 (4) 内置高保真5W/8Ω全频监听喇叭 | 台 | 1 |
| 9 | 警报器 | 功能描述 (1) 有短路报警信号输入时自动播放预先设计好的警笛或固化录音 (2) 1分钟IC固话录音,可擦写10000次（正常操作工作条件） (3) 两种放音功能选择：警笛、固化录音 (4) MIC或LINE两种录音输入方式选择 (5) 录音电平可调、输出电平可调 | 台 | 1 |
| 10 | 播放器 | 功能描述 (1) 液晶屏显示、全中文多级功能操作菜单，工作状态一目了然 (2) 一键飞梭操作、图形化界面、操作简单、方便、快捷 (3) 内置6种钟声选择 (4) 可做系统时钟，具有5路受控电源开关输出 (5) 具有1个短路信号输出口、1个报警激活信号输入口，短路信号输入时自动触发启动机器 (6) 具有手动激活报警输出，系统设置激活输出，实现各种定时电源控制功能。 | 台 | 1 |
| 11 | 草地音箱30W | 额定功率：15W/30W； 输入电压：100V； 灵敏度：95dB； 频响：100Hz-15KHz； 外观尺寸：220*215*230mm； | 台 | 5 |
| 12 | 音箱底座 | 现场制作 | 座 | 5 |
| 13 | 音频跳线 | 定制 | 项 | 1 |
| 14 | 音频线 | RVV2*1.5 | 米 | 500 |
| 六、电梯五方通话系统 |  |  |  |  |
| 1 | 五方通话对讲通讯线 | RVVP6*1.0 | 米 | 640 |
| 七、综合管网系统（含室外） |  |  |  |  |
| 1 | SC钢管 | SC50 | 米 | 4 |
| 2 | pvc管 | 50 | 米 | 350 |
| 3 | 手井制作（含井盖） | 500mm*600mm*800mm（长*宽*高） | 个 | 16 |
| 4 | 包塑金属软管 | Φ25/32 | 箱 | 2 |
| 5 | 土方开挖与回填 | 现场施工 | 立方 | 105 |
| 八、红线外新建管道 |  |  |  |  |
| 1 | 钢管（含开挖包封回填） | SC110 | 米 | 150 |
| 2 | 室外通信手井（含井盖） | 600mm*500mm | 个 | 1 |
| 3 | 室外通信手井（含井盖） | 1200mm*1200mm | 个 | 1 |
| 九、俱乐部视频监控系统（修复）及迁移机房 |  |  |  |  |
| 1 | 24路视频光端机 | 国标 | 对 | 1 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 24口FC/SC 机架1U 光纤配线盒 | 台 | 1 |
| 3 | 光纤尾纤 | 3米SC光纤尾纤 | 条 | 2 |
| 4 | 光纤跳线 | 3米SC/SC/SC/FC光纤跳线 | 条 | 2 |
| 5 | 耦合器 | SC/FC光纤耠合器 | 个 | 12 |
| 6 | 红外高清枪式摄像机（模拟） |  | 台 | 6 |
| 7 | 电梯摄像机电源 | 12V/2A | 台 | 6 |
| 8 | 光纤终端盒 | 12口光纤终端盒 | 个 | 1 |
| 9 | 光纤尾纤 | 3米SC光纤尾纤 | 条 | 2 |
| 10 | 光纤跳线 | 3米SC/SC/SC/FC光纤跳线 | 条 | 2 |
| 11 | 耦合器 | SC/FC光纤耠合器 | 个 | 12 |
| 12 | 光纤熔接 | 现场熔接 | 点 | 12 |
| 13 | 室外单模光纤 | 12芯 | 米 | 300 |
| 14 | 辅材 | 标签、金属软管、水晶头等配件 | 项 | 1 |
| 十、俱乐部室外背景音乐（修复） |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | φ25 | 米 | 280 |
| 2 | 音频线 | RVV2*1.5 | 米 | 580 |
| 3 | 草地音箱30W | 额定功率：15W/30W； 输入电压：100V； 灵敏度：95dB； 频响：100Hz-15KHz； 外观尺寸：220*215*230mm； | 个 | 3 |
| 4 | 室外管道修复 | SC50 | 米 | 40 |

三、售后服务要求及质量保证

从终验完成之后的2年为保修期，期间中选人应提供免费保修服务。在保修期内，如果发生问题，中选人要调查原因并及时修复，直至满足终验指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

四、付款方式

1、本工程无预付款；

2、本工程按月进度支付工程款，项目进度经采购人、监理审核合格后，在收到中选人提供的增值税专用发票后10天内支付至该月完成部分的价款的70%；各分项施工范围内工程全部完成并经采购人、中选人、监理共同验收确认合格后，在收到中选人提供的增值税专用发票后30个日历天内，累计支付至各分项合同总价的80%；

3、各分项提交竣工结算资料并结算完成后，在收到中选人提供的增值税专用发票后一个月内，支付至该分项结算总金额的100%。

4、本工程款以转帐形式支付，采购人在每次支付工程款前，中选人需提供等额的有效增值税专用发票给采购人，否则采购方有权拒绝付款。

第四部分附件——报价文件格式

报 价 文 件

比选项目名称：

报价人名称 ：

日       期 ：

附件１ 报价书

致： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方　　　　　　项目的采购比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本份。

(1)报价一览表

(2)详细报价书

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人的资格证明文件

(5)报价人应交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

| 合同包 | 货物名称 | 报价总价（元） | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封（不用胶装或装订），加盖公章后送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签名：

附件3详细报价书

报价人：（全称并加盖公章）     比选项目∶

| 序号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。

3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。

4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。

报价人代表签名：

附件4                       技术和商务偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)        比选项目∶

| 合同包/品目号 | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人提交的报价文件中与比选文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受比选文件的要求。

报价人授权代表签字：_________________

附件5报价人的资格证明文件

附件5-1                       关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方______年______月______日________________采购项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 ：          受权签署本资格文件人签字：______________

名称：       签字人姓名、职务（印刷体）：______________

地址：       电话：

邮编：       传真：___________________

附件5-2                   报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到 年 月  日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件5－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：年月  日

电      传：

传      真：

电      话：

附件5-3                    法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别：     身份证号：

单位：部门：     职务：

# 详细通讯地址：邮政编码：   电话：

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件5－4              法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。

附件5-6                  报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料包括：

(1)报价人企业简介、付款方式与条件承诺；

(2)对比选文件第三章各有关要求的逐条响应承诺。

(3)已标价工程量清单组成内容与格式应参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

(4)比选文件要求提供的其它资料等。

(5)报价人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。

附件5-7项目合同

（参考文本，双方可根据实际情况进行协商调整）

万祥祥芝湾二期一阶段

智能化工程

施

工

合

同

发包人：

承包人：

签订日期：

目录

一、工程概况	2

二、承包范围及承包方式	2

三、合同工期	3

四、合同金额及结算办法：	5

五、付款方式	6

六、双方责任	6

七、质量与检验	8

八、安全施工	10

九、材料设备供应	11

十、竣工验收与结算	12

十一、违约责任	13

十二、争议解决	15

十三、担保	15

十四、工程分包	16

十五、不可抗力	16

十六、合同解除	16

十七、合同的终止	17

十八、组成合同的文件	17

十九、合同份数及有效期	17

万祥·祥芝湾二期一阶段智能化工程施工合同

发包人（以下简称甲方）：福建广电网络集团股份有限公司石狮分公司

承包人（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，就万祥·祥芝湾二期一阶段智能化工程施工事项订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：万祥·祥芝湾二期一阶段智能化工程

2.工程地点:石狮市祥芝镇海洋学院东侧

二、承包范围及承包方式

1.承包范围及内容：祥芝湾二期一阶段工程由2栋1-26层的住宅、一层地下室及相关配套组成，总建筑面积约23559.93㎡；俱乐部智能化工程改造工程 ；

整个万祥·祥芝湾二期一阶段项目的智能化工程的建设，包含《石狮万祥·祥芝湾二期一阶段智能化系统工程》施工图纸的全部内容，所有系统的深化设计（深化后的施工图需经甲方确认后方可施工，由此所发生的相关费用已含在各系统单价中，不另行计取，以及包含图纸报通管办备案审查所产生的一切费用）、材料设备供应、施工安装、系统调试并通过相关主管部门的验收、交付使用、保修期服务、软件升级和人员培训等 ，并包含本工程通过相关主管部门的验收所需的一切检测费、验收费用及由此引起的所有工程量变更等费用。包括且不限于以下内容：

1）通信光纤入户系统；

2)视频监控系统；

3)小区门禁和楼宇可视对讲系统；

4)停车场管理系统；

5)背景音乐及公共广播系统；

6)电梯五方通话；

7)综合管网系统；（红线外的弱电进线部分甲方的投资界面至图纸所示的“万祥·祥芝湾2#”工井，“万祥·祥芝湾2#”工井的引入线由乙方负责与各个相关部门（电信、移动、联通、电视等）协调施工，协调过程中所发生的一切费用由乙方承担）。

8)智能化供配电系统及机房建设（所有智能化设备的电源点按图所示，图纸没有体现的由甲方指定电源点，乙方负责接入，费用已含在总价中）；

9)俱乐部智能化监控改造与背景音乐系统；

10）包含除了弱电井至户内多媒体箱和可视对讲机外本工程所需的所有线管、底盒预埋施工（含剔槽、补槽）

2、承包方式：：包工、包料、包质量、包施工水电、包安全文明施工、包增值税专用发票、包深化设计、包工期、包风险、包验收（通过甲方及有关部门验收）、包移交。

三、合同工期

1、开工日期以发包人发出的书面开工指示为准，总工期80日历天数。上述工期含节假日，除合同另外有规定外，合同工期不会因冬雨季、暴风或恶劣天气等原因而延长。且承包人须无条件配合发包人的总体交房时间、总包及其他单位的施工进度，无条件服从项目总体进度计划，以使本工程能在预定的完工之日前完成。

2、乙方在投标时已清楚明确甲方可能因以下原因指令分期/分批次开工与竣工，包括但不仅限于：

（1）俱乐部；

（2）配合其他单位的进度；

（3）赶工；

（4）其它原因；

由于以上原因造成的工程进度安排的加快或减慢、多次进出场、人员调配、设备调配和进出场、赶工、夜间施工、零星定货、与其它单位的配合等费用均已在投标报价中考虑了。

3、施工节点工期要求：  以甲方要求为准   ；

4、经甲方确认暂停施工时，乙方需妥善保护已完工程所需的半成品、成品及已运输到现场的所有材料的保护措施，因暂停施工引起的二次设备进场、劳务及管理班组的派遣，其费用已包含于合同金额中。

四、合同金额及结算办法：

万祥·祥芝湾二期一阶段（1#、2#楼）智能化工程和俱乐部智能化改造工程含税总价为 ；含增值税专用发票。

1、上述合同价款包括以下费用：

（1）本工程所需的二次深化设计费、人工费、材料费（包括但不限于材料原价、运杂费、采购费、材料卸车费及保管费、调试费等费用）、机械使用费等所有一切费用；

（2）施工项目的全部措施费用（包括但不限于环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次及多次的搬运费、已完工程保护费等费用）；

（3）履行保修责任的所有费用。

（4）乙方履行本合同中约定义务所需的其它全部费用（包括但不限于间接费（包括各种规费及企业管理费等）、场地清理费、保险费、保修费、利润、税金、并考虑物价浮动等风险因素在内的所有费用）。

（5）乙方为按合同工期完工所采取的赶工措施。

（6）为有效保护全部工程（包括现场分包工程、甲供材料等）的完好而发生的半成品、成品保护费用。

（7）政府有关部门对乙方的行政罚款。

（8）乙方与土建总包单位间的水电费。

（9）乙方负责提供3套审核合格的施工图纸（含已经通管办审核通过的图纸），施工完成后提供3套竣工图纸。

2、该合同价包括的风险范围包括但不仅限于下列条款：

（1）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械价格变化；

（2）乙方在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费）的增加；

（3）节假日施工加班费、场外（仓库、材料堆场、住宿）租赁费、噪声、立体交叉作业的相关配合与安全防护措施费等相关费用。

（4）乙方在使用劳务过程中按国家及地方规定必须缴纳的一切费用。

（5）协调政府相关部门及邻里关系等相关工作所需的费用。

（6）本合同已综合考虑所有风险因素所产生的费用，施工过程及竣工结算时将不再做任何调整。

3、因设计变更或者图纸会审而变更的工程量，乙方应在工程量变更后七天内编制预

算报甲方审定变更造价，作为合同造价变更的依据；超过上述期限，甲方不予认可。

4、设计变更或甲方工程更改单造成工程量增加或者减少的，工程量按实发生计算。

五、付款方式

1、本工程无预付款，乙方在与甲方签订合同时，乙方应提交人民币5000元整为履约保证金；

2、本工程按月进度支付工程款，项目进度经采购人、监理审核合格后，在收到中选人提供的增值税专用发票后10天内支付至该月完成部分的价款的70%；各分项施工范围内工程全部完成并经采购人、中选人、监理共同验收确认合格后，在收到中选人提供的增值税专用发票后30个日历天内，累计支付至各分项合同总价的80%；

3、各分项提交竣工结算资料并结算完成后，在收到中选人提供的增值税专用发票后一个月内，支付至该分项结算总金额的100%。

4、申请结算款前乙方向甲方转账10000元，加上乙方向甲方缴交的工程履约保证金5000元总计15000元共同做为此项目的质量保修金，工程移交满二年（各分项验收合格并移交物业之日次日起算）后10天内，无工程质量问题一次性无息返还。

4、本工程款以转帐形式支付，甲方在每次支付工程款前，乙方需提供等额的有效增值税专用发票给甲方人，否则甲方有权拒绝付款。

六、双方责任

（一）甲方责任

1、协调总包向乙方施工队提供材料堆放场地及施工出入证（如有）。到工程竣工验收合格之日（移交日）止。

2、在整个项目的施工过程中，协助乙方解决施工时所遇到的各种应由甲方协调的问题。甲方工程负责人：。

3、协调乙方交接施工条件，乙方交接后，由乙方自行负责所有施工部位的成品保护。

4、根据现场实际进度情况和合同约定条款按期支付工程款给乙方，若由于甲方的原因超过合同约定付款时间30天未付款，就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

5、甲方需确保满足施工所需的施工界面等条件。如无法满足乙方施工所需的施工界面条件，乙方有权提出整改建议，甲方协调督促其他分包单位进行整改，乙方有权要求相应延迟工期，当乙方大面积界面移交完成进场后，不得再以施工界面不满足条件为由拖延工期；

7、乙方施工验收完毕并交付退场后待集中交房期间，甲方负责协调其他单位确保乙方所完工交付的工程不受破坏。

（二）乙方责任

1、乙方应按施工图纸进行施工，并尊重甲方的意见，保证施工质量，并保证工程进度达到甲方要求，完工和验收节点逾期超过3天的，按照￥10000元/日历天予以违约处罚，并承担甲方因逾期产生的损失。

2、在施工过程中，若乙方在施工质量、工期及管理上未达到合同约定的要求。如因双方对合同约定解读不一致导致质量纠纷，应提交泉州市人民法院判决。如裁决后属于乙方原因，而乙方拒不整改的，甲方有权解除本合同，并要求乙方限期退场，退场后甲方按乙方满足合同约定的要求所完成的实际合格工程量结算给乙方，并在6个月内办理完成。如裁决后属甲方问题，费用由甲方承担，并相应顺延工期。

3、施工期间乙方应制定安全生产、文明施工和防火措施，严格执行安全劳保规定，如乙方发生安全和火灾等事故，由乙方负全部责任，并承担由此引起的全部费用。

4、乙方在施工中及时对已施工工程进行成品保护，施工现场如有损坏，乙方要及时修复，甲方将不负担任何责任及由此发生的一切费用。

5、由甲方协调提供给乙方所需的用水、用电的接口、临建场地和现场总包具备的垂直运输设备的使用。乙方对临水、临电、道路等设施进行日常维护及损坏修理以保证施工正常进行，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担相关责任及所发生费用。服从总包、监理和甲方的各项管理制度。施工期间乙方人员食宿自理。

6、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方。现场的综合治理安全防火等工作，均由乙方制定措施并负全责（费用由乙方承担，因乙方原因造成罚款亦由乙方承担）。

7、做完工清场保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到甲方要求且满足入住及使用，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

8、集中交房期间乙方必须准备满足甲方要求数量的各工种快修人员到现场，对客户的整改需求马上维修，以确保客户及时收房。集中交房期内现场需保留1-2名经甲方认可的管理人员和满足甲方要求数量的快修人员，以满足此期间接房客户的快速维修、整改需要，以提高报事完结率。此期间后的维修责任按质保期的维修条款执行。

七、质量与检验

1、本工程质量检验标准：合格；

本工程所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到发包方认可，这些标准包括：

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

《HFC网络上行传输物理通道技术规范》GY/T180-2000

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92

《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90

《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

《建筑物防雷设计规范》GB50057-1997(2000年版)

《电子计算机房设计规范》GB50174-93

《低压配电设计规范》GB50054-95

所有材料、配件必须符合国家相关质量标准和合同约定，具有合格证和质保书，

并需按要求送检和封样；相关技术要求必须符合国家相关技术规范和要求。

2、技术要求：严格按发包人审批通过的施工图纸、设计方案、施工组织设计组织施工。承包人承诺选用的材料设备（详见附件03-合同清单）以及工程设计、施工均符合国家相关质量标准，因承包人选用的设备以及工程设计、施工不合格所造成的设备更换、工程设计变更以及施工由承包人无条件全部负责。工程实施时，未经发包人书面许可，承包人不得随意变更材料设备选型及工程设计，违反此规定造成的损失将由承包人承担，并承担合同约定的违约责任。

2、检查和返工：

2.1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，

随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2.2、工程质量达不到约定标准的部分，甲方可要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

2.3、检查工作不应影响正常施工。如果影响，检查不合格，由乙方承担影响费用。

3、重新检验：无论甲方代表是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期（非关键线路工作除外）。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

4、质量罚金：乙方应严格按合同约定向甲方提供符合合同质量要求的材料，非经发包人许可，不得擅自更改合同项下产品规格、型号、样式、颜色、材质等。甲方可随时发出指示要求乙方对到场材料(不论已施工完毕与否)执行附加试验，相关费用(包括事后修补费用)由甲方承担。若该检查或试验证明有关材料不符合本合同规定，则对乙方进行合同金额的1%~5%进行处罚；如果第二次材料抽检仍超出上述规定，则对乙方进行合同金额的5%~10%进行处罚。与此同时，因此造成的相关费用(包括事后修补费用及对其他工程导致的返工费、误工费等)均由责任单位承担，且耽误的工期将不予顺延。

八、安全施工

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接待工作和费用由乙方承担。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。乙方必须配合和服从施工总包单位的安全管理，并遵守安全管理制度，施工总包单位有权处罚违反施工现场安全管理条例的行为和单位。

2、乙方施工单位要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常组织学习宣传安全知识，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

3、发生重大伤亡事故，乙方应按照有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按照政府有关部门的要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。

4、施工期间乙方应制定安全生产、文明施工和防火措施，如乙方发生安全和火灾等事故，由乙方负全部责任，并承担由此引起的全部费用。

5、乙方必须做好施工人员的安全文明施工教育工作，服从甲方现场管理人员的安全文明施工要求，达到现场安全文明施工的要求。

九、材料设备供应

1、关键设备品牌要求：详参数表

- 本工程关键设备品牌均为甲指乙供，乙方需按甲方要求提供材料进场计划、下单计划，计划和实际下订单均需得到甲方现场代表及项目工程经理签字确定。

乙方必须按合同约定的质量标准及上表规定的要求采购材料，未经甲方批准不得随意采用其他规格或其他品牌的材料。

- 乙方必须按合同约定的质量标准及上表规定的要求采购材料，未经甲方批准不得随意采用其他规格或其他品牌的材料。

- 所用其他辅助材料均应符合国标和设计要求。

- 乙方的材料需求计划要力求准确，数量大或计算比较复杂的材料，乙方应进行认真复核，如因乙方计划滞后，计划不准确、不落实，未按本合同约定提前提出材料设备需求计划，造成材料供应不及时，无法退货等，由此造成的损失由乙方承担。

十、竣工验收与结算

（一）竣工验收

1、根据甲方土建工程进度，本工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工档案资料及验收报告。若乙方未按甲方规定时限提供完整且符合要求的工程竣工档案资料，甲方将没收其履约保证金并保留进一步追究其责任和要求赔偿损失的权利。

2、甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告之日起15日内通知相关部门进行验收，甲方应按照合同约定及时组织验收。

3、本工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。自乙方接甲方通知之日起7天内，乙方拒绝修复的，甲方另行组织其它的单位进行修复，费用同乙方承担。

4、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，工程按要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请乙方通知甲方进行验收的日期。

5、工程竣工验收通过后7天内乙方将本工程交付甲方。

（二）竣工结算

1、万祥·祥芝湾二期一阶段（1#、2#楼）智能化工程含税固定总价包干(如乙方《合同报价书》出现少算、漏算等，均不予增补,《合同报价书》中实际未施工或者甲方通知变更后实际未施工的项目应按实从合同中扣除）；俱乐部智能化改造工程含税固定单价包干，工程量按实结算；

2、在双方确认的合同预算书之内的增补项目，按合同预算书的计价方式计算并下浮 6.907%。若定额缺项的，由乙方提出适当的单价，经甲方审核后确定结算价。

3、本工程竣工验收报告经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交本工程竣工结算报告及完整的结算资料。

4、甲方收到乙方递交的本工程竣工结算报告及结算资料并在竣工结算办理之后，支付至结算总金额的100%工程款。

5、双方对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

（三）工程保修

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

十一、违约责任

1、本合同签章生效后，到本合同工程全部完工验收合格以前，任何一方未经其它两方同意，单方面不履行合同即为违约，违约方应按本合同价款的5%赔偿给未违约方违约金，并且违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。

2、除非各方协议将合同终止，违约方承担前述违约责任后仍必须履行合同。

3、工程实施过程中，承包人在施工中违反《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》的有关规定；或不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工；或承包人不按有关安全文明施工的要求和规定施工；经发包人或监理单位发现，除承包人应立即纠正整改外，每发生一次视情节轻重，承包人应向发包人支付500元～20000元违约金。上述情节严重；或承包人不服从发包人、承包人的管理、协调调度；或承包人管理和实施能力不能有效地满足本工程时，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人负责。

4、在发包人发出工程接收书面证明，或因承包人违约而引致发包人终止合约，或因政策的改变，或合同有关条款所述原因而令工程停工，发包人有权指令承包人全部撤离现场，承包人须在接到发包人发出通知后7天之内，无条件全部撤离现场。承包人不可以任何理由（如工程结算等一切理由）而拒绝或拖迟撤离施工现场。如承包人不按通知时间撤离现场，则发包人将采取必要有效的措施使承包人撤离现场，因上述措施而发生的一切费用、责任和后果将由承包人承担，并且发包人将按每天金额人民币1,000元作为撤场拖期违约金及按照违约逗留天数要求承包人承担支付义务。承包人全部撤离现场是指承包人将其一切人员、机械、设备、车辆、临时建设、以及其它一切属于他的物料全部撤出施工场地，并将施工场地打扫清洁、平整，以达到发包人/工程监理满意的程度。

5、因承包人原因导致发包人终止合约的，发包人除按本合同约定的计价方式对承包人所实施且经验收合格的工作量进行计价外，其他费用均不再进行单独计算。

6、由于承包人的原因,工程质量达不到现行有关规范和本合同技术要求的功能要求，除承包人无偿返修外，承包人同时赔偿发包人本合同价款的5%质量违约金，如因此而导致工程延期的，承包人还应承担逾期完工的违约责任。承包人拒绝返修或更换相关材料，或者返修或更换相关材料后工程质量仍达不到现行有关规范和本合同技术要求的功能、效果要求的，发包人有权解除合同，并书面通知承包人后收回工程。

7、如任何带有行政职能的部门(包括但不限于各级技术质量监督局、消防局、建委等)或其它任何专业鉴定机构，就本合同中的材料，无论在仓库或运输途中或施工现场，因任何原因进行任何形式的质量检测，承包人均须在接到检测通知(书面或口头)时，按规定查看确认检查人员的相关证件的合法性并记录相关证件中的证件名称、证件号、发证单位或机构、持证人姓名、持证人是否与证件相符；并在接到检测通知(书面或口头)或检测后一小时内告知发包人的造价采购部及本工程的监理公司，并把相关的《产品质量监督抽样单》、《通知书》、《检验报告》按规定检查确认相关证件的情况等书面资料报送发包人。如承包人延迟履行前述告知义务，每延迟一个小时，应向发包人支付违约金500元；同时，如因承包人延迟履行告知义务而给发包人造成经济损失或给发包人的商誉带来负面影响，发包人有权要求承包人承担所有赔偿责任。

8、如承包人履约行为不能满足合同约定，或忽视履行合同规定的实质性义务，而且从监理工程师书面要求其改正之日起三日之内仍无实质性改进时，发包人有权解除合同，并书面通知承包人后收回工程。

9、承包人应及时编制该工程施工图预算并提交给发包人审核，审核确定后作为工程进度付款的依据，因承包人原因不能按本合同要求编制预算，发包人有权暂缓支付进度款。

10、如承包人原因造成安全事故，或因承包人原因造成被政府有关检查部门罚款，所有责任及损失由承包人承担，同时发包人可对承包人处以1000～5000元违约金。

11、发包人有权对承包人的生产过程、材料设备的质量和备料情况进行检查，如不符合国家质量规定，或不能满足工程进度需要，可责令承包人改正，并对承包人处以1000～3000元违约金。

12、承包人不得拖欠劳务人员工资，如承包人未按与劳务分包单位签订的劳动合同支付劳务人员劳务费用拖欠民工工资引发民工上访、闹事等事件，发包人在核实劳务分包单位劳务费用后有权从工程款代承包人支付民工工资，承包人按照发包人代付民工工资总额的20%向发包人支付资金占用赔偿款；以上一切费用均从当期工程款中予以扣除。

13、在发包人向承包人发出工期预警书面函件后，承包人仍不能达到发包人关键节点要求（即发包人根据目前的承包人施工状态预判承包人本工程实施过程中关键节点达成有风险时），发包人有权组织第三方进场，由此所发生的费用由承包人承担（发包人仅需书面告知且加收20%的管理费），该费用由发包人直接支付给第三方，并从结算承包人不含增值税金额中扣回，若不含增值税结算不足以支付该费用的，发包人可向承包人追偿。且承包人不能因此免除保修责任。

14、发包人根据法律规定或合同约定解除合同的，承包人应向发包人支付本合同价款10%的违约金，承包人给发包人造成的实际损失超过前述违约金标准的，还应赔偿超出部分的实际损失。

15、本合同约定的违约金，如以合同价款作为计算标准，在工程结算完成后，应以合同结算金额为准。

十二、争议解决

甲方、乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以约定以下方式解决争议：双方均可向石狮市人民法院起诉。

- 合同保证金额度

乙方在中标通知书签发后7天内，乙方递交的投标保证金人民币伍仟圆自动转为合同履约金，合同履约金是乙方具备合同项目正常施工所需的资金、机械、施工人员等条件的承诺，同时也属于合同违约赔偿金组成部分。如有以下情况，该保证金不退还，作为给甲方的赔偿金；

- 若乙方因自身原因造成工程无法继续施工提前退场，或产生重大质量、安全问题、严重拖延工期、管理混乱等被甲方勒令其退场，甲方除按招标文件条款对乙方清退场外，合同履约保证金也予以全部罚没；

- 合同履约金待所承包工程全部完工后再无息退还。

十四、工程分包

1、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。

2、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

十五、不可抗力

1、指项目所在地遇到不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方责任造成的爆炸、火灾以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。自然灾害指：

A、6级以上的地震。

B、7级以上持续24小时的大风。

C、持续降雨/降雪24小时且日降雨/降雪量200mm以上。

D、100年未遇的洪水。

E、42℃及以上持续24小时的高温。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，否则乙方应承担因其通知不及时或采取措施不及时而导致的损失或损失的扩大部分。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。若不可抗力事件持续发生，乙方应持续、及时、准确向甲方报告灾害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用及延误工期由两方按以下方法分别承担：

4、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担。

5、甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

6、乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担。

7、停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用及由于甲方原因引起的留守人员的伤亡费用由甲方承担。

8、工程所需清理、修复费用，由甲方承担。

9、延误的工期相应顺延。

10、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十六、合同解除

1、甲方乙方协商一致，可以解除合同。

2、因不可抗力致使合同无法履行，甲乙双方可以解除合同。

3、根据法律规定及发生下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同，所造成的损失由乙方承担并要求乙方按照合同金额的10%承担违约金：

A、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包；

B、乙方违反《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》的有关规定，或不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工，乙方不按有关安全文明施工的要求和规定施工，或乙方未按甲方相关管理规定施工，或乙方不服从甲方的管理、协调调度，上述情节严重的；

C、乙方单方面不履行合同规定内容的。

4、对乙方在签订合同后要求涨价或单方面拒绝履行合同的情况，乙方按合同总价款的20%承担违约金（现场产值不足的，乙方应以现金形式补足），并于3日内退场，同时乙方的合同履约保证金（如有履约保证金的情况）不再退还。乙方所完成工程量待该工程竣工后第三个月进行结算，结算完后三个月内付清。

5、由于乙方违约在先，甲方依据合同规定要求解除合同时，以书面形式向乙方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。

6、合同解除后，已应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求全部撤出施工场地，乙方全部撤离现场是指乙方连其所有的分包商将其一切人员、机械、设备、车辆、临时建设、以及其它一切属于乙方的物料全部撤出施工场地，并将施工场地打扫清洁。甲方应为乙方的撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求全部撤出施工场地后结算办理结算手续后支付。乙方不可以任何理由（如工程结算等一切理由）而拒绝或拖迟撤离施工现场。如甲方不按通知时间撤离现场，则甲方将采取必要有效的措施使乙方撤离现场，因上述措施而发生的一切费用、责任和后果将由乙方承担。

十七、合同的终止

1、甲方乙方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后且竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

2、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

十八、组成合同的文件

1、合同协议书；

2、合同图纸；

3、合同价款预算书；

4、招标文件；

5、企业营业执照复印件（加盖公章）

双方有关工程的约谈、会议纪要等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述文件是相互说明，相互解释的，如出现不一致时，首先以较高要求为准，其次上述的排列顺序就是合同的优先解释和执行顺序。对于同一类合同文件及评标期间往来文件，以其最新版本或最新颁发者为准.合同履行过程中，除非发包人代表在承包人发出的工作联系单或其他报告、文件上签署明确意见，否则发包人代表签名或其他人的签名（即使有签署意见）仅表示发包人对该文件的签收，不能作为发包人意见或者结算依据。

- 合同份数及有效期

1、合同一式肆份，甲、乙双方各贰份。

2、本合同自双方加盖法人公章或合同专用章和法定代表人签章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

法定代表人：                                   法定代表人：

纳税人识别号：91350581595981070E               纳税人识别号：

地址：福建省泉州市石狮市学府路                 地址：

石狮日报社采编楼群经营中心1-3层

联系电话：0595-68882825                        联系电话：

开户名称：福建广电网络集团股份有限公司         开户名称：

石狮分公司

开户银行：中国银行石狮市南环支行               开户银行：

银行帐号：419563012567                         银行帐号：

签约时间：     年   月   日                    签约时间：   年    月    日