## 招标控制价(1)
2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 98124元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 玖万捌仟壹佰贰拾肆圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 0001年01月01日

## 工程项目造价汇总表(1)
工程项目造价汇总表
工程名称:2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑 | 98124 | 753
合 计 |  | 98124 | 753

## 单项工程造价汇总表(1)
单项工程造价汇总表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 74443 | 640
2 | 安装工程 | 23681 | 113
合 计 |  | 98124 | 753

## 单位工程造价汇总表(1)
单位工程造价汇总表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 73039
1.1 | 拆除工程 | 4747
1.2 | 砌筑工程 | 9161
1.3 | 装饰工程 | 44069
1.4 | 门窗工程 | 15062
2 | 措施项目费 | 1404
2.1 | 总价措施项目费 | 786
2.1.1 | 安全文明施工费 | 640
2.1.2 | 其他总价措施费 | 81
2.2 | 单价措施项目费 | 618
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 74443
单位工程造价汇总表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 23201
1.1 | 电气工程 | 16831
1.2 | 弱电工程 | 4761
1.3 | 水卫工程 | 1609
2 | 措施项目费 | 480
2.1 | 总价措施项目费 | 150
2.1.1 | 安全文明施工费 | 113
2.1.2 | 其他总价措施费 | 26
2.2 | 单价措施项目费 | 330
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 23681

## 分部分项工程量清单与计价表(1)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:内墙 (2)砌体材质:实心砖墙 | m3 | 7.729 | 150.65 |  | 1164.37
2 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)构件名称:石材厨台 | m | 1.6 | 17.03 |  | 27.25
3 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:铁板门拆除 (2)材质:铁 (3)门窗面积:2.156m2 | 樘 | 1 | 26.5 |  | 26.5
4 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:铝合金窗拆除 (2)材质:铝合金 (3)门窗面积:4.203m2 | 樘 | 1 | 26.5 |  | 26.5
5 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)构件名称:塑钢推拉窗拆除 (2)材质:塑钢 (3)门窗面积:单个13.384m2 | 樘 | 2 | 26.5 |  | 53
6 | 011610003001 | 卷帘门拆除 | (1)构件名称:卷帘门拆除 | m2 | 7.075 | 24.85 |  | 175.81
7 | 011610005001 | 防盗网拆除 | (1)构件名称:铁丝罩网拆除 (2)门窗套材质:塑钢 | m2 | 4.203 | 34.98 |  | 147.02
8 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:块料楼地面拆除 | m2 | 32.654 | 10.62 |  | 346.79
9 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:石材地面拆除 | m2 | 26.39 | 12.54 |  | 330.93
10 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)块料面层拆除 | m2 | 27.821 | 22.37 |  | 622.36
11 | 011605002003 | 立面块料拆除 | (1)木作封管拆除 | m2 | 3.332 | 34.97 |  | 116.52
12 | 011603001001 | 木构件拆除 | (1)构件名称:木作横楣 (2)跨度:3.34m | m3 | 0.601 | 51.61 |  | 31.02
13 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:卫生间墙面涂料拆除 | m2 | 1.92 | 4.96 |  | 9.52
14 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | (1)构件名称:铁质条扣拆除(含镀锌方管架) | t | 0.049 | 632.86 |  | 31.01
15 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)木作封管拆除 | m2 | 3.332 | 7.58 |  | 25.26
16 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:塑料铝扣天棚拆除 | m2 | 50.346 | 7.63 |  | 384.14
17 | 011614009001 | 招牌、灯箱拆除 | (1)构件名称:铁质条扣广告牌拆除 | m | 5.626 | 106.94 |  | 601.64
18 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除废弃材料 (2)运距:由投标人自行决定 | m3 | 33.231 | 18.87 |  | 627.07
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强 | m3 | 13.367 | 685.35 |  | 9161.07
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
度等级:MU10标准砖 (2)墙体类型、砌筑高度:砌体墙 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:实心砖墙 (2)面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 (3)装饰面材料种类:乳胶漆 | m2 | 166.141 | 23.34 |  | 3877.73
21 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)基层类型:实心砖墙抹灰面 (3)腻子种类、遍数:2 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆2遍 | m2 | 109.275 | 32.53 |  | 3554.72
22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:4厚灰色铝塑板 | m2 | 6.427 | 124.36 |  | 799.26
23 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)卫生间墙面 (2)墙体类型:实心砖墙 (3)安装方式:粉状型建筑胶贴剂粘贴 (4)面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 (5)缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 (6)防护材料种类:1.5聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 16.724 | 139.24 |  | 2328.65
24 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)卫生间墙面 (2)基层类型:实心砖墙 (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 16.724 | 30.97 |  | 517.94
25 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)卫生间墙面 (2)防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 (3)涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 5.733 | 30.68 |  | 175.89
26 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)外墙面 (2)基层类型:实心砖墙 (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆中层刮毛扫平 | m2 | 3.339 | 55.86 |  | 186.52
27 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)外墙面 (2)墙体类型:实心砖 | m2 | 3.339 | 168.36 |  | 562.15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
墙 (3)安装方式:水泥砂浆粘贴 (4)面层材料品种、规格、颜色:600*600墙面砖 (5)缝宽、嵌缝材料种类:1:1白水泥砂浆擦缝
28 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)4厚白色铝塑板 | m2 | 8.929 | 143.73 |  | 1283.37
29 | 01BC001 | 防撞条 | (1)防撞条 | m | 2.825 | 17.97 |  | 50.77
30 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:50*60拉丝不锈钢 (2)玻璃品种、规格、颜色:δ12钢化玻璃 | m2 | 3.321 | 208.58 |  | 692.69
地面工程
31 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm高 (2)粘贴层厚度、材料种类:8厚 (3)面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚线 | m2 | 4.423 | 168.31 |  | 744.44
32 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)卫生间防滑砖 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 (4)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:1.5厚聚氨酯防水层 | m2 | 3.256 | 98.09 |  | 319.38
33 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 3.256 | 36.22 |  | 117.93
34 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C15混凝土垫层 | m3 | 0.195 | 463.03 |  | 90.29
35 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)卫生间地面砖 (2)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (3)涂膜厚度、遍数:1.5mm | m2 | 3.265 | 30.18 |  | 98.54
36 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800玻化砖 (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 | m2 | 60 | 130.2 |  | 7812
37 | 010404001002 | 垫层 | (1)玻化砖楼地面 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚C15 | m3 | 3.6 | 463.05 |  | 1666.98
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土垫层
38 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:浅咖石板材 (3)嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 | m2 | 2.246 | 153.34 |  | 344.4
39 | 010404001003 | 垫层 | (1)门头石 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚C15混凝土垫层 | m3 | 0.135 | 463.04 |  | 62.51
天棚工程
40 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢(不上人型） (3)面层材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶 (4)防护材料种类:防火涂料 | m2 | 2.433 | 254.04 |  | 618.08
41 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢(不上人型） (3)面层材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶 (4)防护材料种类:防火涂料 | m2 | 25.95 | 204.06 |  | 5295.36
42 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金天棚龙骨 (3)面层材料品种、规格:600*600白色石膏板 (4)防护材料种类:防火涂料 | m2 | 27.154 | 145.61 |  | 3953.89
43 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金天棚龙骨 (3)基层材料种类、规格:18mm夹心板 (4)面层材料品种、规格:白色铝塑板 (5)防护材料种类:防火涂料 | m2 | 3.611 | 273.26 |  | 986.74
44 | 011502001001 | 金属装饰线 |  | m | 63.086 | 11.53 |  | 727.38
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
45 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:木窗帘盒 | m | 1.275 | 58.79 |  | 74.96
零星工程
46 | 011508002001 | 有机玻璃字 | (1)1.7cm厚水晶logo (2)基层类型:铝塑板 (3)镌字材料品种、颜色:白色亚克力字 | 套 | 1 | 435.51 |  | 435.51
47 | 011507003001 | 灯箱 | (1)箱体规格:4.505*1.2m (2)基层材料种类:30*30*2.5镀锌方管架 (3)面层材料种类:铝塑板 | 个 | 1 | 614.08 |  | 614.08
48 | 011502002001 | 木质装饰线 | (1)基层类型:铝塑板 (2)线条材料品种、规格、颜色:镀锌板烤漆装饰线 | m | 0.19 | 13.11 |  | 2.49
49 | 010606012001 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:30*30 (2)1.7m | t | 0.889 | 979.88 |  | 871.11
50 | 080703004001 | 显示屏、表示盘 |  | 套 | 1 | 844.29 |  | 844.29
51 | 011508003001 | 木质字 | (1)基层类型:铝塑板 (2)镌字材料品种、颜色:白色树脂发光字 (3)字体规格:≤0.5m2 | 套 | 1 | 254.62 |  | 254.62
52 | 011508003002 | 木质字 | (1)基层类型:铝塑板 (2)镌字材料品种、颜色:白色树脂发光字 (3)字体规格:≤0.2m2 | 套 | 1 | 1901.44 |  | 1901.44
53 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:≤1.0m2 (2)基层材料种类:墙面砖 | m2 | 0.928 | 199.11 |  | 184.77
54 | 011501001002 | 柜台 | (1)受理台边柜 (2)台柜规格:1.28*0.6 (3)材料种类、规格:18厘高密度板 (4)五金种类、规格:合页，玻璃锁等 | 个 | 1 | 707.89 |  | 707.89
55 | 011507003002 | 灯箱 | (1)箱体规格:0.55×0.55 (2)基层材料种类:铝合金框 (3)面层材料种类: 亚克力板 | 个 | 1 | 303.8 |  | 303.8
56 | 011507003003 | 灯箱 | (1)箱体规格:1.2*0.2 (2)基层材料种类:铝合金框 (3)面层材料种类: 亚克力板 | 个 | 1 | 240.63 |  | 240.63
57 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | (1)箱体规格:0.3*0.4 (2)不锈钢 | m2 | 0.12 | 215.5 |  | 25.86
58 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:9厘基层板 | m2 | 3.12 | 170.89 |  | 533.18
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)18厘高密度板
59 | 010606012002 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:40*40 (2)2.6m | t | 0.196 | 1053.16 |  | 206.42
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
60 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 8.604 | 371.48 |  | 3196.21
61 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 | m2 | 1.958 | 362.14 |  | 709.07
62 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)框材质:50*60拉丝不锈钢 (2)玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 | 樘 | 1 | 2923.81 |  | 2923.81
63 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:3.2×2.5 (2)不锈钢 (3)启动装置品种、规格:电动卷帘门 | 樘 | 1 | 5145.19 |  | 5145.19
64 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:乙级钢制防火门 | m2 | 2.1 | 539.77 |  | 1133.52
65 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 1.6 | 580.89 |  | 929.42
66 | 010801001001 | 木质门 | (1)成品白色木门 | m2 | 1.4 | 732.25 |  | 1025.15
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
67 | 030404017001 | 配电箱 | (1)暗照明配电箱 ZXRM-114L/AL | 台 | 1 | 2091.05 |  | 2091.05
68 | 030411001001 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG16 | m | 170.28 | 11.28 |  | 1920.76
69 | 030411001002 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG20 | m | 34.8 | 13.69 |  | 476.41
70 | 030411001003 | 配管 | (1)金属软管 内径≤16mm 每根长≤1m | m | 22.15 | 46.29 |  | 1025.32
71 | 030411004001 | 配线 | (1)管内穿线 BYJ-4 | m | 32.31 | 5.02 |  | 162.2
72 | 030411004002 | 配线 | (1)管内穿线 BYJ-2.5 | m | 710.32 | 3.98 |  | 2827.07
73 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)射灯 6W | 套 | 5 | 78.94 |  | 394.7
74 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)筒灯 10W | 套 | 3 | 78.94 |  | 236.82
75 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)安全出口灯 5W,应急时间≥30min | 套 | 2 | 98.96 |  | 197.92
76 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)自带电源事故照明灯 2X5W,应急时间≥30min | 套 | 5 | 131 |  | 655
77 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)有机板面罩灯盘内 | 套 | 13 | 253.44 |  | 3294.72
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
藏LED灯管 32W
78 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)LED灯带 | 套 | 1 | 320.74 |  | 320.74
79 | 030404033001 | 风扇 | (1)10寸吸顶式排气扇 36W | 台 | 7 | 167.37 |  | 1171.59
80 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联单控开关 V9-D1 | 个 | 2 | 14.48 |  | 28.96
81 | 030404034002 | 照明开关 | (1)双联单控开关 V9-D2 | 个 | 3 | 16.7 |  | 50.1
82 | 030404034003 | 照明开关 | (1)四联单控开关 V9-D4 | 个 | 2 | 25.24 |  | 50.48
83 | 030404035001 | 插座 | (1)二加三安全插座 V9-BF-10 | 个 | 46 | 19.21 |  | 883.66
84 | 030411006001 | 接线盒 | (1)钢制接线盒 | 个 | 39 | 7.68 |  | 299.52
85 | 030411006002 | 接线盒 | (1)钢制开关盒 | 个 | 53 | 7.87 |  | 417.11
86 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 326.49 |  | 326.49
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
监控系统
87 | 030411001004 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG20 | m | 7.5 | 13.69 |  | 102.68
88 | 030411001005 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管明配 JDG20 | m | 48.46 | 19.02 |  | 921.71
89 | 030413001001 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 6.009 | 17.94 |  | 107.8
90 | 030411004003 | 配线 | (1)管内穿多芯线 RVV-2*1.0 | m | 63.46 | 4.31 |  | 273.51
91 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆管内穿放 UTP-6 | m | 107.65 | 5.84 |  | 628.68
92 | 030411006003 | 接线盒 | (1)钢制接线盒 | 个 | 10 | 7.68 |  | 76.8
网络系统
93 | 030411001006 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG20 | m | 30.83 | 13.69 |  | 422.06
94 | 030411001007 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG16 | m | 29.31 | 11.28 |  | 330.62
95 | 030411001008 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管明配 JDG16 | m | 10.24 | 16.68 |  | 170.8
96 | 030413001002 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 1.219 | 14.74 |  | 17.97
97 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆管内穿放 UTP-5 | m | 134.75 | 5.23 |  | 704.74
98 | 030502012001 | 信息插座 | (1)光纤信息插座(单口) | 个/块 | 3 | 22.06 |  | 66.18
99 | 030502012002 | 信息插座 | (1)双口网络出线座 V9-MSZ2 | 个/块 | 7 | 39.47 |  | 276.29
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
100 | 030502004001 | 电视、电话插座 | (1)电话出线座 V9-EZ | 个 | 3 | 19.81 |  | 59.43
101 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 7 | 13.37 |  | 93.59
102 | 030411006004 | 接线盒 | (1)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 13 | 17.79 |  | 231.27
103 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | (1)弱电配线箱 | 个 | 1 | 276.7 |  | 276.7
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水系统
104 | 031001006001 | 塑料管 | (1)PPR冷水给水管(热熔连接) DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 9.17 | 30.33 |  | 278.13
105 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)截止阀 DN20 | 个 | 1 | 50.27 |  | 50.27
106 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(台上式 冷水) | 组 | 1 | 395.36 |  | 395.36
107 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头安装(公称直径20mm) | 个/组 | 1 | 11 |  | 11
排水系统
108 | 031001006002 | 塑料管 | (1)室内UPVC塑料排水管(粘接) DN100 | m | 3.05 | 61.31 |  | 187
109 | 031001006003 | 塑料管 | (1)PVC-U管排水管(粘接) DN50 | m | 2.49 | 34.44 |  | 85.76
110 | 031004006001 | 大便器 | (1)蹲式大便器安装(瓷高水箱) | 组 | 1 | 550.05 |  | 550.05
111 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 1 | 36.75 |  | 36.75
112 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)地面扫除口安装(公称直径50mm以内) | 个/组 | 1 | 14.94 |  | 14.94
合 计 | [7 empty] | 96239.52

## 总价措施项目清单与计价表(含单位)(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 73657 | 0.87 | 640
2 | 其他总价措施费 | 73657 | 0.11 | 81
3 | 防尘措施费 | 640 | 10.2 | 65
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 23531 | 0.48 | 113
2 | 其他总价措施费 | 23531 | 0.11 | 26
3 | 防尘措施费 | 113 | 10.2 | 11
合 计 |  |  |  | 936

## 单价措施项目清单与计价表(1)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:墙体砌筑 (2)搭设高度:2.8m以内 | m2 | 2.995 | 3.78 |  | 11.32
2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:墙体砌筑 (2)搭设高度:4.5m以内 | m2 | 57.011 | 10.65 |  | 607.17
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 244.57 |  | 244.57
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 58.78 |  | 58.78
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 26.48 |  | 26.48
合 计 | [7 empty] | 948.32

## 暂列金额明细表(1)
暂列金额明细表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 远程监控系统租赁费
5 | 发包人检测费
6 | 工程噪声超标排污费
7 | 渣土收纳费
合 计 |  |  |  | ——

## 单价措施项目清单综合单价分析表(1)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:墙体砌筑 (2)搭设高度:2.8m以内 | m2 | 2.995 | 2.16 | 0.33 | 0.49 | 0.29 | 0.2 |  | 0.31 |  | 3.78
1.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 2.995 | 2.16 | 0.33 | 0.49 | 0.29 | 0.2 |  | 0.31 |  | 3.78
2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:墙体砌筑 (2)搭设高度:4.5m以内 | m2 | 57.011 | 4.68 | 3.36 | 0.36 | 0.82 | 0.55 |  | 0.88 |  | 10.65
2.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 57.011 | 4.68 | 3.36 | 0.36 | 0.82 | 0.55 |  | 0.88 |  | 10.65
装饰工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 66.87 | 124.19 |  | 19.11 | 13.37 |  | 21.02 |  | 244.57
3.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 191.068 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
3.2 | BJ-7 | 通风空调脚手架搭拆费 | 元 | 0 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
弱电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017002 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 16.07 | 29.85 |  | 4.59 | 3.21 |  | 5.05 |  | 58.78
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 45.92 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
水卫工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017003 | 脚手架搭拆 (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 7.24 | 13.45 |  | 2.07 | 1.45 |  | 2.28 |  | 26.48
5.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 20.686 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 人工、材料设备、机械汇总表(1)
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 31795.44
2 | 00210980 | 天棚纸面石膏板面层 |  | m2 |  |  | 456.19
二 |  | 材料
1 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 1.871 | 5.04 | 9.43
2 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 0.56 | 3.38 | 1.89
3 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 1.54 | 3.982 | 6.13
4 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 20.71 | 3.761 | 77.89
5 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 1.085 | 56 | 60.76
6 | 01290940 | 不锈钢板 | δ1.0 | m2 | 0.127 | 120.91 | 15.38
7 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.029 | 3.4 | 0.1
8 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 0.026 | 3.4 | 0.09
9 | 01490030 | 电化角铝 | 25.4×2 | m | 15.775 | 4.96 | 78.24
10 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 96.036 | 17.24 | 1655.66
11 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 22.686 | 3.67 | 83.26
12 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.02 | 3.92 | 0.08
13 | 02030020 | 橡胶密封条 |  | m | 5.226 | 1.37 | 7.16
14 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 6.727 | 0.1 | 0.67
15 | 02170030 | 有机玻璃 | 6 | m2 | 0.576 | 54.7 | 31.48
16 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.021 | 25.14 | 0.53
17 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 1.712 | 5.13 | 8.78
18 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 43.96 | 0.05 | 2.2
19 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 170.993 | 0.04 | 6.84
20 | 03010900 | 半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 套 | 180.921 | 0.12 | 21.71
21 | 03010950 | 镀锌自攻螺钉 | Φ4～6×10～16 | 个 | 10.541 | 0.03 | 0.32
22 | 03010970 | 镀锌自攻螺钉 | M5×80 | 个 | 264.961 | 0.04 | 10.6
23 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 5.459 | 0.19 | 1.04
24 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 10.927 | 0.23 | 2.51
25 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 110.24 | 0.35 | 38.58
26 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.04 | 5.88 | 0.23
27 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 3.09 | 0.54 | 1.67
28 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 12.213 | 0.49 | 5.98
29 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 4.427 | 0.84 | 3.72
30 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 2.255 | 1.55 | 3.5
31 | 03015640 | 膨胀螺栓 | M12×100 | 套 | 37.498 | 1.5 | 56.25
32 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.036 | 0.84 | 0.03
33 | 03030010 | 不锈钢门夹 |  | m | 6 | 80.28 | 481.69
34 | 03030260 | 地弹簧 |  | 套 | 1.667 | 180.01 | 300.04
35 | 03030390 | 铜合页 | 50 | 个 | 4.543 | 22.12 | 100.5
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
36 | 03030440 | 地锁 |  | 个 | 1.667 | 42.74 | 71.24
37 | 03050040 | 木拉手 |  | 个 | 2.272 | 0.86 | 1.95
38 | 03050100 | 高档门拉手 |  | 副 | 1.667 | 86.21 | 143.69
39 | 03070050 | 水嘴 | DN20 | 个 | 1.01 | 5.56 | 5.62
40 | 03070380 | 地漏 | DN50 | 个 | 1 | 2.02 | 2.02
41 | 03070450 | 地面扫除口 | DN50 | 个 | 1.01 | 3.89 | 3.93
42 | 03070550 | 存水弯 | DN50 | 个 | 1.005 | 2.48 | 2.49
43 | 03070680 | 大便器排水接头 | DN100 | 个 | 1.01 | 15.93 | 16.09
44 | 03070690 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 1.01 | 17.09 | 17.26
45 | 03070700 | 大便器胶皮碗 | 配喉箍 | 套 | 1.05 | 3.1 | 3.26
46 | 03070810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 2.02 | 6.19 | 12.5
47 | 03070820 | 立式水嘴 |  | 个 | 1.01 | 25 | 25.25
48 | 03070930 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 1.01 | 15 | 15.15
49 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.08 | 1.06 | 0.08
50 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 1.566 | 5.13 | 8.03
51 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 0.05 | 6.73 | 0.34
52 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 0.299 | 6.99 | 2.09
53 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.178 | 7.43 | 1.32
54 | 03130860 | 冲击钻头 | Φ14 | 个 | 0.064 | 7.88 | 0.51
55 | 03130870 | 冲击钻头 | Φ16 | 个 | 0.039 | 8.5 | 0.33
56 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 1.109 | 0.44 | 0.49
57 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 8.827 | 0.23 | 2.03
58 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.004 | 8.88 | 0.04
59 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 227.178 | 0.04 | 9.09
60 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.166 | 0.88 | 0.15
61 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.175 | 0.81 | 0.14
62 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 2.155 | 0.98 | 2.11
63 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.224 | 6.88 | 1.54
64 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.052 | 6.88 | 0.36
65 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 1.549 | 42.48 | 65.79
66 | 03131960 | 低碳钢电焊条 |  | ㎏ | 3.2 | 6.88 | 22.02
67 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.07 | 0.61
68 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 103.275 | 0.407 | 42.03
69 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 44.466 | 0.407 | 18.1
70 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 5.509 | 0.434 | 2.39
71 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 2562.699 | 0.407 | 1043.02
72 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.089 | 174.76 | 15.58
73 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 0.009 | 135.92 | 1.22
74 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 7.793 | 135.92 | 1059.21
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
75 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 3.2 | 99.03 | 316.91
76 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 0.019 | 648.13 | 11.99
77 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.261 | 29.01 | 7.57
78 | 04130060 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 块 | 16 | 0.34 | 5.44
79 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 7410.665 | 0.34 | 2519.63
80 | 05030070 | 松枋材 |  | m3 | 0.011 | 1495.73 | 16.24
81 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.011 | 1666.67 | 18.56
82 | 05050010 | 胶合板 | 5厚 | m2 | 1.545 | 14.6 | 22.55
83 | 05050030 | 胶合板 | 9厚 | m2 | 3.276 | 20.8 | 68.14
84 | 05050070 | 胶合板 | 18厚 | m2 | 0.6 | 43.36 | 26.01
85 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.026 | 12.03 | 0.31
86 | 05090050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | m2 | 3.792 | 38.94 | 147.64
87 | 06010240 | 镜面玻璃磨边 | δ6 | m2 | 0.947 | 67.26 | 63.67
88 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 8.469 | 53.98 | 457.17
89 | 06050040 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 3.59 | 87.61 | 314.52
90 | 06250001 | 磨砂玻璃 | δ3 | m2 | 1.625 | 45.13 | 73.34
91 | 07010058 | 瓷质面砖 | 300*600 | ㎡ | 17.393 | 50 | 869.65
92 | 07050001 | 玻化砖 | 600×600 | m2 | 3.506 | 66.37 | 232.69
93 | 07050020 | 玻化砖 | 800×800 | m2 | 62.4 | 60.8 | 3793.92
94 | 07050050 | 瓷质地面砖 | 300×150 | m2 | 4.6 | 39.82 | 183.17
95 | 07050120 | 防滑砖 | 300×300 | m2 | 3.354 | 27.43 | 91.99
96 | 08030001 | 花岗岩 |  | m2 | 2.291 | 61.95 | 141.92
97 | 09030060 | 榉木皮 |  | m2 | 0.743 | 15.21 | 11.31
98 | 09030070 | 木质饰面板 | 3厚 | m2 | 3.16 | 37.18 | 117.47
99 | 09050190 | 铝扣板 | 300×300 | m2 | 2.555 | 83.19 | 212.52
100 | 09130001 | 铝塑板 | 3厚 | m2 | 19.117 | 36.28 | 693.58
101 | 09130010 | 铝塑板 | 4厚 | m2 | 9.822 | 42.21 | 414.58
102 | 10010070 | 轻钢龙骨(不上人型） | 平面300×300 | m2 | 2.555 | 36.28 | 92.68
103 | 10010100 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600以上 | m2 | 27.248 | 23.01 | 626.96
104 | 10030060 | 铝合金龙骨(不上人型) | 平面 600×600 | m2 | 32.303 | 20.8 | 671.91
105 | 10130130 | 镀锌槽型吊码 | 双边 δ=3 | 个 | 26.78 | 6.19 | 165.77
106 | 11010250 | 甲级木质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 1.376 | 376.11 | 517.34
107 | 11010450 | 成品木门框 |  | m | 4.284 | 45.13 | 193.34
108 | 11030040 | 乙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 2.063 | 380.53 | 785.13
109 | 11190030 | 全玻地弹门 | 不含地弹簧 | m2 | 3.6 | 247.86 | 892.3
110 | 11250001 | 不锈钢扣板卷帘门 |  | m2 | 7.075 | 311.11 | 2201.1
111 | 11370010 | 卷帘门电动装置 |  | 套 | 1 | 1079.65 | 1079.65
112 | 12010420 | 木阴角线条 | 12×12 | m | 3.997 | 1.64 | 6.56
113 | 12010460 | 榉木线条 | 25×5 | m | 10.103 | 4.34 | 43.85
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
114 | 12010620 | 木平面装饰线条 | 25×13 | m | 0.201 | 4.81 | 0.97
115 | 12030360 | 铝合金角线 |  | m | 66.871 | 2.7 | 180.55
116 | 12390060 | 木质字 | 0.2m2以内 | 个 | 16.16 | 43.36 | 700.7
117 | 12390070 | 木质字 | 0.5m2以内 | 个 | 1.01 | 116.81 | 117.98
118 | 12390140 | 白色亚克力字 |  | 个 | 1.01 | 230 | 232.3
119 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.045 | 11.97 | 0.54
120 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 12.698 | 10.88 | 138.15
121 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 223.052 | 2.61 | 582.17
122 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 30.389 | 14.96 | 454.63
123 | 13050001 | 防火涂料 |  | kg | 16.241 | 13.36 | 216.98
124 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.023 | 8.04 | 0.19
125 | 13050090 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 0.544 | 7.26 | 3.95
126 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.01 | 7.66 | 0.08
127 | 13050150 | 钢结构薄型防火涂料 |  | kg | 97.594 | 5.13 | 500.66
128 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 6.749 | 9.25 | 62.43
129 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg | 0.7 | 10.07 | 7.05
130 | 13350620 | JS防水涂料 |  | kg | 19.46 | 4.84 | 94.19
131 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 17.043 | 7.08 | 120.67
132 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 4.094 | 6.99 | 28.62
133 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.007 | 5.23 | 0.04
134 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.029 | 6.31 | 0.18
135 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.009 | 6.09 | 0.05
136 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.41 | 25.4 | 10.41
137 | 14230280 | 漂白粉 |  | kg | 0.002 | 1.32
138 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.128 | 4.71 | 0.6
139 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 0.045 | 4.01 | 0.18
140 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.015 | 21.35 | 0.32
141 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 22.667 | 9.21 | 208.76
142 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 5.7 | 11.95 | 68.12
143 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.118 | 14.76 | 1.74
144 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 0.973 | 1.32 | 1.28
145 | 14410970 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 73.928 | 1.58 | 116.81
146 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 0.003 | 4.61 | 0.01
147 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 15.995 | 4.127 | 66.01
148 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.013 | 6.763 | 0.09
149 | 17030290 | 紧钉式热镀钢导管暗配 | JDG16 | m | 205.578 | 2.5 | 513.94
150 | 17030290 | 紧钉式热镀钢导管暗配 | JDG20 | m | 75.324 | 3.82 | 287.74
151 | 17030290 | 紧钉式热镀钢导管明配 | JDG20 | m | 49.914 | 3.82 | 190.67
152 | 17030290 | 紧钉式热镀钢导管明配 | JDG16 | m | 10.547 | 2.5 | 26.37
153 | 17070030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m | 0.003 | 3.95 | 0.01
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
154 | 17190001 | 金属软管 |  | m | 22.815 | 0.98 | 22.36
155 | 17190030 | 金属软管 | DN15 | 根 | 2.02 | 10 | 20.2
156 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.18 | 9.98 | 1.8
157 | 17252620 | PPR冷水给水管 | Φ25 | m | 9.317 | 5.71 | 53.2
158 | 17253130 | 塑料排水管 | Φ50 | m | 2.52 | 5.31 | 13.38
159 | 17253150 | UPVC塑料排水管 | Φ110 | m | 2.898 | 16.48 | 47.75
160 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.006 | 9.76 | 0.05
161 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.006 | 2.64 | 0.02
162 | 18031880 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 2.02 | 4.35 | 8.79
163 | 18091600 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ25 | 个 | 11.233 | 1.15 | 12.92
164 | 18091870 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 1.718 | 2.21 | 3.8
165 | 18091890 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 3.526 | 6.78 | 23.9
166 | 18150490 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 29.355 | 2.04 | 59.88
167 | 18150960 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 1.01 | 3.91 | 3.95
168 | 18151760 | 黑玛钢六角内接头 | DN20 | 个 | 0.808 | 1.06 | 0.86
169 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 19.262 | 0.83 | 15.99
170 | 18250050 | 管卡(带膨胀螺栓) | DN32 | 套 | 1.05 | 3.5 | 3.68
171 | 18250270 | 金属软管卡 | DN15 | 个 | 48.73 | 0.53 | 25.83
172 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.004 | 12.58 | 0.05
173 | 19002310 | 截止阀 | DN20 | 个 | 1.01 | 20.89 | 21.1
174 | 21090001 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01 | 188 | 189.88
175 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 | 239 | 241.39
176 | 21150020 | 蹲式大便器 | 已含成套 | 套 | 1.01
177 | 21310050 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 1.01 | 15 | 15.15
178 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.008 | 35 | 0.27
179 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.008 | 15 | 0.12
180 | 25000020 | 射灯 | 6W | 套 | 5.05 | 45 | 227.25
181 | 25000020 | 筒灯 | 10W | 套 | 3.03 | 45 | 136.35
182 | 25000020 | 安全出口灯 | 5W,应急时间≥30min | 套 | 2.02 | 55 | 111.1
183 | 25000020 | 自带电源事故照明灯 | 2X5W,应急时间≥30min | 套 | 5.05 | 80 | 404
184 | 25000020 | 有机板面罩灯盘内藏LED灯管 | 32W | 套 | 13.13 | 120 | 1575.6
185 | 25000020 | LED灯带 |  | 套 | 5.131 | 18 | 92.35
186 | 26050260 | 单联单控开关 | V9-D1 | 个 | 2.04 | 3.49 | 7.12
187 | 26050260 | 双联单控开关 | V9-D2 | 个 | 3.06 | 5.2 | 15.91
188 | 26050260 | 四联单控开关 | V9-D4 | 个 | 2.04 | 9.56 | 19.5
189 | 26410001 | 光纤信息插座(单口) |  | 个 | 3.03 | 13.78 | 41.75
190 | 26410001 | 双口网络出线座 | V9-MSZ2 | 个 | 7.07 | 20.72 | 146.49
191 | 26410001 | 电话出线座 | V9-EZ | 个 | 3.03 | 8.67 | 26.27
192 | 26410370 | 二加三安全插座 | V9-BF-10 | 套 | 46.92 | 7.4 | 347.21
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
193 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.12 | 22.12 | 2.65
194 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.15 | 13.27 | 1.99
195 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.767 | 4.42 | 12.23
196 | 28000010 | 管内穿线 | BYJ-4 | m | 35.541 | 2.93 | 104.14
197 | 28000010 | 管内穿线 | BYJ-2.5 | m | 823.971 | 1.8 | 1483.15
198 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 6.461 | 3.02 | 19.51
199 | 28031880 | 管内穿多芯线 | RVV-2*1.0 | m | 68.537 | 2.27 | 155.58
200 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 96.743 | 1.66 | 160.59
201 | 28032000 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-16 | m | 3.06 | 10.32 | 31.58
202 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 65.602 | 2.88 | 188.93
203 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.24 | 2.61 | 0.63
204 | 28270120 | 双绞线缆管内穿放 | UTP-6 | m | 113.033 | 2.96 | 334.58
205 | 28270120 | 双绞线缆管内穿放 | UTP-5 | m | 141.488 | 2.5 | 353.72
206 | 29060370 | 金属软管 | DN15 | m | 1.308 | 2.52 | 3.3
207 | 29060720 | 镀锌电线管卡子 | 15 | 个 | 14.78 | 0.27 | 3.99
208 | 29060760 | 镀锌电线管卡 | Φ20 | 个 | 69.879 | 0.31 | 21.66
209 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 136.545 | 0.05 | 6.83
210 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 163.615 | 0.05 | 8.18
211 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 32.287 | 1.06 | 34.22
212 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.5 | 3.05
213 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 12.442 | 1.72 | 21.4
214 | 29090530 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 2.02 | 2.84 | 5.74
215 | 29110110 | 钢制接线盒 |  | 个 | 49.98 | 2.41 | 120.45
216 | 29110110 | 钢制开关盒 |  | 个 | 54.06 | 2.41 | 130.28
217 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 13.13 | 2.41 | 31.64
218 | 29110390 | 弱电配线箱 |  | 个 | 1 | 120 | 120
219 | 29170140 | 镀锌地线夹 | 15 | 套 | 241.41 | 1.55 | 374.19
220 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 100.19 | 1.72 | 172.33
221 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 17.04 | 4.96 | 84.52
222 | 33010180 | 镀锌圆钢吊杆(带4个螺母4个垫圈) | φ8 | 根 | 54.6 | 5.31 | 289.93
223 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 1.347 | 0.72 | 0.97
224 | 34110080 | 水 |  | m3 | 2.082 | 2.65 | 5.52
225 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 6.663 | 7.26 | 48.37
226 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.029 | 1600.88 | 46.11
227 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 36.329 | 1 | 36.33
228 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1182.348 | 1 | 1182.35
229 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 271.563 | 1 | 271.56
230 | 49011001 | 暗照明配电箱 ZXRM-114L/AL |  | 台 | 1 | 1463 | 1463
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
231 | 49011010 | 天棚面层(方形铝扣板) | 600*600 | m2 | 27.248 | 65 | 1771.09
232 | 49011011 | 高密度板 | 18厘 | m2 | 4.76 | 60 | 285.59
233 | 49011019 | 防撞条 |  | m | 2.825 | 14.17 | 40.03
234 | 50350010 | 10寸吸顶式排气扇 | 36W | 台 | 7 | 70 | 490
235 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 1.682 | 290.6 | 488.72
236 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.045 | 396.91 | 17.91
237 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.021 | 356.355 | 7.38
238 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.601 | 319.725 | 831.61
239 | 80050160 | 现拌混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 2.778 | 204.469 | 567.95
240 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.069 | 612.109 | 42.09
241 | 80210345 | 现拌普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 3.969 | 249.624 | 990.83
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.33 | 6.03 | 1.99
2 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.682 | 6.83 | 11.49
3 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15
4 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 2.294 | 5.51 | 12.64
5 | 98320030 | 网络测试仪 |  | 台班 | 0.21 | 152.75 | 32.08
6 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.841 | 17.08 | 14.36
7 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 0.593 | 10.24 | 6.07
8 | 98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班 | 0.07 | 5.79 | 0.41
9 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36
10 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 1.242 | 136.64 | 169.74
11 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.055 | 404.26 | 22.2
12 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.553 | 884.08 | 488.99
13 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.004 | 621.62 | 2.44
14 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.008 | 20.08 | 0.16
15 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.151 | 24.13 | 3.65
16 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.005 | 30.61 | 0.17
17 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.001 | 5.46 | 0.01
18 | 99230100 | 氧割设备 |  | 台班 | 0.043 | 104.83 | 4.52
19 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.239 | 54.77 | 13.1
20 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.787 | 80.3 | 63.23
21 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.009 | 60.84 | 0.54
22 | 99370040 | 平台作业升降车 | 提升高度9m | 台班 | 0.087 | 288.68 | 25.16
23 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 0.146 | 27.98 | 4.09
24 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.737 | 34.44 | 25.39
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2020年度鲤城分公司清濛开发区办公场所装修工程 单体建筑 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
25 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.002 | 31.66 | 0.06
26 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.007 | 16.45 | 0.11
27 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 348.262 | 1 | 348.26