## 招标控制价
福建广电网络（万安分店）工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 147714元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 壹拾肆万柒仟柒佰壹拾肆圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2020年10月26日

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建广电网络（万安分店） 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 109504 | 3759
2 | 安装工程 | 38210 | 182
合 计 |  | 147714 | 3941

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建广电网络（万安分店） 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 96530
1.1 | 拆除工程 | 669
1.2 | 土建工程 | 19498
1.3 | 土方工程 | 713
1.4 | 装饰工程 | 62183
1.5 | 门窗工程 | 13467
2 | 措施项目费 | 12974
2.1 | 总价措施项目费 | 4509
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3759
2.1.2 | 其他总价措施费 | 367
2.2 | 单价措施项目费 | 8465
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 109504
单位工程造价汇总表
工程名称：福建广电网络（万安分店） 单体建筑 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 37564
1.1 | 电气工程 | 30130
1.2 | 弱电工程 | 5942
1.3 | 水卫工程 | 1492
2 | 措施项目费 | 646
2.1 | 总价措施项目费 | 243
2.1.1 | 安全文明施工费 | 182
2.1.2 | 其他总价措施费 | 42
2.2 | 单价措施项目费 | 403
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 38210

## 分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610003001 | 卷帘门拆除 | (1)构件名称:卷帘门 | m2 | 16.215 | 36.25 |  | 587.79
2 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体材质:实心砖墙 (2)墙体凿门窗洞口面积:1.95*0.15 | m3 | 0.059 | 146.61 |  | 8.65
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)运距:由业主自行考虑 | m3 | 2.034 | 35.64 |  | 72.49
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.803 | 510.07 |  | 1429.73
5 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C10 | m3 | 2.139 | 565.22 |  | 1209.01
6 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送混凝土(构造柱) (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.335 | 749.48 |  | 1000.56
7 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.858 | 765.21 |  | 1421.76
8 | 010505001001 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.284 | 508.35 |  | 1669.42
9 | 010506001001 | 直形楼梯 |  | m2 | 3.843 | 158.02 |  | 607.27
10 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | m3 | 0.123 | 765.45 |  | 94.15
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 (2)墙体类型、砌筑高度:实心砖墙 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 5.718 | 689.17 |  | 3940.67
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300直径≤10mm | t | 0.723 | 6196.17 |  | 4479.83
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内(直径12-18mm) | t | 0.469 | 5947.1 |  | 2789.19
14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内(直径12-18mm) | t | 0.154 | 5562.99 |  | 856.7
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 010101001001 | 平整场地 | (1)取土运距:由业主自行考虑 | m2 | 80.52 | 3.88 |  | 312.42
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)挖土深度:1m以内 | m3 | 11.361 | 24 |  | 272.66
17 | 010103001001 | 回填方 | (1)填方来源、运距:由业主自行考虑 | m3 | 8.152 | 15.63 |  | 127.42
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程
18 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砼墙 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:800*800爵士白瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:砂浆勾缝 | m2 | 6.344 | 161.93 |  | 1027.28
19 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砼墙 (2)界面剂类型:专用界面剂 (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1：3水泥砂浆 | m2 | 6.344 | 50.24 |  | 318.72
20 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:建筑胶粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:白水泥勾缝 | m2 | 13.375 | 104.89 |  | 1402.9
21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5m | m2 | 13.375 | 29.84 |  | 399.11
22 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:仓库、办公区、阁楼、营业厅 墙面 (2)基层类型:砖墙 (3)腻子种类、遍数:二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 | m2 | 201.979 | 48.3 |  | 9755.59
23 | 011406003001 | 满刮腻子 | (1)部位:仓库墙面 (2)基层类型:砖墙 (3)腻子种类、遍数:二遍 | m2 | 201.979 | 23.48 |  | 4742.47
地面工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800玻化砖 (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 | m2 | 89.583 | 150.62 |  | 13492.99
25 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 | m2 | 21.429 | 104.2 |  | 2232.9
26 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆找平 | m2 | 21.429 | 25.51 |  | 546.65
27 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水 (2)涂膜厚度、遍数:2mm | m2 | 21.513 | 26.57 |  | 571.6
28 | 010501001002 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)60厚混凝土垫层 | m3 | 4.389 | 565.22 |  | 2480.75
29 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)大理石门槛石 (2)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥 (3)面层材料品种、规格、颜色:20厚磨光石板材 (4)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 | m2 | 7.493 | 361.19 |  | 2706.4
天棚
30 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)详图集03J502-C19 (2)吊顶形式、吊杆规格、高度:600*600铝扣板 | m2 | 34.629 | 63.05 |  | 2183.36
31 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:砼 (2)乳胶漆天棚 | m2 | 48.748 | 39.92 |  | 1946.02
32 | 010809002001 | 铝塑板 | (1)基层材料种类:砼面 (2)面板材质、规格、颜色:白色铝塑板 | m2 | 6.025 | 86.32 |  | 520.08
踢脚线
33 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100高 (2)粘贴层厚度、材料种类:8厚1：2水泥砂浆 (3)面层材料品种、规 | m2 | 6.535 | 163.93 |  | 1071.28
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、颜色:与地板砖同色
零星工程
34 | 011508002001 | 有机玻璃字 | (1)基层类型:不锈钢 (2)镌字材料品种、颜色:铝塑板 (3)烤漆 | 个（套） | 1 | 411.26 |  | 411.26
35 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:9厘基层板 (2)18厘高密度板 | m2 | 13.22 | 166.22 |  | 2197.43
36 | 080703004001 | 显示屏、表示盘 |  | 套 | 1 | 1563.28 |  | 1563.28
37 | 011507003001 | 灯箱 | (1)箱体规格:1.2*0.2 (2)基层材料种类:铝合金框 (3)面层材料种类: 亚克力板 | 个 | 1 | 936.24 |  | 936.24
38 | 011207001001 | 墙面装饰板 |  | m2 | 27.359 | 100.09 |  | 2738.36
39 | 010606012001 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:40*40 (2)2.6m | t | 0.223 | 1024.3 |  | 228.42
40 | 010606012002 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:30*30 (2)1.7m | t | 0.996 | 953.07 |  | 949.26
41 | 01BC001 | 防撞条 | (1)防撞条 | m | 4.18 | 17.48 |  | 73.07
42 | 011508002002 | 有机玻璃字 | (1)1.7cm厚水晶logo (2)基层类型:铝塑板 (3)镌字材料品种、颜色:白色亚克力字 | 套 | 1 | 423.61 |  | 423.61
43 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)扶手材料种类、规格:镀锌钢管50 (2)栏杆材料种类、规格:镀锌钢管30*30 20*20 40*40 | m | 3.1 | 261.77 |  | 811.49
44 | BCQD001 | 不锈钢招牌 |  | 个 | 1 | 24.68 |  | 24.68
45 | 011501011001 | 矮柜 | (1)台柜规格:1175*450*350 (2)材料种类、规格:高密度板 | 个 | 1 | 1850.56 |  | 1850.56
46 | 011501020001 | 受理柜 | (1)台柜规格:400*1230*575 (2)材料种类、规格:高密度板 | 个 | 1 | 380.12 |  | 380.12
47 | 011501008001 | 电视柜 | (1)台柜规格:1175*2600 (2)材料种类、规格:高密度板 | 个 | 1 | 1195.34 |  | 1195.34
48 | 011505008001 | 卫生纸盒 |  | 个 | 1 | 99.19 |  | 99.19
49 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)水银镜 | m2 | 0.42 | 272.86 |  | 114.6
50 | 011501021001 | 礼品柜 | (1)台柜规格:1.8*0.6 (2)材料种类、规格:高密度板 | 个 | 1 | 1221.28 |  | 1221.28
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
51 | 011210003001 | 玻璃隔断 |  | m2 | 7.723 | 202.89 |  | 1566.92
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
52 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:M4335 (2)门材质: (3)启动装置品种、规格:电动卷帘门 | 樘 | 1 | 1521.3 |  | 1521.3
53 | 010801001001 | 木质门 | (1)M0920 | m2 | 3.6 | 1191.4 |  | 4289.04
54 | 010801001002 | 木质门 | (1)M0720 | m2 | 1.4 | 1191.4 |  | 1667.96
55 | 010801001003 | 木质门 | (1)M0820 | m2 | 1.785 | 1191.4 |  | 2126.65
56 | 010805005001 | 全玻自由门 |  | 樘 | 1 | 3071.4 |  | 3071.4
57 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门 (2)M0720 | m2 | 1.4 | 565.05 |  | 791.07
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
58 | 030404017001 | 配电箱 | (1)暗照明配电箱 AL | 台 | 1 | 2091.05 |  | 2091.05
59 | 030411001001 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG16 | m | 276.28 | 11.28 |  | 3116.44
60 | 030411001002 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG20 | m | 49.6 | 13.69 |  | 679.02
61 | 030411001003 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG25 | m | 1.8 | 17.92 |  | 32.26
62 | 030411001004 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG32 | m | 3.87 | 21.22 |  | 82.12
63 | 030411001005 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤1m) | m | 16 | 39.2 |  | 627.2
64 | 030411001006 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤1m) | m | 10 | 47.42 |  | 474.2
65 | 030411001007 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤25mm 每根长≤1m) | m | 1 | 61.59 |  | 61.59
66 | 030411001008 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤32mm 每根长≤1m) | m | 1 | 74.9 |  | 74.9
67 | 030411004001 | 配线 | (1)管内穿线 BYJ-4 | m | 66.54 | 5.02 |  | 334.03
68 | 030411004002 | 配线 | (1)管内穿线 BYJ-2.5 | m | 1144.62 | 3.98 |  | 4555.59
69 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)LED吸顶灯 24W | 套 | 8 | 72.49 |  | 579.92
70 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)LED吸顶灯 48W | 套 | 1 | 105.8 |  | 105.8
71 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)射灯 6W | 套 | 5 | 109.69 |  | 548.45
72 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)筒灯 10W | 套 | 3 | 84.06 |  | 252.18
73 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)安全出口灯 5W,应急时间≥30min | 套 | 1 | 74.61 |  | 74.61
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
74 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)自带电源事故照明灯 2X5W,应急时间≥30min | 套 | 5 | 124.59 |  | 622.95
75 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)有机板面罩灯盘内藏LED灯管 32W | 套 | 6 | 263.68 |  | 1582.08
76 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)荧光灯具安装(吸顶式 单管) | 套 | 3 | 73.59 |  | 220.77
77 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)LED灯带 | 套 | 1 | 298.31 |  | 298.31
78 | 030404033001 | 风扇 | (1)10寸吸顶式排气扇 36W | 台 | 3 | 230.81 |  | 692.43
79 | 030404033002 | 风扇 | (1)φ150壁挂式换气扇 | 台 | 1 | 332.3 |  | 332.3
80 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联单控开关 V9-D1 | 个 | 6 | 19.53 |  | 117.18
81 | 030404034002 | 照明开关 | (1)四联单控开关 V9-D4 | 个 | 3 | 34.99 |  | 104.97
82 | 030404035001 | 插座 | (1)二加三安全插座 V9-BF-10 | 个 | 58 | 23.33 |  | 1353.14
83 | 030404035002 | 插座 | (1)单相空调插座(壁挂) V9-SF-16 | 个 | 1 | 26.27 |  | 26.27
84 | 030411006001 | 接线盒 | (1)钢制接线盒 | 个 | 31 | 7.68 |  | 238.08
85 | 030411006002 | 接线盒 | (1)钢制开关（插座）盒 | 个 | 68 | 7.87 |  | 535.16
86 | 030701003001 | 空调器 | (1)冷暖吸顶空调 3P （含铜管、室外机等） | 台/组 | 1 | 9990.6 |  | 9990.6
87 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 326.49 |  | 326.49
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
监控系统
88 | 030411001009 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG20 | m | 3 | 13.69 |  | 41.07
89 | 030411001010 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG25 | m | 3 | 17.92 |  | 53.76
90 | 030411001011 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管明配 JDG16 | m | 16.39 | 16.68 |  | 273.39
91 | 030411001012 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管明配 JDG20 | m | 20.39 | 19.02 |  | 387.82
92 | 030411001013 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管明配 JDG25 | m | 7.62 | 22.32 |  | 170.08
93 | 030411001014 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤1m) | m | 8 | 39.2 |  | 313.6
94 | 030411001015 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤1m) | m | 6 | 47.42 |  | 284.52
95 | 030411001016 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤25mm 每根长≤1m) | m | 2 | 61.59 |  | 123.18
96 | 030413001001 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装 | kg | 5.447 | 16.51 |  | 89.93
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装)
97 | 030411004003 | 配线 | (1)管内穿多芯线 RVV-2*1.0 | m | 60.4 | 4.31 |  | 260.32
98 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆管内穿放 UTP-5 | m | 108.68 | 5.23 |  | 568.4
99 | 030411006003 | 接线盒 | (1)钢制接线盒 | 个 | 10 | 7.68 |  | 76.8
网络系统
100 | 030411001017 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG16 | m | 81.55 | 11.28 |  | 919.88
101 | 030411001018 | 配管 | (1)紧钉式热镀钢导管暗配 JDG20 | m | 11.68 | 13.69 |  | 159.9
102 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆管内穿放 UTP-5 | m | 133.32 | 5.23 |  | 697.26
103 | 030502012001 | 信息插座 | (1)双口网络出线座 V9-MSZ2 | 个/块 | 11 | 54.28 |  | 597.08
104 | 030502004001 | 电视、电话插座 | (1)电话出线座 V9-EZ | 个 | 4 | 26.14 |  | 104.56
105 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 15 | 13.37 |  | 200.55
106 | 030411006004 | 接线盒 | (1)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 15 | 17.79 |  | 266.85
107 | 030411006005 | 接线盒 | (1)光纤出线口接线盒 | 个 | 5 | 7.68 |  | 38.4
108 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | (1)弱电配线箱 | 个 | 1 | 314.76 |  | 314.76
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水系统
109 | 031001006001 | 塑料管 | (1)PPR冷水给水管(热熔连接) DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 4.08 | 30.33 |  | 123.75
110 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)截止阀 DN20 | 个 | 1 | 50.27 |  | 50.27
111 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(台上式 冷水) | 组 | 1 | 395.36 |  | 395.36
112 | 030901013001 | 灭火器 | (1)灭火器箱配置灭火器4kg*2 | 具/组 | 1 | 192.24 |  | 192.24
排水系统
113 | 031001006002 | 塑料管 | (1)室内UPVC塑料排水管(粘接) DN100 | m | 1.16 | 61.31 |  | 71.12
114 | 031001006003 | 塑料管 | (1)PVC-U管排水管(粘接) DN50 | m | 2.1 | 34.44 |  | 72.32
115 | 031004006001 | 大便器 | (1)蹲式大便器安装(瓷高水箱) | 组 | 1 | 550.05 |  | 550.05
116 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 1 | 36.75 |  | 36.75
合 计 | [7 empty] | 134094.41

## 总价措施项目清单与计价表(含单位)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建广电网络（万安分店） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 104995 | 3.58 | 3759
2 | 其他总价措施费 | 104995 | 0.35 | 367
3 | 防尘措施费 | 3759 | 10.2 | 383
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 37967 | 0.48 | 182
2 | 其他总价措施费 | 37967 | 0.11 | 42
3 | 防尘措施费 | 182 | 10.2 | 19
合 计 |  |  |  | 4752

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)构件形状:矩形梁 | m2 | 23.362 | 77.06 |  | 1800.28
2 | 011702024001 | 楼梯模板 |  | m2 | 3.843 | 186.24 |  | 715.72
3 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)矩形柱 | m2 | 16.348 | 100.27 |  | 1639.21
4 | 011702014001 | 有梁板模板 |  | m2 | 48.76 | 74.87 |  | 3650.66
5 | 011701003001 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 179.682 | 3.67 |  | 659.43
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 303.86 |  | 303.86
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 80.22 |  | 80.22
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 18.62 |  | 18.62
合 计 | [7 empty] | 8868

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
土建工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)构件形状:矩形梁 | m2 | 23.362 | 31.31 | 30.24 | 0.9 | 4.25 | 4 |  | 6.36 |  | 77.06
1.1 | 10117040 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 有底模 基础梁) | m2 | 23.362 | 31.31 | 30.24 | 0.9 | 4.25 | 4 |  | 6.36 |  | 77.06
2 | 011702024001 | 楼梯模板 | m2 | 3.843 | 97.38 | 51.8 | 1.75 | 10.26 | 9.67 |  | 15.38 |  | 186.24
2.1 | 10117066 | 现浇混凝土胶合板模板(楼梯 直形楼梯 板式) | m2 | 3.843 | 97.38 | 51.8 | 1.75 | 10.26 | 9.67 |  | 15.38 |  | 186.24
3 | 011702003001 | 构造柱模板 (1)矩形柱 | m2 | 16.348 | 53.63 | 26.97 | 0.65 | 5.53 | 5.21 |  | 8.28 |  | 100.27
3.1 | 10117048 | 现浇混凝土胶合板模板(柱 构造柱) | m2 | 16.348 | 53.63 | 26.97 | 0.65 | 5.53 | 5.21 |  | 8.28 |  | 100.27
4 | 011702014001 | 有梁板模板 | m2 | 48.76 | 34.65 | 24.8 | 1.22 | 4.13 | 3.89 |  | 6.18 |  | 74.87
4.1 | 10117053 | 现浇混凝土胶合板模板(板 有梁板) | m2 | 48.76 | 34.65 | 24.8 | 1.22 | 4.13 | 3.89 |  | 6.18 |  | 74.87
5 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | m2 | 179.682 | 2.16 | 0.33 | 0.49 | 0.2 | 0.19 |  | 0.3 |  | 3.67
5.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 179.682 | 2.16 | 0.33 | 0.49 | 0.2 | 0.19 |  | 0.3 |  | 3.67
土方工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 83.09 | 154.31 |  | 23.74 | 16.62 |  | 26.11 |  | 303.86
6.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 231.227 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
6.2 | BJ-7 | 通风空调脚手架搭拆费 | 元 | 6.167 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
弱电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
7 | 031301017002 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 21.93 | 40.73 |  | 6.27 | 4.39 |  | 6.89 |  | 80.22
7.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 62.669 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
水卫工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017003 | 脚手架搭拆 (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 5.09 | 9.46 |  | 1.45 | 1.02 |  | 1.6 |  | 18.62
8.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 14.547 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 41472.7
二 |  | 材料
1 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 0.158 | 3451.33 | 544.79
2 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 12.782 | 5.32 | 68
3 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 2.754 | 5.04 | 13.88
4 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 0.4 | 3.38 | 1.35
5 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.737 | 3628.32 | 2675.74
6 | 01090320 | 圆钢 | Ф14 | t | 0.481 | 3757.52 | 1806.33
7 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 1.1 | 3.982 | 4.38
8 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 89.73 | 3.761 | 337.47
9 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 1.219 | 56 | 68.26
10 | 01210240 | 角钢 | 50×5 | t | 0.007 | 3760.68 | 27.75
11 | 01291030 | 镜面不锈钢板 | δ1.0 | m2 | 0.198 | 142.48 | 28.21
12 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.013 | 3.4 | 0.04
13 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 0.026 | 3.4 | 0.09
14 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 39.617 | 17.24 | 683
15 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.016 | 3.92 | 0.06
16 | 02030020 | 橡胶密封条 |  | m | 12.153 | 1.37 | 16.65
17 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 6.227 | 0.1 | 0.62
18 | 02170030 | 有机玻璃 | 6 | m2 | 1.018 | 54.7 | 55.66
19 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.015 | 25.14 | 0.38
20 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 2.643 | 5.13 | 13.56
21 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 0.506 | 5.26 | 2.66
22 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 72.96 | 0.05 | 3.65
23 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 120.338 | 0.04 | 4.81
24 | 03010900 | 半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 套 | 251.504 | 0.12 | 30.18
25 | 03010950 | 镀锌自攻螺钉 | Φ4～6×10～16 | 个 | 8.582 | 0.03 | 0.26
26 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 7.004 | 0.19 | 1.33
27 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 10.258 | 0.23 | 2.36
28 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 141.44 | 0.35 | 49.5
29 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 0.669 | 7.61 | 5.09
30 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.038 | 5.88 | 0.22
31 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 3.09 | 0.54 | 1.67
32 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 5.434 | 0.49 | 2.66
33 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 3.733 | 0.84 | 3.14
34 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 0.858 | 1.55 | 1.33
35 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.026 | 0.84 | 0.02
36 | 03030010 | 不锈钢门夹 |  | m | 6.48 | 80.28 | 520.22
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03030100 | 合页 | 75以内 | 副 | 4.08 | 19.47 | 79.44
38 | 03030260 | 地弹簧 |  | 套 | 1.8 | 180.01 | 324.04
39 | 03030370 | 玻璃锁 |  | 把 | 1.02 | 18.8 | 19.18
40 | 03030390 | 铜合页 | 50 | 个 | 11.475 | 22.12 | 253.83
41 | 03030440 | 地锁 |  | 个 | 1.8 | 42.74 | 76.94
42 | 03030630 | 铝合金门窗配件无框玻璃上下轨 |  | m | 2.162 | 13.27 | 28.69
43 | 03050040 | 木拉手 |  | 个 | 5.182 | 0.86 | 4.46
44 | 03050090 | 抽屉锁 |  | 把 | 1.02 | 6.19 | 6.31
45 | 03050100 | 高档门拉手 |  | 副 | 1.8 | 86.21 | 155.19
46 | 03050110 | 不锈钢合页 |  | 副 | 7.807 | 7.08 | 55.28
47 | 03070380 | 地漏 | DN50 | 个 | 1 | 2.02 | 2.02
48 | 03070550 | 存水弯 | DN50 | 个 | 1.005 | 2.48 | 2.49
49 | 03070680 | 大便器排水接头 | DN100 | 个 | 1.01 | 15.93 | 16.09
50 | 03070690 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 1.01 | 17.09 | 17.26
51 | 03070700 | 大便器胶皮碗 | 配喉箍 | 套 | 1.05 | 3.1 | 3.26
52 | 03070810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 2.02 | 6.19 | 12.5
53 | 03070820 | 立式水嘴 |  | 个 | 1.01 | 25 | 25.25
54 | 03070930 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 1.01 | 15 | 15.15
55 | 03071040 | 不锈钢卫生纸盒 |  | 个 | 1.01 | 70.8 | 71.51
56 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.08 | 1.06 | 0.08
57 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 1.401 | 5.13 | 7.19
58 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 0.05 | 6.73 | 0.34
59 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 0.138 | 6.99 | 0.96
60 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.079 | 7.43 | 0.59
61 | 03130860 | 冲击钻头 | Φ14 | 个 | 0.054 | 7.88 | 0.43
62 | 03130870 | 冲击钻头 | Φ16 | 个 | 0.015 | 8.5 | 0.13
63 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.617 | 0.44 | 0.27
64 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 12.374 | 0.23 | 2.85
65 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.004 | 8.88 | 0.04
66 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 204.324 | 0.04 | 8.17
67 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.084 | 0.88 | 0.07
68 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.125 | 0.81 | 0.1
69 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 3.262 | 0.98 | 3.2
70 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.16 | 6.88 | 1.1
71 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.051 | 6.88 | 0.35
72 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 2.483 | 42.48 | 105.47
73 | 03131960 | 低碳钢电焊条 |  | ㎏ | 3.2 | 6.88 | 22.02
74 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 2.97 | 12.57 | 37.34
75 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.07 | 0.61
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
76 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 210.181 | 0.407 | 85.54
77 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 67.355 | 0.407 | 27.41
78 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 5289.46 | 0.407 | 2152.81
79 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.133 | 174.76 | 23.25
80 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 0.009 | 135.92 | 1.22
81 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 15.81 | 135.92 | 2148.84
82 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 10.873 | 103.88 | 1129.54
83 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.253 | 99.03 | 25.08
84 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 970.163 | 0.18 | 174.63
85 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 0.019 | 648.13 | 11.99
86 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.101 | 29.01 | 2.94
87 | 04130060 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 块 | 16 | 0.34 | 5.44
88 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 3237.881 | 0.37 | 1198.02
89 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 8.211 | 0.93 | 7.64
90 | 05030001 | 杉板枋材 |  | m3 | 0.007 | 1611.11 | 11.1
91 | 05030070 | 松枋材 |  | m3 | 0.019 | 1495.73 | 28.72
92 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.02 | 1666.67 | 33.29
93 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.696 | 1331.41 | 926.58
94 | 05050001 | 胶合板 | 3厚 | m2 | 0.578 | 11.5 | 6.65
95 | 05050010 | 胶合板 | 5厚 | m2 | 2.048 | 14.6 | 29.9
96 | 05050030 | 胶合板 | 9厚 | m2 | 19.488 | 20.8 | 405.35
97 | 05050070 | 胶合板 | 18厚 | m2 | 8.233 | 43.36 | 356.98
98 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.019 | 12.03 | 0.22
99 | 06010010 | 平板玻璃 | δ5 | m2 | 0.649 | 32.3 | 20.96
100 | 06010040 | 平板玻璃 | δ10 | m2 | 2.254 | 63.72 | 143.62
101 | 06010080 | 镜面玻璃 | δ6 | m2 | 0.496 | 64.6 | 32.02
102 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 1.162 | 53.98 | 62.72
103 | 06050040 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 8.349 | 87.61 | 731.42
104 | 06250010 | 磨砂玻璃 | δ5 | m2 | 0.319 | 47.79 | 15.25
105 | 07010100 | 瓷质面砖 | 240×60 | m2 | 12.57 | 28.23 | 354.85
106 | 07010170 | 瓷质面砖 | 800×800 | m2 | 6.661 | 64.96 | 432.71
107 | 07050020 | 玻化砖 | 800×800 | m2 | 93.166 | 70.8 | 6596.18
108 | 07050050 | 瓷质地面砖 | 300×150 | m2 | 6.796 | 39.82 | 270.63
109 | 07050130 | 防滑砖 | 400×400 | m2 | 22.072 | 36.28 | 800.77
110 | 08010150 | 磨光大理石板 | 20厚 | m2 | 7.643 | 232.76 | 1778.95
111 | 09030060 | 榉木皮 |  | m2 | 1.309 | 15.21 | 19.91
112 | 09030070 | 木质饰面板 | 3厚 | m2 | 9.977 | 37.18 | 370.94
113 | 09110020 | 防火胶板 | 12厚 | m2 | 4.114 | 28.21 | 116.06
114 | 09110080 | 中密度防火复合板 | 400*1230*575 | m2 | 0.989 | 56.15 | 55.53
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
115 | 09130001 | 铝塑板 | 3厚 | m2 | 6.929 | 36.28 | 251.38
116 | 09130010 | 铝塑板 | 4厚 | m2 | 28.727 | 52.21 | 1499.83
117 | 10030260 | 铝合金方板天棚龙骨（不上人型） | 嵌入式 600×600 | m2 | 36.36 | 19.91 | 723.94
118 | 10130130 | 镀锌槽型吊码 | 双边 δ=3 | 个 | 12.36 | 6.19 | 76.51
119 | 11010430 | 成品木门扇 | 实木 | m2 | 6.785 | 902.65 | 6124.48
120 | 11190030 | 全玻地弹门 | 不含地弹簧 | m2 | 3.888 | 247.86 | 963.68
121 | 11370010 | 卷帘门电动装置 |  | 套 | 1 | 1079.65 | 1079.65
122 | 12010001 | 半圆木线 | 20 | m | 3.54 | 2.07 | 7.33
123 | 12010420 | 木阴角线条 | 12×12 | m | 10.664 | 1.64 | 17.49
124 | 12010460 | 榉木线条 | 25×5 | m | 24.974 | 4.34 | 108.39
125 | 12010500 | 硬木踢脚线 | 120×15 | m2 | 0.058 | 106.9 | 6.15
126 | 12030370 | 铝合金角线 | L20×20×1.5 | m | 2.404 | 4.46 | 10.72
127 | 12210100 | 钢管栏杆 |  | kg | 51.212 | 2.67 | 136.74
128 | 12390140 | 白色亚克力字 |  | 个 | 1.01 | 230 | 232.3
129 | 12390150 | 发光亚克力字 | 1m2以外 | 个 | 1.01 | 230 | 232.3
130 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.041 | 11.97 | 0.49
131 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 29.134 | 10.88 | 316.98
132 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 924.063 | 2.61 | 2411.81
133 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 119.656 | 14.96 | 1790.06
134 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.017 | 8.04 | 0.13
135 | 13050090 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 0.615 | 7.26 | 4.47
136 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.01 | 7.66 | 0.08
137 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg | 0.7 | 10.07 | 7.05
138 | 13350620 | JS防水涂料 |  | kg | 113.166 | 4.84 | 547.72
139 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 1.723 | 7.08 | 12.2
140 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 6.895 | 5.83 | 40.2
141 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 6.418 | 6.99 | 44.86
142 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.005 | 5.23 | 0.03
143 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.032 | 6.31 | 0.2
144 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.009 | 6.09 | 0.05
145 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.41 | 25.4 | 10.41
146 | 14230280 | 漂白粉 |  | kg | 0.001 | 1.32
147 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.063 | 4.71 | 0.3
148 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 54.718 | 3.57 | 195.35
149 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 0.043 | 4.01 | 0.17
150 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.014 | 21.35 | 0.31
151 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 2.127 | 9.21 | 19.59
152 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 0.644 | 11.95 | 7.7
153 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.064 | 14.76 | 0.94
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
154 | 14410970 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 56.175 | 1.58 | 88.76
155 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 0.003 | 4.61 | 0.01
156 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 1.581 | 4.127 | 6.53
157 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.006 | 6.763 | 0.04
158 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m | 15.733 | 19.892 | 312.95
159 | 17030290 | 紧钉式热镀钢导管暗配 | JDG16 | m | 368.565 | 2.5 | 921.41
160 | 17030290 | 紧钉式热镀钢导管暗配 | JDG20 | m | 66.208 | 3.82 | 252.92
161 | 17030290 | 紧钉式热镀钢导管暗配 | JDG25 | m | 4.944 | 5.15 | 25.46
162 | 17030290 | 紧钉式热镀钢导管暗配 | JDG32 | m | 3.986 | 6.68 | 26.63
163 | 17030290 | 紧钉式热镀钢导管明配 | JDG16 | m | 16.882 | 2.5 | 42.2
164 | 17030290 | 紧钉式热镀钢导管明配 | JDG20 | m | 21.002 | 3.82 | 80.23
165 | 17030290 | 紧钉式热镀钢导管明配 | JDG25 | m | 7.849 | 5.15 | 40.42
166 | 17070030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m | 0.003 | 3.95 | 0.01
167 | 17190001 | 金属软管 | 内径≤16mm | m | 24.72 | 1.28 | 31.64
168 | 17190001 | 金属软管 | 内径≤20mm | m | 10.3 | 1.62 | 16.69
169 | 17190001 | 金属软管 | 内径≤25mm | m | 3.09 | 2.45 | 7.57
170 | 17190001 | 金属软管 | 内径≤32mm | m | 1.03 | 4.38 | 4.51
171 | 17190001 | 金属软管 | 内径≤20mm | m | 6.18 | 1.62 | 10.01
172 | 17190030 | 金属软管 | DN15 | 根 | 2.02 | 10 | 20.2
173 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.18 | 9.98 | 1.8
174 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 6.016 | 2.59 | 15.58
175 | 17252620 | PPR冷水给水管 | Φ25 | m | 4.145 | 5.71 | 23.67
176 | 17253130 | 塑料排水管 | Φ50 | m | 2.125 | 5.31 | 11.28
177 | 17253150 | UPVC塑料排水管 | Φ110 | m | 1.102 | 16.48 | 18.16
178 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.002 | 9.76 | 0.02
179 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.006 | 2.64 | 0.02
180 | 18031880 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 2.02 | 4.35 | 8.79
181 | 18091600 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ25 | 个 | 4.998 | 1.15 | 5.75
182 | 18091870 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 1.449 | 2.21 | 3.2
183 | 18091890 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 1.341 | 6.78 | 9.09
184 | 18150490 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 69.597 | 2.04 | 141.98
185 | 18150500 | 金属软管接头 | DN20 | 个 | 42.848 | 2.3 | 98.55
186 | 18150510 | 金属软管接头 | DN25 | 个 | 8.034 | 4.25 | 34.14
187 | 18150520 | 金属软管接头 | DN32 | 个 | 2.678 | 6.02 | 16.12
188 | 18150960 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 1.01 | 3.91 | 3.95
189 | 18151760 | 黑玛钢六角内接头 | DN20 | 个 | 0.808 | 1.06 | 0.86
190 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 10.22 | 0.83 | 8.48
191 | 18250050 | 管卡(带膨胀螺栓) | DN32 | 套 | 1.05 | 3.5 | 3.68
192 | 18250270 | 金属软管卡 | DN15 | 个 | 70.656 | 0.53 | 37.45
193 | 18250280 | 金属软管卡 | DN20 | 个 | 47.104 | 0.71 | 33.44
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
194 | 18250290 | 金属软管卡 | DN25 | 个 | 8.832 | 0.71 | 6.27
195 | 18250300 | 金属软管卡 | DN32 | 个 | 2.944 | 0.88 | 2.59
196 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.002 | 12.58 | 0.02
197 | 19002310 | 截止阀 | DN20 | 个 | 1.01 | 20.89 | 21.1
198 | 21090001 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01 | 188 | 189.88
199 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 | 239 | 241.39
200 | 21310050 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 1.01 | 15 | 15.15
201 | 23010001 | 灭火器箱配置灭火器4kg*2 |  | 个 | 1 | 150 | 150
202 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.007 | 35 | 0.24
203 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.007 | 15 | 0.1
204 | 25000020 | LED吸顶灯 | 24W | 套 | 8.08 | 39 | 315.12
205 | 25000020 | LED吸顶灯 | 48W | 套 | 1.01 | 65 | 65.65
206 | 25000020 | 射灯 | 6W | 套 | 5.05 | 69 | 348.45
207 | 25000020 | 筒灯 | 10W | 套 | 3.03 | 49 | 148.47
208 | 25000020 | 安全出口灯 | 5W,应急时间≥30min | 套 | 1.01 | 36 | 36.36
209 | 25000020 | 自带电源事故照明灯 | 2X5W,应急时间≥30min | 套 | 5.05 | 75 | 378.75
210 | 25000020 | 有机板面罩灯盘内藏LED灯管 | 32W | 套 | 6.06 | 128 | 775.68
211 | 25000020 | 日光灯 | (吸顶式 单管) | 套 | 3.03 | 39 | 118.17
212 | 25000020 | LED灯带 |  | 套 | 4.177 | 25 | 104.43
213 | 26050260 | 单联单控开关 | V9-D1 | 个 | 6.12 | 7.4 | 45.29
214 | 26050260 | 四联单控开关 | V9-D4 | 个 | 3.06 | 17.09 | 52.3
215 | 26410001 | 双口网络出线座 | V9-MSZ2 | 个 | 11.11 | 32.28 | 358.63
216 | 26410001 | 电话出线座 | V9-EZ | 个 | 4.04 | 13.61 | 54.98
217 | 26410370 | 二加三安全插座 | V9-BF-10 | 套 | 59.16 | 10.58 | 625.91
218 | 26410370 | 单相空调插座(壁挂) | V9-SF-16 | 套 | 1.02 | 12.86 | 13.12
219 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.12 | 22.12 | 2.65
220 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.15 | 13.27 | 1.99
221 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.111 | 4.42 | 18.17
222 | 28000010 | 管内穿线 | BYJ-4 | m | 73.194 | 2.93 | 214.46
223 | 28000010 | 管内穿线 | BYJ-2.5 | m | 1327.759 | 1.8 | 2389.97
224 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 6.461 | 3.02 | 19.51
225 | 28031880 | 管内穿多芯线 | RVV-2*1.0 | m | 65.232 | 2.27 | 148.08
226 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 78.542 | 1.66 | 130.38
227 | 28032000 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-16 | m | 3.06 | 10.32 | 31.58
228 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 92.11 | 2.88 | 265.28
229 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.24 | 2.61 | 0.63
230 | 28270120 | 双绞线缆管内穿放 | UTP-5 | m | 254.1 | 2.5 | 635.25
231 | 29060370 | 金属软管 | DN15 | m | 1.065 | 2.52 | 2.68
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
232 | 29060720 | 镀锌电线管卡子 | 15 | 个 | 23.657 | 0.27 | 6.39
233 | 29060730 | 镀锌电线管卡子 | 25 | 个 | 6.515 | 0.35 | 2.28
234 | 29060760 | 镀锌电线管卡 | Φ20 | 个 | 29.402 | 0.31 | 9.11
235 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 189.063 | 0.05 | 9.45
236 | 29060800 | 镀锌电线管塑料护口 | DN25～32 | 个 | 2.525 | 0.16 | 0.4
237 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 172.39 | 0.05 | 8.62
238 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 35.629 | 1.06 | 37.77
239 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.5 | 3.05
240 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 10.44 | 1.72 | 17.96
241 | 29090530 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 2.02 | 2.84 | 5.74
242 | 29110110 | 钢制接线盒 |  | 个 | 41.82 | 2.41 | 100.79
243 | 29110110 | 钢制开关（插座）盒 |  | 个 | 69.36 | 2.41 | 167.16
244 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 15.15 | 2.41 | 36.51
245 | 29110110 | 光纤出线口接线盒 |  | 个 | 5.1 | 2.41 | 12.29
246 | 29110390 | 弱电配线箱 |  | 个 | 1 | 150 | 150
247 | 29170140 | 镀锌地线夹 | 15 | 套 | 372.629 | 1.55 | 577.58
248 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 112.616 | 1.72 | 193.7
249 | 29170160 | 镀锌地线夹 | 25 | 套 | 18.268 | 3.1 | 56.63
250 | 29170170 | 镀锌地线夹 | 32 | 套 | 5.867 | 3.71 | 21.77
251 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 8.069 | 4.96 | 40.02
252 | 33010180 | 镀锌圆钢吊杆(带4个螺母4个垫圈) | φ8 | 根 | 25.2 | 5.31 | 133.81
253 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 0.646 | 0.72 | 0.47
254 | 34110080 | 水 |  | m3 | 4.34 | 2.65 | 11.5
255 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 22.542 | 42.48 | 957.59
256 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 0.95 | 1.87 | 1.78
257 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 78.42 | 0.44 | 34.5
258 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 78.42 | 0.8 | 62.74
259 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 2.086 | 150.44 | 313.77
260 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 0.593 | 7.26 | 4.3
261 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 442.901 | 0.3 | 132.87
262 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.018 | 1600.88 | 28.76
263 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 44.943 | 1 | 44.94
264 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1131.576 | 1 | 1131.58
265 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 106.94 | 1 | 106.94
266 | 49011001 |  |  | 元 | 1 | 20 | 20
267 | 49011001 | 暗照明配电箱 | AL | 台 | 1 | 1463 | 1463
268 | 49011002 | 冷暖吸顶空调 3P （含铜管、室外机等） |  | 台 | 1 | 7700 | 7700
269 | 49011011 | 高密度板 | 18厘 | m2 | 13.881 | 60 | 832.86
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
270 | 49011019 | 防撞条 |  | m | 4.18 | 14.17 | 59.23
271 | 50350010 | 10寸吸顶式排气扇 | 36W | 台 | 3 | 120 | 360
272 | 50350010 | φ150壁挂式换气扇 |  | 台 | 1 | 200 | 200
273 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 3.06 | 212.539 | 650.39
274 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.067 | 396.91 | 26.46
275 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.039 | 356.355 | 14.02
276 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.531 | 319.725 | 169.92
277 | 80010680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.04
278 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 0.026 | 196.188 | 5.09
279 | 80050170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 1.188 | 212.343 | 252.31
280 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.14 | 612.109 | 85.65
281 | 80213520 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.433 | 341.75 | 1514.94
282 | 80213520 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 2.16 | 341.75 | 738.31
283 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 10.326 | 370.87 | 3829.66
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.408 | 6.03 | 2.46
2 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.682 | 6.83 | 11.49
3 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15
4 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 3.319 | 5.51 | 18.29
5 | 98320030 | 网络测试仪 |  | 台班 | 0.45 | 152.75 | 68.74
6 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.841 | 17.08 | 14.36
7 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 1.145 | 10.24 | 11.73
8 | 98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班 | 0.15 | 5.79 | 0.87
9 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36
10 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.694 | 136.64 | 94.88
11 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.036 | 21.95 | 0.79
12 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 384.65 | 3.46
13 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.432 | 404.26 | 174.69
14 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 621.62 | 13.05
15 | 99091150 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 135.66 | 1.76
16 | 99110020 | 手动液压叉车 |  | 台班 | 0.001 | 182.74 | 0.18
17 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.211 | 28.86 | 6.09
18 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.137 | 39.14 | 5.37
19 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.396 | 23.86 | 9.46
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建广电网络（万安分店） | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
20 | 99190470 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500～1800mm | 台班 | 0.087 | 77.58 | 6.73
21 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.008 | 20.08 | 0.16
22 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.818 | 24.13 | 19.73
23 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.01 | 30.61 | 0.29
24 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.001 | 5.46 | 0.01
25 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.215 | 54.77 | 11.78
26 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.731 | 80.3 | 58.67
27 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.248 | 84.53 | 20.92
28 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.059 | 103.61 | 6.13
29 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.008 | 60.84 | 0.51
30 | 99370040 | 平台作业升降车 | 提升高度9m | 台班 | 0.166 | 288.68 | 47.89
31 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 0.396 | 27.98 | 11.08
32 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.196 | 34.44 | 6.74
33 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.001 | 31.66 | 0.03
34 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.006 | 16.45 | 0.11
35 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 347.201 | 1 | 347.2
36 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.025 | 15.78 | 0.39