询价通知书

- 项目名称：将乐县华虹滨江华府小区监控系统升级改造设备更新

- 项目编号： SMYG2019-JLF030

福建广电网络集团股份有限公司将乐分公司

2019年12月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	2

第三章询价内容及要求	3

一、 采购标的一览表	3

二、 技术要求（以下内容不允许负偏离）	3

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）	6

第四章 响应文件格式	7

1、报价一览表	9

2、分项报价表	10

3、资格证明文件	11

3-1单位负责人授权书（若有）	11

3-2营业执照等证明文件	12

4、技术要求响应表	13

5、商务条件响应表	14

6、售后服务承诺函	15

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司将乐分公司组织将乐县将乐县华虹滨江华府小区监控系统升级改造设备更新采购标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 1、预算金额、最高限价：19.5万元

2、项目编号： SMYG2019-JLF030

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司将乐分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司将乐分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

| 特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 3.1 （2） | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； (二)供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明分公司通报整改期限内； (三)理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司将乐分公司采购平台的规定及要求； (四)所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》 |
| 2 | 9.4 | 响应文件的份数： （1）纸质响应文件： ①正本1份、副本1份。 |
| 3 | 9.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）响应文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 9.7 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 9.8 | 询价保证金：无 |
| 6 | 9.9（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 9.6（1） | 是否允许成交人进行分包：允许 |
| 8 | 11.1 | 本项目确定合同包1中标人数为1家 |
| 9 | 17.1 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 10 |  | 履约保证金 不收取履约保证金，但中标供应商应提供原厂服务承诺函。 |

第三章询价内容及要求

- 采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 将乐县华虹滨江华府小区监控系统升级改造设备更新; 否; 1（批）; 195000. | 195000 |

- 技术要求（以下内容不允许负偏离）

| 序号 | 名 称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 | 1. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 2. 具有200万像素CMOS传感器。 3. 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白: ≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4. 红外补光距离不小于110米。 5. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 6. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。信噪比不小于59dB。 8. 需具大于105dB宽动态。 9. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 11. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 12. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 13. 不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 80 |
| 2 | 电梯摄像头 | 1. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 2. 具有200万像素CMOS传感器。 3. 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白: ≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4. 红外补光距离不小于50米。 5. 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7. 信噪比不小于55dB。 8. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 9. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 10. 可开启或关闭智能后检索功能。 11. 需具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 12. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 13. 不低于IP67防尘防水等级。 14. 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 | 台 | 16 |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 1. NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数32路 2. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态 3. 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC。 4. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，可内置≥8块SATA接口硬盘 5. 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 6. 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道 7. 支持多址设定功能，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC 8. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 9. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。 10. 支持对重要的数据能够进行备份，视频数据备份格式MP4和AVI可选；可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备 11. 支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大 12. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 13. 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 14. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，支持录像文件分组显示，可按通道、事件分组排序显示录像文件。 15. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。 16. 投标人或所投设备厂商应具有完善的工业信息安全应急体系、良好的安全应急能力，能被工业信息安全产业发展联盟认定为“工业信息安全应急服务支撑单位”。 | 台 | 3 |
| 4 | 监控硬盘 | 7200RPM,256MB,8TB,SATA 6Gb/s | 个 | 24 |
| 5 | POE交换机 | 1. 具有≥16个百兆POE电口 2. 具有≥2个千兆电口 3. 具有≥2个复用的千兆光口 4. 交换容量≥7.2Gbps，包转发率≥5.36Mpps 5. 工作温度：0℃～40℃ 6. 支持AF，AT双标准POE | 台 | 10 |
| 6 | 千兆交换机 | 1. 具有≥16个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口 2. 支持IEEE 802.3at/af 3. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 4. 支持6 KV防浪涌（PoE口） 5. 支持PoE输出功率管理 | 台 | 1 |
| 7 | 千兆光纤模块 | 传输速率：千兆、传输距离：1KM、电源：DC5V1A-2A、工作温度：-30-55度、接口类型：SC光口/RJ45电口、光口速率：1.25G、电口速率：10/100/1000M自适应 | 台 | 20 |
| 8 | 监控显示器 | 支持格式:(高清）1080p、屏幕尺寸:43英寸、背光方式:直下式、屏幕分辨率:全高清、产品颜色:黑色、产品类型:LED显示、能效等级：三级能效 | 台 | 3 |
| 9 | 1.2米标准机柜 | 尺寸：600*600*1200 材质：铁 前后玻璃可视门。 | 台 | 1 |
| 10 | 无线网桥 | 工作频段:2.4G/供电方式:DC供电/类型:室外AP/LAN口(设备连接口):百兆网口/无线速率:300M/无线协议:802.11n | 台 | 32 |
| 11 | 超五类网线 | 线芯数：4对8芯双绞线，线径：0.48MM、外被：环保PVC，线芯材料：无氧铜 | 米 | 4000 |
| 12 | PVC线管 | 材质：环保PVC，外径：16-20-25MM | 米 | 3000 |
| 13 | 光纤 | 国标12芯光纤 | 米 | 2500 |
| 14 | 其他辅材 | 根据现场施工要求所需的墙体打洞、排插，接线头、熔纤等等 | 批 | 1 |

其他要求：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| (一)技术参数要求的符合性 | 本招标文件“设备采购清单”中的技术参数要求，投标人所投设备技术性能和功能必须完全满足招标文件要求；带★号的为关键性要求，不得负偏离 |

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1
1、交付地点：采购人指定地点
2、交付时间：在合同签订生效后30天内安装、验收合格并交付使用。

3、交付条件：货物到达现场后，由采购人进行基本质量和数量检验合格即为现场交货
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 货物安装调试和试运行结束后，中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求对所有货物进行验收，其结果由双方确认，双方签署最终验收合格报告。验收清单一式贰份，采购人和中标人各一份 |

- 7、付款方式：货物到货安装、调试完毕，经双方联合验收，物品型号、数量、功能符合合同要求后付总金额的95%，余款自通过终验收之日起满一年无质量问题后付清。

第四章 响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

1、报价一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |
|  | 1-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | *-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |

★注意：

1、请供应商按照此格式填写，若询价通知书有多个合同包，须按照所报合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容。

2、报价一览表列示的合同包必须与分项报价表列示的合同包一致（即若报价一览表列示为合同包1，则分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推）。

3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

2、分项报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

4、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

5、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

6、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料，保证材料真实有效。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：     年  月  日