询价文件

项目名称：中国人民解放军福建省某部安防监控系统设备采购项目

项目编号：SMGDWL20200831

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司

2020年08月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	3

第三章询价内容及要求	5

一、采购标的一览表	5

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）	5

三、商务条件	20

第四章响应文件格式	22

一、报价函	24

二、报价表	26

三、资格证明文件	27

3-1法定代表人授权书（若有）	27

3-2营业执照等证明文件	28

3-3财务状况报告	29

3-4信用记录查询结果	31

3-5依法缴纳税收证明材料	32

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料	34

四、技术和服务要求响应表	36

五、商务条件响应表	37

六、售后服务承诺函	38

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司组织中国人民解放军福建省某部安防监控系统设备采购项目项目标前询价，欢迎国内合格报价人前来参加。

一、项目概况

1.项目编号：SMGDWL20200831

2.预算金额、最高限价：包1：416841元。

3.询价内容及技术商务依据福建鼎蓬工程管理有限公司编号为：FJYS2020-SM047项目要求。

二、报价人资格要求

1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。

2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。

3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。

4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。

5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。

7.本项目为交钥匙工程。

8.本项目不接受联合体报价。

三、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

四、询价文件的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价人的资格要求： 1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 7.本项目为交钥匙工程。 8.本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、报价人全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后七个工作日内现金支付合同总额的50%(付款前应开具等额增值税专用发票)；所采购设备验收合格，安装调试完毕交付使用且收到业主款项后现金支付45%合同款(付款前应开具等额增值税专用发票)；质保期满后且收到业主质保款后现金支付5%尾款(付款前应开具等额增值税专用发票)。 |

第三章询价内容及要求

一、采购标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 中国人民解放军福建省某部安防监控系统设备采购项目 | 1批 | 416841 | 否 | 416841 |

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

| 中国人民解放军福建省某部安防监控系统设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 监控枪型摄像机 | 1. 最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps；视频压缩标准支持H.265/H.264; 2. 传感器靶面尺寸需≥1/2.7英寸，内置GPU芯片，内置电动变焦镜头，电动变焦范围≥3-12mm； 3. 最低照度彩色≤0.005 lx；宽动态范围≥120dB 4. 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置 5. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 6. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，页面打开后，可对曝光参数、OSD、视音频参数、智能资源分配模式、智能资源参数进行配置，并可将配置内容一键恢复为默认设置。 7. 需支持声音报警功能，有报警产生时，样机可联动产生报警声音输出，报警声音类型≥10种方式可设置，报警声级及报警次数可设置 8. 需支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、支持Micro SD卡存储； 9. 需支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口； 10. 需内置麦克风和扬声器； 11. 内置红外补光灯，红外补光距离需≥40米；防护等级需≥IP67。 | 台 | 40 |
| 2 | 电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm | 台 | 40 |
| 3 | 摄像机防护罩普通 | 定制 | 套 | 40 |
| 4 | 摄像机支架 | 壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 套 | 40 |
| 5 | 半球型摄像机 | 1. 需采用CMOS传感器，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps； 2. 具有≥2颗白光灯。白光补光距离≥15米。 3. ★最低照度彩色：≤0.0005 lx ，灰度等级≥11级。在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（须提供由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 4. 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5. 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 6. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个SD卡槽； 7. 需支持DC12V/POE供电。工作温度需满足-30℃~60℃ 。 8. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80% | 台 | 6 |
| 6 | 电源 | 12V 2A | 台 | 6 |
| 7 | 摄像机支架 | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm | 套 | 6 |
| 8 | 拾音器 | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-38dB；信噪比 75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 台 | 10 |
| 9 | 紧急求助报警产品中心管理机 | 1. 10.1寸高清触摸屏 2. 集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节 3. 对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道 4. 支持H.264/H.265解码显示 5. 设备支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放 6. 4路开关量输入，4路继电器输出 7. 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸 8. DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电 9. 外壳防暴等级：IK10 10. 设备具有2个TCP/IP网络接口 11. ★呼叫转移功能：设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端（须提供由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 12. ★设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话（须提供由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 13. 广播功能：管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播 14. 监视监听功能：中心管理机可监听前端设备声音，中心管理机在监听同时可查看前端设备的视频图像 15. 录音录像功能：前端设备与管理机对讲通话时，前端设备视频和通话时双向混音音频可被管理机存储录像 16. 双向可视对讲：支持管理机与管理机进行实时双向可视对讲，声音清晰，低噪音； 17. 后端管理机设备支持双界面显示多路视频，支持多路视频弹窗复核功能 18. 托管功能：管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机 19. 通话变声功能：支持通话变声功能开启和关闭，保护人员隐私 | 台 | 1 |
| 10 | 一键报警对讲 | 防水防暴可视化报警盒（单按键、明装）； 一键报警，200w像素视频采集，水平视场角:103°垂直视场角：54°对角视场角：117°；支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持公网传输ehome； 支持关联一路IPC；支持双网口； 防护等级：IP65；防暴等级：IK10； 尺寸（mm）：190x119x47mm（明装） | 套 | 1 |
| 11 | 监控机箱 | 定制 | 台 | 10 |
| 12 | 交换机 | 1.提供24个千兆电口，4千兆自适应SFP+光口， 2.交换容量≥256Gbps，包转发能力≥51Mpps， 3.支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP) 4.支持802.1q VLAN,支持QINQ 5.支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合 6.支持802.1p，支持SP、WRR算法队列 7.支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能 8.支持静态路由，rip/ospf动态路由 9.支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay 10.支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定 11.支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning） 12.支持Console、Telnet、SSH、WEB； 13.★支持基于DHCP和IP的安全防护方法防ARP欺骗，提供第三方出具的基于DHCP和IP的以太网多层交换机安全防护方法相关证书证明； | 台 | 5 |
| 13 | 24口汇聚交换机 | 1.提供24个千兆电口4复用光口，4个万兆/千兆自适应SFP+光口， 2.交换容量≥336Gbps，包转发能力≥96Mpps， 3.支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP) 4.支持802.1q VLAN,支持QINQ 5.支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合 6.支持802.1p，支持SP、WRR算法队列 7.支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能 8.支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由 9.支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay 10.支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定 11.支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能 12.支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning） 13.支持Console、Telnet、SSH、WEB； 14.★支持基于DHCP和IP的安全防护方法防ARP欺骗，提供第三方出具的基于DHCP和IP的以太网多层交换机安全防护方法相关证书证明； | 台 | 1 |
| 14 | 光纤收发器 | 1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 台 | 6 |
| 15 | 双路服务器 | HG7163(16核2.4GHz)×1/64G DDR4/600GB 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/16DIMM/USB-DVD 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：4个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 配置一个USB-DVD光驱 | 台 | 1 |
| 16 | 网络存储设备 | 1. 19英寸标准机箱，高度≤4U，1+1冗余金牌电源，可接入硬盘≥36块，配置≥36块8T企业级硬盘； 2. 配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB,≥2个千兆网口，可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，≥1个SAS扩展柜接口 3. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 4. 支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 5. 支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 6. 支持接入并存储≥1024Mbps视频图像，同时转发≥1024Mbps的视频图像 7. 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件 ★8. 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设（须提供由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） ★9. 具有多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级；支持对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设（须提供由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 10. 支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能； 11. 工作功耗≤580W，工作温度5℃～35℃，储藏温度-20℃～70℃ | 台 | 1 |
| 17 | 机柜、机架 | 1.符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 2.全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。 3.黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度2000mm。 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看，高效坚固的并柜连接方式。 可拆卸式设计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 4.★方孔条厚度：2.0±0.05mm，提供有效权威检测机构的检验报告复印件并加盖投标人公章。 5.最大静载达1000Kg，移动承载500Kg。 6.可选配高安全性PDU插座，与综合布线系统产品同一品牌。 | 台 | 1 |
| 18 | 平台客户端电脑 | 1、CPU：≥英特尔酷睿四核I3-9100 2、主板芯片：≥Intel 300及以上芯片组； 3、硬盘：≥1TB SATA+128G SSD 4、内存：≥4GB DDR4 2400MHZ； 5、显卡：高性能集成显卡； 6、网卡：千兆自适应网卡； 7、键鼠：键盘，鼠标； 8、显示器：≥19.5寸 LED背光液晶显示器，16：9显示器，与主机同一品牌； 9、接口： USB≥8个、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个RJ-45接口，1个com口； 10、扩展槽：≥1个PCI Express x1 、≥1 个PCI Express x16； 11、电源：≥180W电源； 12、★操作系统：原厂预装正版windows 10操作系统（含微软标签）；带硬盘保护；保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃；网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备；网络控制：远程查看、远程控制、文件传输；支持多点还原、职能排序、电子教室的应用、断点续传功能；管理平台必须具备如下功能: ①同时支持IOS、安卓、WINDOWS系统，能生成加密二维码（第三方软件无法识别）用于及时高效管理全局资产； ②能实现在线语音、图片、文字、电话报修； ③能随时随地查询资产的生产厂、使用者等相关资料，用于及时高效管理全校资产及保修（提供以上3点截图资料）； 13、所有配置必须在生产厂商预装出厂，由生产厂家CTO方式供货，保证完整包装不开封，不接受供应商的私自拆封改配； | 套 | 1 |
| 19 | 视频平台 | 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能。支持100路视频接入 | 台 | 1 |
| 20 | PVC16 | 16mm | m | 2000 |
| 21 | PVC20 | 20mm | m | 2000 |
| 22 | 传输光缆 | 1.符合GB/T 50312-2016标准。 2.室外；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期600N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 3.两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。 4.外护套采用LDPE材料，具有良好的防水、防油、防晒功能。 5.套管内填充阻水油膏，有效保护纤芯。 6.双面涂塑钢带 (PSP) 提供防动物啮咬和抗透潮能力。 7.环保阻水带及特种纤膏的双重阻水结构，确保优良的隔潮密封性能。 8.适用：管道、架空。 | m | 800 |
| 23 | 摄像机电源线 | Rvv2*1.0 | m | 2000 |
| 24 | 摄像机网络线 | 1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。 2.中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。 3.线缆采用Reelex技术包装，有效防止扭转、缠结。 4.选用环保材料，符合RoHS环保要求。 5.电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。 绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000。 - 物理特性：传输带宽大于250MHz；成品电缆的导体直径符合YD/T 1019-2013标准。 - ★为保证整个布线系统的可靠性及稳定性，不会因施工安装以及增加中继连接点对传输通道的性能产生影响，满足严格的应用要求，符合YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》及GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》，通过权威检测机构二连接（100米）、四连接（100米）及六连接（100米、50米）的信道链路检测，提供有效权威检测机构出具的检验报告复印件，原件备查或检测机构官网可查。 | m | 2100 |
| 25 | 主干电源线 | BYJ-2.5 | m | 1000 |
| 26 | 跳线 | UTP6 | 条 | 200 |
| 27 | 安全防范分系统调试 | 系统调试 | 项 | 1 |

（一）货物基本要求

1、投标人须对货物的技术、售 后服务等要求作出明确承诺和说明。投标人应对所提供的证明或佐证材料真实性负责，未提供证明或佐证材料的及提供虚假材料谋取中标的其投标无效，投标保证金将不予退还，并列入不良行为记录名单。

2、投标人所投货物应是原装、全新的经出厂检验合格的产品。完全符合采购要求规定的质量、规格和性能的要求，配附完整的出厂配置及附件。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。所投货物纳入强制性产品的认证的产品必须取得强制性产品认证；拒绝未取得相应认证的产品，拒绝无中文标识的产品。供货产品的设 计、制造、质量、包装等均应满足《产品质量法》的要求。技术标准必须符合或优于国家最新颁布的有关标准。

3、投标人必须列出全部货物的明细表，包括产品名 称、品 牌、型号、配置、数量、单价、总价、投标总价、备注等；列出包中每个货物未列入的满足工程采购所必需的其他配备要求的明细表。

4、投标人须根据招标文件中货物安装、验收、培训等基本要求，制定货物发运、安装、验收、培训等工作方案。

（二）安装、安装调试

1、中标人应负责将设备初验收合格后，运至用户所在处并提供设备的免费安装、安装调试。

2、中标人负责组织专业技术人员进行设备安装、安装调试，用户应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

3、安装调试到位后的设备由中标人及用户共同进行质量验收签字。

4、设备验收前，中标人须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。

5、中标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

6、线材、辅材实行包干制，不足部份由中标人自行承担。

7、中标人在用户安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

（三）技术培训

1、为了保证中标人所提供的系统设备良好运行，要求中标人负责对项目提供有关系统设备（软件）功能、安装、操作、设 计、维护等方面的现场培训（培训资料每人一套），使其具备熟练地使用设备、判断处理设备故障、熟练维护设备的能力，能指导单位其他人员进行日常维护工作。承担培训的负责人需具备合格的资历和执教能力，培训费用由中标人自行承担。

（四）保密要求

中标方人员对招标人单位内部视频监控系统维护必须做到安全、保密，不得对外宣讲，更不得私自拍照或者拷贝相关监控视频、图片等，流入社会。若发现以上内容按照相关法律法规处理，并终止合同和拒绝其参与采购方后续的维修维护项目招投标工作。

（五）售 后服务

1、投标人应按照本项目特点提供长期良好的售 后服务，并在投标文件中提供售 后服务承诺书等相关资料。

2、质量保证期：质保期为最终验收合格之日起。

所有货物质量保证期为36个月，若厂家有更高服务承诺的按更高标准执行。若机件发生故障时，中标人应及时免费更换损坏的零部件，质保期内设备实行三包。

3、质保期内设备运行发生故障或出现质量问题, 中标人接到采购人故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障, 中标人技术员应在8小时内到场进行检查、维修、排除故障，并出具维修维护报告。若配件损坏，中标人应免费更换损坏的零部件，修理费用由中标人承担。质保期内设备无法正常运行，或同一类故障累计发生3次，或设备故障在7日内无法修复等情况，中标人应立即无条件更换相同品 牌规格型号的新机，其质保期顺延。

4、质保期满后的维修维护服务：

4.1质保期满后，提供终身维修、维护服务（含维修工时费、差旅费）。

4.2质保期满后，如遇故障，中标人应及时处理设备故障等质量问题,接到采购人故障通知，响应时间≤4小时；若电话指导无法排除故障,中标人技术员应在24小时内到场进行检查、维修、排除故障，并出具维修维护报告，并承诺对故障维修只收取零配件费。

5、其他售 后服务要求：

5.1以优惠价格提供相关易损件，并保证长期供货。

5.2如中标人被兼并或者不再代 理该产品，中标人须做好相关移交手续，原合同及协议一切条款继续有效。

（六）合同签订

1、采购人、中标供 应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供 应商投标文件，参照本招标文件第六章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供 应商投标文件作实质性修改。中标供 应商逾期未签订合同，按照法规的规定负相应的法律责任；将没收投标保证金，以抵偿对采购代 理机构及采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供 应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

2、中标人接到中标通知书后，持中标通知书与采购人签订合同，本项目招标文件、中标人的投标文件及相关书面承诺文件均作为合同订立的基础。

3、中标人未在规定时间内与采购人签订合同，视为放弃中标资格，应当依法承担法律责任。

（七）其它要求

1、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

三、商务条件

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

包：1
1、交付地点：指定地点
2、交付时间：合同签订后30日内安装调试完毕且验收合格交付使用
3、交付条件：无

4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 所采购设备验收合格安装调试完毕测试后 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后七个工作日内现金支付合同总额的50%，(付款前应开具等额增值税专用发票) |
| 2 | 45 | 所采购设备验收合格，安装调试完毕交付使用且收到业主款项后现金支付45%合同款（付款前应开具等额增值税专用发票）； |
| 3 | 5 | 质保期满后且收到业主质保款后现金支付5%尾款。（付款前应开具等额增值税专用发票） |

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：。

第四章响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

报价人名称：

日期：

目录

一、报价函

二、报价表

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

3-2营业执照等证明文件

3-3财务状况报告

3-4信用记录查询结果

3-5依法缴纳税收证明材料

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

四、技术和服务要求响应表

五、商务条件响应表

六、售后服务承诺函

一、报价函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本报价人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表报价人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）报价人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本报价人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“报价人的资格要求”且符合招标文件载明的“报价人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求报价人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

致：

我方的法定代表人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

报价人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）报价人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）报价人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

3-3财务状况报告

致：

（ ）报价人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的报价人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的报价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的报价人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的报价人、成立年限满半年但不足1年的报价人、成立年限不足半年的报价人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的报价人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-4信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

报价人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，报价人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-5依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的报价人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的报价人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的报价人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的报价人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

四、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于询价文件要求的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。若我方无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除我方中标资格，并视情况向采购人赔偿相应损失。

三、报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

报价人代表：（签字）

报价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年 月 日