# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团鲤城分公司

视频监控系统项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司鲤城分公司

# 二零二一年四月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分    合同格式及条款------------------------------------(28)

# 第五部分    附件——报价文件格式------------------------------(31)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受鲤城分公司委托，对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

2.交货期要求：详见比选内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人在2021年4月28日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

4.开标时间、地点：2021年4月28日上午9：30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：                     比选内容一览表

项目名称：视频监控系统　项目

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 完成期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 视频监控系统 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 合同签订后20 个日历日 | 验收合格、各种资料移交完毕之日起2年（厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定） |

注：

1.报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2.本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3.报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4.交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：视频监控系统采购项目比选 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司鲤城分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 报价人基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业； (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录, 失信企业不允许参与项目投标。 （3）授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前半年不少于3个月企业社保缴纳证明。 （4）报价人应提供与本项目类似业绩或案例证明，案例为已验收完成且金额不得小于本项目最高限价的50%，提供案例合同1份及验收报告。 （5）两家或多家参与投标的供应商，如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 （6）本项目为交钥匙工程。 （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室 地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号 接收人：谢先生 ，电话：0595-22256055 报价截止时间：2021年4月28日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6) 报价人提交的报价文件应装订成册，避免文件散乱。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为： 18.8万元人民币。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金： 1、中标供应商在与采购人签订合同前，应向采购人提交按中标金额10%计算的履约保证金。 2、该履约保证金于设备验收合格后转为质保金，在项目验收合格，质保期满一年后无息退还。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1 比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

5.1.1 比选邀请

5.1.2 报价人须知

5.1.3 比选内容及要求

5.1.4 合同主要条款

5.1.5 附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

8.1.1 报价书

8.1.2 报价一览表

8.1.3 详细报价书

8.1.4 技术和商务偏离表

8.1.5 报价人的资格证明文件

8.1.6 报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

10. 报价保证金
10.1 报价保证金为报价文件的组成部分之一。
10.2 报价保证金以银行转账、电汇的形式提交。
10.3 未按规定提交报价保证金的报价，将被视为无效报价。
10.4未中选的报价人的报价保证金， 将在发出中选通知书后5个工作日内即予以全额无息退还。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

一、比选需求一览表

1.货物清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全监控 | 详见采购需求与技术服务要求 | 项 | 1 |
| 2 | 周界报警系统 | 详见采购需求与技术服务要求 | 项 | 1 |

二、 报价人的工作范围

2.1 报价人必须能提供《视频监控系统项目》中所有货物的采购。

2.2 报价人拟提供设备须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

2.3要求报价人提供的其它伴随服务（或义务）

3.1供货

报价人必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装和运输。

3.2验收

（1）验收标准

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、询价文件、设 计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

a.验收步骤：

第一步：出厂检验。中标人需提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原 产 地和技术指标的真实性、完整性、合法性，在采购人指  定地点进行统一软件设置和安装，并负责将产品送达交货地点，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函。采购人（或采购人授权单位）在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检。

第二步：安装调试和初验收。货物送至采购人安装现场后，由采购人（或采购人授权单位）和中标人共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验，并由中标人负责安装调试，安装调试完成后，由采购人（或采购人授权单位）对设备和系统集成组织初验。

第三步：项目验收：系统设备运行三个月后（试运行期间，出现的任何软硬件问题，应由中标人及时处理修正），由采购人组织，对所购货物主要指标（如设备配置、品 牌指标、可靠性、稳 定性等）、集成情况和培训情况进行验收，如设备测试不合格，或中标人提供的培训服务未能满足询价文件和报价文件规定要求，验收将不予通过。

b.在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

c.若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

3.3安装和调试

中标供应商负责采购设备的生产、安装、调试直至交付采购人使用。

3.4培训

中标供应商应结合设备的调试及试车过程，有计划地对采购人派出的技术员、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训以保证设备的良好运行。

3.5中标后应提供的技术资料：中标人应向采购人提供不少于以下列标明的中文（或英文）技术资料，在设备交货时随机提供；并提供货物原装品 牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

1)产品技术说明书；

2)安装手册（含所需的软件安装序列号）；

3)操作手册；

4)维修手册；

5)设备相应的软件和光盘；

6)出厂明细表（装箱单）；

7)产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

8)出厂检验报告和合格证书。

若技术资料不全，采购人有权拒绝验收。

3.6保修期及售后服务

中标供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及报价文件的承诺，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

a.本项目免费质量保修期限为设备经验收合格、各种资料移交完毕之日起2年（厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定）。在质保期内，中标人为采购单位提供免费的系统技术咨询，货物出现质量问题的，由中标人及时免费保修及更换。维修人员在接到采购人电话通知后2小时内赶到进行现场分析、提供质量问题解决方案，24小时内修复； 24小时内无法修复的，中标人应提供相同规格的代用产品或更换新产品，由此发生的费用由中标人承担；超过48小时仍未能修复的，采购人可另行聘请第三方进行维修，所需费用由中标人承担.

b. 在保修期内，中标人应对各设备保养，提供每季度至少一次的现场维护。非因采购人的人为原因而出现的质量问题，由中标人负责包修、整个设备包换或包退，并承担相关费用。

c.报价人响应上述售 后 服 务要求，并根据项目的具体要求在报价文件中提供各自详细具体的售 后、保修服务响应方案。中标人应长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应，在报价文件中说明其维修机构及零部件供应机构详细情况，并附上价格表；保修期外为采购人提供终身售 后维修服务，更换零配件时只收取零配件的成本费。报价人须提供免费保修期满后二年内设备维护的收费标准。采购人有权根据其报价的情况选择是否由其进行维保服务。

d.中标供应商应负责将设备运至用户所在处并提供设备的免费安装调试。

e.中标供应商在设备安装前应派员进行实地勘察，设 计安装调试方案，确保有关线路设 计合理、运行可靠、维护方便。

f.中标供应商负责组织专业技术人员进行设备安装调试，用户应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

g.安装调试到位后的设备由中标供应商及用户共同进行质量验收签字。

h.中标供应商向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在报价价格内。

i.中标供应商应提供免费安装现场培训。

4 知识产权：报价人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用报价方所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，报价人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿采购人由此而造成的全部损失。

5 报价人应保证：其所提供的货物必须是自身合法生产的或通过正当合法来源获得的全新的产品，并对之享有完全所有权；任何第三方均不得就其所提供的货物（包括设计、及相关软件）提出包括但不限于所有权、专利权、外观设计和商标权等知识产权或包括但不限于抵押权在内的担保物权之异议。就货物的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议或有关索赔责任或费用，由报价人承担，采购方不承担任何责任。

（二）供货范围

2.1报价人必须能按照《视频监控系统项目采购一览表》相应品目号内容提供必需的所有货物、备品配件、材料、附件及专用工具。

2.2备品备件：报价人应提供的备品备件由其自行列表填报。

（三）、报价要求

3.1报价报价包含：中标供应商按采购人规定条件供货，并送达采购人指定地点验收合格所发生的所有费用，包括设备成本费、设备运送到采购人的相关费用（含油料费、过路过桥费、停车费、人工费等）、安装调试费、搬运费、保管费、产品检验检测费、技术服务及培训费，保修运行维护费、售后服务费、代理服务费、风险金、税金以及所有不可预见的费用。

3.2 填写报价价格表时应注意下列要求：

3.2.1货物总价和以上述明的安装、调试、培训、备品配件、专用工具及其它附带伴随服务的费用均须含在报价报价中。

3.3报价人对本项目只能提供唯一方案、唯一报价，采购人不接受任何有选择的报价。

3.4报价人报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的价格变动，在合同有效期内采购人不因价格变动而调整中标供应商的中标价格。

（四）、交货安装期限、交货地点

4.1交货安装期限：签订合同后20个日历日内全部交货安装调试完毕、验收合格、交付使用。

4.2货物安装地点：采购人指定的安装地点。

（五）、货款结算及支付方式

5.1货款结算方式：

5.1.1中标供应商与采购人签订合同后，设备全部到场，采购人在收到中选人提供的增值税专用发票后10天内支付50%合同款； 中标供应商安装施工完毕、竣工验收合格后，采购人在收到中选人提供的增值税专用发票后30天内支付50%合同款。

5.2支付货款时应提供的资料：

5.2.1 中标人应开具销货税务发票（非本中标人开具的销货税务发票无效）。

5.2.2中标的供应商、收款单位、购货票证开票单位三者应一致；中标供应商收款账号应为经人民银行批准的收款单位银行基本账号。

（六）、履约及维护保证金

6.1中标供应商在与采购人签订合同前，应向采购人提交按中标金额10%计算的履约保证金。

6.2该履约保证金于设备验收合格后转为质保金，在项目验收合格，质保期满一年后无息退还。

6.3 履约保证金应在签订合同前提交，提交方式为：银行转账、电汇。

# （七）、注意事项

# 7.1 本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且中标人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

# 7.2 本询价文件中所发生的一切费用均包含在报价总价中。

# 7.3采购人在授予合同时有权对本询价项目的服务和设备进行部分调整。

# 7.4中标人应保证采购人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失。

# 7.5 报价人应遵守国家有关法律、规章，不得提供虚假资料，不得串通报价；

# 7.6 本次采购不单独提供询价货物使用地自然环境、气候条件、公用设施等情况，报价人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

# 7.7报价文件一旦递交，概不退还。

三、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、安全监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万声光警戒红外枪型网络摄像机 | 1)最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps； 2)最低照度彩色需≤0.001 lx； 3)视频压缩标准需支持H.265/H.264； 4)★需内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 5)★需支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。报警声音类型≥12种，报警声级和报警次数可设置；白光灯闪烁的时间和频率可设置（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 6)★需具备智能报警防干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或非车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 7)需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，≥1对音频输入输出接口，≥1对报警输入输出接口； 8)需内置麦克风和扬声器； 9)需具有TF或SD卡接口，支持TF或SD卡（≥128G）本地存储； 10)红外照射距离≥50米；外壳防护等级≥IP67。 11)需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 27 |
| 2 | 网络摄像机（测温） | 1) 在线测温热像仪 2) 热成像：分辨率384 × 288； 3) 焦距4mm； 4) 视场角：93° × 69.9°; 5) 最小成像距离 0.3m 6) 尺寸：67 × 45 × 45 mm（长宽高） 7) 测温范围：-20℃-150℃，0℃-550℃ 8) 测温精度：±2度（或者量程的±2%） 9) 测温距离（假设目标物体大小为0.1*0.1m）：4.4m 10) 电源：DC12V，2W 11) 工作温度-20℃~50℃、湿度小于90% | 台 | 4 |
| 3 | 全彩网络高速智能球机 | 1) 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达240米 2) 支持≥23倍光学变焦 3) 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux ★4)可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） ★5) 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） ★6) 可通过IE浏览器实时预览抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储100张人脸图片。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） ★7) 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） 8) 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° 9) 信噪比≥60dB，网络延时不大于120ms 10) 动态范围不小于106dB 11) 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 12) 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 | 台 | 7 |
| 4 | 控制键盘（智能视频监控一体机） | 1) 四维摇杆触控网络键盘，Android操作系统，具有≥1个100M/1000M自适应以太网口、≥2个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个DVI接口、≥1对3.5mm音频输入输出接口，支持WiFi、支持POE供电； 2)支持在触摸屏幕上预览前端图像，支持≥4路1080P视频解码显示，最大≥16画面分割显示； 3)支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能，支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备； 4)支持通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能； 5)屏幕尺寸＞10英寸，分辨率≥1280*720，支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览； 6)★屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） 7)支持添加设备数量≥8000，≥两级用户权限，支持≥32个用户； 8)支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能； 9)支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局； 10)工作温度10℃--＋55℃，功耗≤15W。 | 台 | 1 |
| 5 | 可视对讲机系统 | 大门口、机房、3楼接待室两两呼叫及视频 | 套 | 1 |
| 6 | 不锈钢终端箱 | 300*400*160 | 套 | 8 |
| 7 | 屋面/围栏不锈钢立杆 | 定制 | 个 | 8 |
| 8 | 立杆 | 不锈钢立杆 | 套 | 1 |
| 9 | 支架 | 铝合金/尺寸≥70×97.1×181.8mm | 个 | 38 |
| 10 | 硬盘录像机 | 1) 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，可内置≥8块SATA接口硬盘。 2) NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥32路。 3) 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。 4) 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 5) 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 6) 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。 ★7) 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） ★8) 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，≥30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） ★9) 支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） ★10) 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） ★11) 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） 12) 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。 13) 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 14) 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。 15) 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 | 台 | 2 |
| 11 | 4T硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ）/5900RPM/SATA3 | 块 | 16 |
| 12 | 分控机 |  | 台 | 1 |
| 13 | PDU | 8位16A | 个 | 1 |
| 14 | 无线鼠标 |  | 个 | 2 |
| 15 | 23寸显示器 | 23寸 | 台 | 1 |
| 16 | 监控电源 |  | 个 | 38 |
| 17 | 理线架 | 12口 | 个 | 2 |
| 18 | 55寸液晶显示器 | 55寸监控专用 | 台 | 2 |
| 19 | 55寸监视器 | 55寸监控专用 | 台 | 2 |
| 20 | 高音喇叭 |  | 个 | 3 |
| 21 | 功放 |  | 台 | 1 |
| 22 | 话筒 |  | 台 | 1 |
| 23 | 千光纤收发器 | 千兆20公里 | 对 | 7 |
| 24 | 光纤机架式机框 |  | 台 | 1 |
| 25 | 24U机柜 | 黑色豪华 | 台 | 1 |
| 26 | 汇聚交换机 | ★1.可用千兆电口数≥12,千兆光口数≥12 2.交换容量≥48Gbps，包转发率≥35.7Mbps 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 3.需提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书 ★4.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、硬盘录像机为同一品牌 5.支持线-地防浪涌等级≥2KV，支持接触放电≥4KV，支持空气放电≥8KV，并提供第三方检测报告证明 6.射频电磁场辐射抗扰度符合GB/T17626.3，并提供第三方检测报告证明 7.支持光口和电口在64-1518字节范围内的不同帧长度线速转发,并提供第三方检测报告证明 | 台 | 1 |
| 27 | POE交换机 | 1.可用千兆电口数≥9，其中可用千兆POE电口数≥8，非复用千兆光口数≥1 2.支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥110W 3.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、硬盘录像机为同一品牌 4.需具有CCC证书 5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x网络标准 6.交换方式支持存储转发 7.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps，支持端口（POE）防浪涌≥6KV，MAC地址表≥4K | 台 | 8 |
| 28 | 交换机 | 可用千兆电口数≥8 | 台 | 2 |
| 29 | 5位插排 | 5位 | 个 | 12 |
| 30 | HDMI线 | 10米 | 条 | 2 |
| 31 | 配套线材辅材、系统集成费 | 1、设备、布线安装所需的线材、管材、钉子、胶布等辅材，设备线路安装、培训、售后服务等。 2、布线按超五类布线标准，包括网线、水晶头、原厂跳线。 3、电源线要求采用RVV 3×1.0国标整捆定制有米标的铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线。 4、光纤要求8芯国标 5、光纤熔接材料（尾纤、耦合器、光纤盒、热塑管等） 6、数量供应商自行估算 7、将挡住监控摄像头画面的树枝、树藤清理掉 | 项 | 1 |
| 2、周界报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双防区脉冲电子围栏探测器 | 全中文大液晶屏；脉冲峰值:高压 ≥5000V ，≤10kv；交流峰值≤10A；脉冲周期:≥1.0s；脉冲持续时间:≤0.1s；脉冲最大电量≤2.5mc ；脉冲最大能量: ≤ 5.0J ；报警方式:断路\短路；370×260×120mm；单、双防区脉冲主机,全4线带电，PC&ABS合金塑料机箱；含双防区脉冲高压主机、不锈钢防水箱，防水旋转警灯，支架等 | 台 | 1 |
| 2 | 大型总线制报警主机 | 248个防区，双总线长度可达6000米,可兼容长城安保所有子系统,无需转换设备直连PC,强大的网络功能（探测器内置地址码） | 台 | 1 |
| 3 | LCD报警键盘 | 触摸式控制，全中文菜单式人机界面 | 台 | 1 |
| 4 | 蓄电池 | 断电时，给探测器和报警主机供电12V/4AH | 块 | 3 |
| 5 | 高压避雷器（含支架） | 含避雷器，安装支架，接地线，接地桩等 | 套 | 2 |
| 6 | 终端杆 | 铝合金管Φ32*850mm；防锈和耐腐蚀；送防雨帽、绝缘子、万向底座、线－线连接器和中间收紧器 | 套 | 16 |
| 8 | 中间杆 | 玻璃纤维杆Φ12.5*850mm高；防静电、耐腐蚀；送防雨帽、绝缘子、中间杆固定夹、万向底座、线－线连接器和中间收紧器 | 套 | 25 |
| 9 | 多股合金线 | 多股铝镁合金线Φ2.0mm(400米/盘) | 米 | 600 |
| 10 | 高压绝缘线 | 耐压15 KV，硅胶绝缘材质，单股合金丝内芯 | 米 | 100 |
| 11 | 报警器（紧急报警） | 定制 | 台 | 1 |
| 12 | 声光报警器 | 1.供电电压：DC12V； 2.声级：90dB； 3.特性：声光一体报警；（含支架） | 个 | 2 |
| 13 | 围栏警示牌 | PVC材料，220×120双面，字夜光型 | 块 | 15 |
| 14 | 避雷器接地桩 | 镀锌 | 条 | 1 |
| 15 | 配套线材辅材、系统集成费 | - 设备布线安装所需的线材、管材、钉子、胶布等辅材，设备线路安装、培训、售后服务等。 - 电源线采用RVV2*1.0,通信线采用RVVP2*1.0。 - 数量供应商自行估算。 - 将周界挡住周界报警系统的树枝、树藤清理掉 | 项 | 1 |

特别说明： 投标人所投产品若涉及国家有强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如3C认证、节能产品、信息安全产品等），格式自拟。中标人应在交货时向采购人提供证明文件，若无法提供的采购方有权按提供虚假材料谋求中标取消其中标资格，并追究中标人的违约责任。

第四部分

合同格式及主要条款

（参考文本，双方可根据实际情况进行协商调整）

合同号：

编制说明

1、签订合同应遵守合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合询价文件规定填列相应内容

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

合同编号:

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲方（采购人）：                       签订地点：

乙方（中标人）：                       签订日期：    年   月   日

根据甲方的政府采购计划，甲方委托对进行招标采购（招标编号：）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以方式向乙方一次性支付%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格 %的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2分期支付货款的，余下的货款应于（时间）支付

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

货物质保期要求均为货物经最终验收合格后个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交天，按迟交货物金额的％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期天的，乙方应向甲方支付元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、争议解决

13.1因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。

13.2如经协商仍不能解决争议时，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成，可按下一种方式解决争议。

13.2.1双方达成仲裁协议，向甲方所在地的仲裁机构申请仲裁。

13.2.2向有管辖权的人民法院起诉。

13.3争议解决过程中，甲乙双方应保证工程建设的正常进行。

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，代理机构执壹份。

甲方（公章）：                                  乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

联系电话：                                     联系电话：

传    真：                                     传    真：

经营地址：                                     经营地址：

开户银行：                                     开户银行：

帐    号：                                     帐    号：

合同签订地点：

合同签订时间：

年    月   日

第五部分　　附件——报价文件格式

报 价 文 件

比选项目名称：

报价人名称 ：

日       期 ：

附件１ 报价书

致： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方　　　　　　项目的采购比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本份。

(1)报价一览表

(2)详细报价书

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人的资格证明文件

(5)报价人应交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

| 合同包 | 货物名称 | 报价总价（元） | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本另单独提供一份（加盖公章）与报价书正本一同密封送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签名：

附件2-1详细报价书

报价人：比选项目∶

| 序号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。

3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。

4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附件3　　　　  技术和商务偏离表

报价人名称：

| 合同包/序号 |  | 规格条目号 | 询价文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明。

如全部商务条件要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则只须在下表中填写

“全部商务条件要求无偏离”，并加盖公章：

| 合同包 | 序号 | 技术和服务要求 | 应答文件的技术和服务应答 | 偏离描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

报价人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

附件4报价人的资格证明文件

附件4-1                         关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方______年______月______日　　　　　　项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字： _

附件4-2                报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到 年 月  日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

附件4-3                    法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人全称）法定代表人 　　　　　　　授权（报价人代表姓名）　　　　　 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：　　　 性别：     身份证号：

单位：　　　　　部门：     　　　　职务：

# 详细通讯地址：　　　　　　　　　邮政编码：   　　　　电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件4－4              法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。