| 施工清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：晋江机房防雷接地改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市局机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市局机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（市局机房） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411004005 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 144.000 |  |  |  |
| 2 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 3.000 |  |  |  |
| 3 | 030411004006 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 42.000 |  |  |  |
| 4 | 030411004007 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 95.000 |  |  |  |
| 5 | 030411001002 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 68.000 |  |  |  |
| 6 | 030411004008 | 配线 | (1)名称:钢绳 | m | 12.000 |  |  |  |
| 7 | 030414011002 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
| 罗山机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗山机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（罗山机房） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411004065 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 24.000 |  |  |  |
| 9 | 030409008025 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 10 | 030411004066 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 6.000 |  |  |  |
| 11 | 030411004067 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 58.000 |  |  |  |
| 12 | 030411001018 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 9.000 |  |  |  |
| 13 | 030414011018 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
| 永和机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永和机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（永和机房） |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：晋江机房防雷接地改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第2页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 14 | 030411004068 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 152.000 |  |  |  |
| 15 | 030409008026 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 16 | 030411004069 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 6.000 |  |  |  |
| 17 | 030411004070 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 32.000 |  |  |  |
| 18 | 030411001019 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 70.000 |  |  |  |
| 19 | 030411004071 | 配线 | (1)名称:钢绳 | m | 10.000 |  |  |  |
| 20 | 030414011019 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
| 龙湖机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙湖机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（龙湖机房） |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030411004072 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 42.000 |  |  |  |
| 22 | 030409008027 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 23 | 030411004073 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 24.000 |  |  |  |
| 24 | 030411004074 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 35.000 |  |  |  |
| 25 | 030411001020 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 18.000 |  |  |  |
| 26 | 030414011020 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
| 深沪机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深沪机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（深沪机房） |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030411004075 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 118.000 |  |  |  |
| 28 | 030409008028 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 29 | 030411004076 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 12.000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：晋江机房防雷接地改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第3页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 30 | 030411004077 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 29.000 |  |  |  |
| 31 | 030411001021 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 55.000 |  |  |  |
| 32 | 030411004078 | 配线 | (1)名称:钢绳 | m | 10.000 |  |  |  |
| 33 | 030414011021 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
|  |  | 二、机房外人工辅助接地装置（深沪） |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030409001008 | 接地极 | (1)材质:热镀锌角钢5mm*50mm*50mm*2500mm (2)名称:垂直接地极 | 根 | 10.000 |  |  |  |
| 35 | 030409002008 | 接地母线 | (1)材质:热镀锌扁钢40mm*4mm (2)名称:水平接地体 | m | 25.000 |  |  |  |
| 36 | 030409008029 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:降阻模块 | 块 | 5.000 |  |  |  |
| 37 | 010101004008 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 38 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 39 | 041001001008 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:250mm | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 40 | 041001003008 | 拆除基层 | (1)材质:稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)部位:现状路面基层 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 41 | 040203007008 | 水泥混凝土 | (1)厚度:250mm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 42 | 040202011008 | 碎石 | (1)厚度:100mm (2)石料规格:碎石 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 43 | 040205001008 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:铸铁井盖 (2)规格尺寸:手孔井 30cm*60cm | 座 | 1.000 |  |  |  |
| 金井机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金井机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（金井机房） |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030411004079 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 104.000 |  |  |  |
| 45 | 030409008030 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 46 | 030411004080 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 6.000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：晋江机房防雷接地改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第4页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 47 | 030411004081 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 31.000 |  |  |  |
| 48 | 030411001022 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 20.000 |  |  |  |
| 49 | 030414011022 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
| 英林机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 英林机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（英林机房） |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030411004082 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 36.000 |  |  |  |
| 51 | 030409008031 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 52 | 030411004083 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 12.000 |  |  |  |
| 53 | 030411004084 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 24.000 |  |  |  |
| 54 | 030411001023 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 15.000 |  |  |  |
| 55 | 030411004085 | 配线 | (1)名称:钢绳 | m | 15.000 |  |  |  |
| 56 | 030414011023 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
| 西滨机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西滨机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（西滨机房） |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 030411004086 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 30.000 |  |  |  |
| 58 | 030409008032 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 59 | 030411004087 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 6.000 |  |  |  |
| 60 | 030411004088 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 25.000 |  |  |  |
| 61 | 030411001024 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 12.000 |  |  |  |
| 62 | 030414011024 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：晋江机房防雷接地改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第5页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 陈埭机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈埭机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（陈埭机房） |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 030411004089 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 38.000 |  |  |  |
| 64 | 030409008033 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 65 | 030411004090 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 16.000 |  |  |  |
| 66 | 030411004091 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 43.000 |  |  |  |
| 67 | 030411001025 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 16.000 |  |  |  |
| 68 | 030411004092 | 配线 | (1)名称:钢绳 | m | 10.000 |  |  |  |
| 69 | 030414011025 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
|  |  | 二、机房外人工辅助接地装置（陈埭） |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 030409001009 | 接地极 | (1)材质:热镀锌角钢5mm*50mm*50mm*2500mm (2)名称:垂直接地极 | 根 | 10.000 |  |  |  |
| 71 | 030409002009 | 接地母线 | (1)材质:热镀锌扁钢40mm*4mm (2)名称:水平接地体 | m | 25.000 |  |  |  |
| 72 | 030409008034 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:降阻模块 | 块 | 5.000 |  |  |  |
| 73 | 010101004009 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 74 | 010103002009 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 75 | 041001001009 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:250mm | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 76 | 041001003009 | 拆除基层 | (1)材质:稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)部位:现状路面基层 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 77 | 040203007009 | 水泥混凝土 | (1)厚度:250mm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 78 | 040202011009 | 碎石 | (1)厚度:100mm (2)石料规格:碎石 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 79 | 040205001009 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:铸铁井盖 (2)规格尺寸:手孔井 30cm*60cm | 座 | 1.000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：晋江机房防雷接地改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第6页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 紫帽机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紫帽机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（紫帽机房） |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 030411004093 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 112.000 |  |  |  |
| 81 | 030409008035 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 82 | 030411004094 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 20.000 |  |  |  |
| 83 | 030411004095 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 58.000 |  |  |  |
| 84 | 030411001026 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 40.000 |  |  |  |
| 85 | 030411004096 | 配线 | (1)名称:钢绳 | m | 15.000 |  |  |  |
| 86 | 030414011026 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
| 磁灶机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磁灶机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（磁灶机房） |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 030411004097 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 152.000 |  |  |  |
| 88 | 030409008036 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 89 | 030411004098 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 20.000 |  |  |  |
| 90 | 030411004099 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 58.000 |  |  |  |
| 91 | 030411001027 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 75.000 |  |  |  |
| 92 | 030411004100 | 配线 | (1)名称:钢绳 | m | 15.000 |  |  |  |
| 93 | 030414011027 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
| 内坑机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内坑机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（内坑机房） |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：晋江机房防雷接地改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第7页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 94 | 030411004101 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 44.000 |  |  |  |
| 95 | 030409008037 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 96 | 030411004102 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 6.000 |  |  |  |
| 97 | 030411004103 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 38.000 |  |  |  |
| 98 | 030411001028 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 20.000 |  |  |  |
| 99 | 030411004104 | 配线 | (1)名称:钢绳 | m | 10.000 |  |  |  |
| 100 | 030414011028 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
|  |  | 二、机房外人工辅助接地装置（内坑） |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 030409001010 | 接地极 | (1)材质:热镀锌角钢5mm*50mm*50mm*2500mm (2)名称:垂直接地极 | 根 | 10.000 |  |  |  |
| 102 | 030409002010 | 接地母线 | (1)材质:热镀锌扁钢40mm*4mm (2)名称:水平接地体 | m | 25.000 |  |  |  |
| 103 | 030409008038 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:降阻模块 | 块 | 5.000 |  |  |  |
| 104 | 010101004010 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 105 | 010103002010 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 106 | 041001001010 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:250mm | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 107 | 041001003010 | 拆除基层 | (1)材质:稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)部位:现状路面基层 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 108 | 040203007010 | 水泥混凝土 | (1)厚度:250mm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 109 | 040202011010 | 碎石 | (1)厚度:100mm (2)石料规格:碎石 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 110 | 040205001010 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:铸铁井盖 (2)规格尺寸:手孔井 30cm*60cm | 座 | 1.000 |  |  |  |
| 安海机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安海机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（安海机房） |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：晋江机房防雷接地改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第8页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 111 | 030411004105 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 146.000 |  |  |  |
| 112 | 030409008039 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 113 | 030411004106 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 24.000 |  |  |  |
| 114 | 030411004107 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 52.000 |  |  |  |
| 115 | 030411001029 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 70.000 |  |  |  |
| 116 | 030411004108 | 配线 | (1)名称:钢绳 | m | 10.000 |  |  |  |
| 117 | 030414011029 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
| 池店机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 池店机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（池店机房） |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 030411004109 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 56.000 |  |  |  |
| 119 | 030409008040 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 120 | 030411004110 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 24.000 |  |  |  |
| 121 | 030411004111 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 42.000 |  |  |  |
| 122 | 030411001030 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 25.000 |  |  |  |
| 123 | 030411004112 | 配线 | (1)名称:钢绳 | m | 10.000 |  |  |  |
| 124 | 030414011030 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
|  |  | 二、机房外人工辅助接地装置（池店） |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 030409001011 | 接地极 | (1)材质:热镀锌角钢5mm*50mm*50mm*2500mm (2)名称:垂直接地极 | 根 | 10.000 |  |  |  |
| 126 | 030409002011 | 接地母线 | (1)材质:热镀锌扁钢40mm*4mm (2)名称:水平接地体 | m | 25.000 |  |  |  |
| 127 | 030409008041 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:降阻模块 | 块 | 5.000 |  |  |  |
| 128 | 010101004011 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：晋江机房防雷接地改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第9页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 129 | 010103002011 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 130 | 041001001011 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:250mm | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 131 | 041001003011 | 拆除基层 | (1)材质:稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)部位:现状路面基层 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 132 | 040203007011 | 水泥混凝土 | (1)厚度:250mm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 133 | 040202011011 | 碎石 | (1)厚度:100mm (2)石料规格:碎石 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 134 | 040205001011 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:铸铁井盖 (2)规格尺寸:手孔井 30cm*60cm | 座 | 1.000 |  |  |  |
| 东石机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东石机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（东石机房） |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 030411004113 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 124.000 |  |  |  |
| 136 | 030409008042 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 137 | 030411004114 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 12.000 |  |  |  |
| 138 | 030411004115 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 32.000 |  |  |  |
| 139 | 030411001031 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 55.000 |  |  |  |
| 140 | 030411004116 | 配线 | (1)名称:钢绳 | m | 30.000 |  |  |  |
| 141 | 030414011031 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
|  |  | 二、机房外人工辅助接地装置（东石） |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 030409001012 | 接地极 | (1)材质:热镀锌角钢5mm*50mm*50mm*2500mm (2)名称:垂直接地极 | 根 | 10.000 |  |  |  |
| 143 | 030409002012 | 接地母线 | (1)材质:热镀锌扁钢40mm*4mm (2)名称:水平接地体 | m | 25.000 |  |  |  |
| 144 | 030409008043 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:降阻模块 | 块 | 5.000 |  |  |  |
| 145 | 010101004012 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：晋江机房防雷接地改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第10页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 146 | 010103002012 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 147 | 041001001012 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:250mm | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 148 | 041001003012 | 拆除基层 | (1)材质:稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)部位:现状路面基层 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 149 | 040203007012 | 水泥混凝土 | (1)厚度:250mm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 150 | 040202011012 | 碎石 | (1)厚度:100mm (2)石料规格:碎石 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 151 | 040205001012 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:铸铁井盖 (2)规格尺寸:手孔井 30cm*60cm | 座 | 1.000 |  |  |  |
|  |  | 一、机房内设备等电位防雷接地及桥架接地（梅岭机房） |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 030411004117 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR35 (2)名称:穿动力线 | m | 84.000 |  |  |  |
| 153 | 030409008044 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:紫铜镀锡、100mm*10mm*300mm (2)名称:等电位接地汇流排 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 154 | 030411004118 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR10 (2)名称:穿动力线 | m | 18.000 |  |  |  |
| 155 | 030411004119 | 配线 | (1)规格:铜芯 BVR16 (2)名称:穿动力线 | m | 26.000 |  |  |  |
| 156 | 030411001032 | 配管 | (1)规格:PVC32 (2)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 40.000 |  |  |  |
| 157 | 030411004120 | 配线 | (1)名称:钢绳 | m | 10.000 |  |  |  |
| 158 | 030414011032 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 系统 | 1.000 |  |  |  |
|  |  | 二、机房外人工辅助接地装置（梅岭） |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 030409001013 | 接地极 | (1)材质:热镀锌角钢5mm*50mm*50mm*2500mm (2)名称:垂直接地极 | 根 | 10.000 |  |  |  |
| 160 | 030409002013 | 接地母线 | (1)材质:热镀锌扁钢40mm*4mm (2)名称:水平接地体 | m | 25.000 |  |  |  |
| 161 | 030409008045 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:降阻模块 | 块 | 5.000 |  |  |  |
| 162 | 010101004013 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：晋江机房防雷接地改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第11页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 163 | 010103002013 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 164 | 041001001013 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:250mm | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 165 | 041001003013 | 拆除基层 | (1)材质:稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)部位:现状路面基层 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 166 | 040203007013 | 水泥混凝土 | (1)厚度:250mm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 167 | 040202011013 | 碎石 | (1)厚度:100mm (2)石料规格:碎石 | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 168 | 040205001013 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:铸铁井盖 (2)规格尺寸:手孔井 30cm*60cm | 座 | 1.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |