## 招标控制价
2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 60296.82元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 陆万零贰佰玖拾陆圆捌角贰分 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2021年09月19日

## 总说明
总说明
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | 第1页 共1页

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 60296.82
合 计 |  | 60296.82

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装工程 | 60296.82
合 计 |  | 60296.82

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 单项工程 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 60296.82
1.1 | 电气工程 | 56205.68
1.2 | 综合布线 | 2540.09
1.3 | 通风空调 | 1551.05
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 60296.82

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:设备配电柜2 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢制作、安装4# | 台 | 1 | 12919.54 |  | 12919.54
2 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:挂墙安装 (3)型号:双电源切换箱 | 台 | 1 | 13069.76 |  | 13069.76
3 | 030402004001 | 空气断路器 | (1)名称:断路器 (2)型号:ABB SACE Tmax系列 (3)容量(A):3125A (4)安装部位:原配电柜 | 台 | 1 | 1578.52 |  | 1578.52
4 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:4×50+1×25mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 8.713 | 254.85 |  | 2220.51
5 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:4×35+1×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 16.4 | 142.06 |  | 2329.78
6 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:5×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 30.75 | 104.41 |  | 3210.61
7 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:3×4.0mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 33.108 | 26.26 |  | 869.42
8 | 030408001014 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:3×2.5mm2 | m | 132.738 | 19.76 |  | 2622.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV
9 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:4×50+1×25mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)安装部位:室内 (6)电压等级(kV):1KV | 个 | 2 | 192.41 |  | 384.82
10 | 030408006020 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:4×35+1×16mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)安装部位:室内 (6)电压等级(kV):1KV | 个 | 2 | 157.89 |  | 315.78
11 | 030408006021 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:5×16mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)安装部位:室内 (6)电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | 108.88 |  | 653.28
12 | 030411004014 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:70mm2 (3)名称:UPS-电池组连接线 (4)型号:ZR-BVR- | m | 49.2 | 101.19 |  | 4978.55
13 | 030411004015 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:开关电源-电池组连接线 (4)型号:ZR-BVR- (5)压铜接线端子*2*2 | m | 16.4 | 33.45 |  | 548.58
14 | 030404035005 | 插座 | (1)规格:16联16A/32A (2)名称:PDU (3)安装方式:垂直安装 (4)甲供（仅安装） | 个 | 13 | 19.46 |  | 252.98
15 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC50 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 4.5 | 58.48 |  | 263.16
16 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN50 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配 | m | 3 | 254.25 |  | 762.75
17 | 030411001008 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐接地 | m | 6 | 74.31 |  | 445.86
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配置形式:明配
18 | 030411001009 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配 | m | 27 | 52.87 |  | 1427.49
19 | 030413001002 | 铁构件 | (1)材质:一般铁构件 (2)名称:明配管支吊架制作、安装 | kg | 0.833 | 23.36 |  | 19.46
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):(≤1kV交流供电) | 系统 | 13 | 326.49 |  | 4244.37
21 | 030414004001 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统/台 | 2 | 463.45 |  | 926.9
22 | 080608001002 | 蓄电池组 | (1)12V100AH 4节/组 (2)免维护铅酸蓄电池 (3)利旧 重新安装（包辅材） | 组 | 1 | 508.96 |  | 508.96
防雷接地
23 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6mm2 (3)名称:接地线跨接 (4)型号:ZR-BVR- (5)配线形式:暗配 (6)配线部位:室内 | m | 60 | 13.1 |  | 786
24 | 030411004005 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:16mm2 (3)名称:接地线跨接 (4)型号:ZR-BVR- (5)配线形式:暗配 (6)配线部位:室内 | m | 10 | 86.57 |  | 865.7
综合布线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
25 | 030411003010 | 桥架 | (1)材质:ABS (2)规格:240×100 (3)类型:槽式 (4)名称:光纤槽道 (5)型号:（含中间连接件、活动出纤口、支架等全套配件） | m | 1.2 | 361.52 |  | 433.82
26 | 030411003012 | 桥架 | (1)材质:镀锌碳钢 (2)规格:300×105 (3)类型:网格 (4)名称:网格桥架 (5)型号:含支架、连接件 (6)接地要求:防腐接地 | m | 1.2 | 377.26 |  | 452.71
27 | 030502001005 | 机柜、机架 | (1)规格:600*1000*2000 (2)名称:网络机柜 (3)安装方式:落地安 | 台 | 2 | 431.95 |  | 863.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装 (4)其他:仅安装
28 | 030502002001 | 抗震底座 |  | 个 | 2 | 394.83 |  | 789.66
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 031001004001 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ12 (2)连接形式:铜管(钎焊) (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒剂 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂，水压试验及水冲洗。 (6)冷媒管铜分支器 | m | 7 | 51.81 |  | 362.67
30 | 031001004002 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ19 (2)连接形式:铜管(钎焊) (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒剂 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂，水压试验及水冲洗。 (6)冷媒管铜分支器 | m | 7 | 74.35 |  | 520.45
31 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:除轻绣 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、调和漆两道 | kg | 1.855 | 2.32 |  | 4.3
32 | 031002001001 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支吊架制作、安装 | kg | 1.855 | 19.62 |  | 36.4
33 | 03B001 | 冷媒液R410A | (1)冷媒液R410A | kg | 0.84 | 31.71 |  | 26.64
34 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温材料 (2)绝热厚度:15mm (3)管道外径:DN50以内 | m3 | 0.165 | 2499.52 |  | 412.42
35 | 030701003001 | 大金5P空调位置调整（1m左右） |  | 项 | 1 | 100 |  | 100
36 | 031001006001 | 塑料管 |  | m | 3 | 29.39 |  | 88.17
合 计 | [7 empty] | 60296.82

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [11 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030404017001 | 配电箱 (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:设备配电柜2 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢制作、安装4# | 台 | 1 | 281.17 | 11412.97 | 11315 | 82.94 | 45.28 | 30.43 |  | 1066.75 | 12919.54
1.1 | 30402074T | 成套配电箱安装 设备配电柜2 | 台 | 1 | 229.55 | 11334.94 | 11315 | 76.46 | 31.94 | 21.47 |  | 1052.49 | 12746.85
1.2 | 30407002 | 基础角钢制作、安装 | m | 5.4 | 9.56 | 14.45 |  | 1.2 | 2.47 | 1.66 |  | 2.64 | 31.98
2 | 030404017003 | 配电箱 (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:挂墙安装 (3)型号:双电源切换箱 | 台 | 1 | 146.18 | 11814.21 | 11776 |  | 18.07 | 12.15 |  | 1079.15 | 13069.76
2.1 | 30402077T | 成套配电箱安装 双电源切换箱 | 台 | 1 | 146.18 | 11814.21 | 11776 |  | 18.07 | 12.15 |  | 1079.15 | 13069.76
3 | 030402004001 | 空气断路器 (1)名称:断路器 (2)型号:ABB SACE Tmax系列 (3)容量(A):3125A (4)安装部位:原配电柜 | 台 | 1 | 42.47 | 1201.8 |  |  | 121.94 | 81.97 |  | 130.34 | 1578.52
3.1 | 30415031T | DZ自动空气断路器安装(额定电流≤200A) | 个 | 1 | 42.47 | 1201.8 |  |  | 121.94 | 81.97 |  | 130.34 | 1578.52
4 | 030408001006 | 电力电缆 (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:4×50+1×25mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 8.713 | 6.9 | 193.11 |  | 0.88 | 19.69 | 13.23 |  | 21.04 | 254.85
4.1 | 30409138T | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-4×50+1×25 五芯电力电缆敷设 | m | 8.713 | 6.9 | 193.11 |  | 0.88 | 19.69 | 13.23 |  | 21.04 | 254.85
5 | 030408001015 | 电力电缆 | m | 16.4 | 5.4 | 105.7 |  | 0.88 | 10.97 | 7.38 |  | 11.73 | 142.06
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [11 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:4×35+1×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV
5.1 | 30409137T | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-4×35+1×16 五芯电力电缆敷设 | m | 16.4 | 5.4 | 105.7 |  | 0.88 | 10.97 | 7.38 |  | 11.73 | 142.06
6 | 030408001016 | 电力电缆 (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:5×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 30.75 | 3.91 | 77.51 |  | 0.88 | 8.07 | 5.42 |  | 8.62 | 104.41
6.1 | 30409136T | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-5×16 五芯电力电缆敷设 | m | 30.75 | 3.91 | 77.51 |  | 0.88 | 8.07 | 5.42 |  | 8.62 | 104.41
7 | 030408001013 | 电力电缆 (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:3×4.0mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 33.108 | 2.6 | 17.34 |  | 0.76 | 2.03 | 1.36 |  | 2.17 | 26.26
7.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) | m | 33.108 | 2.6 | 17.34 |  | 0.76 | 2.03 | 1.36 |  | 2.17 | 26.26
8 | 030408001014 | 电力电缆 (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:3×2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 132.738 | 2.6 | 12.21 |  | 0.76 | 1.53 | 1.03 |  | 1.63 | 19.76
8.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) | m | 132.738 | 2.6 | 12.21 |  | 0.76 | 1.53 | 1.03 |  | 1.63 | 19.76
9 | 030408006005 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 73.93 | 77.74 |  |  | 14.86 | 9.99 |  | 15.89 | 192.41
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [11 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)名称:干包终端头 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:4×50+1×25mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)安装部位:室内 (6)电压等级(kV):1KV
9.1 | 30409224T | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤50mm2) | 个 | 2 | 73.93 | 77.74 |  |  | 14.86 | 9.99 |  | 15.89 | 192.41
10 | 030408006020 | 电力电缆头 (1)名称:干包终端头 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:4×35+1×16mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)安装部位:室内 (6)电压等级(kV):1KV | 个 | 2 | 61.41 | 63.04 |  |  | 12.2 | 8.2 |  | 13.04 | 157.89
10.1 | 30409223T | 1kv以下室内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 电缆截面(≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2 | 61.41 | 63.04 |  |  | 12.2 | 8.2 |  | 13.04 | 157.89
11 | 030408006021 | 电力电缆头 (1)名称:干包终端头 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:5×16mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)安装部位:室内 (6)电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | 36.96 | 48.87 |  |  | 8.41 | 5.65 |  | 8.99 | 108.88
11.1 | 30409222T | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) | 个 | 6 | 36.96 | 48.87 |  |  | 8.41 | 5.65 |  | 8.99 | 108.88
12 | 030411004014 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:70mm2 (3)名称:UPS-电池组连接线 (4)型号:ZR-BVR- | m | 49.2 | 3.67 | 76.08 |  |  | 7.82 | 5.26 |  | 8.36 | 101.19
12.1 | 30413032T | 穿动力线 ZR-BVR70 | 单线 | 49.2 | 2.3 | 74.5 |  |  | 7.53 | 5.06 |  | 8.05 | 97.44
12.2 | 30404028T | 压铜接线端子(导线截面≤70mm2) | 个 | 8 | 8.45 | 9.73 |  |  | 1.78 | 1.2 |  | 1.9 | 23.06
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [11 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
13 | 030411004015 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:开关电源-电池组连接线 (4)型号:ZR-BVR- (5)压铜接线端子*2*2 | m | 16.4 | 2.1 | 24.26 |  |  | 2.58 | 1.73 |  | 2.77 | 33.45
13.1 | 30413029T | 穿动力线 ZR-BVR25 | 单线 | 16.4 | 1.1 | 23.11 |  |  | 2.37 | 1.59 |  | 2.54 | 30.71
13.2 | 30404027T | 压铜接线端子(导线截面≤35mm2) | 个 | 4 | 4.11 | 4.73 |  |  | 0.87 | 0.58 |  | 0.93 | 11.22
14 | 030404035005 | 插座 (1)规格:16联16A/32A (2)名称:PDU (3)安装方式:垂直安装 (4)甲供（仅安装） | 个 | 13 | 15.01 | 0.33 |  |  | 1.5 | 1.01 |  | 1.61 | 19.46
14.1 | 30414320T | 多联组合开关插座安装(明装) | 套 | 13 | 15.01 | 0.33 |  |  | 1.5 | 1.01 |  | 1.61 | 19.46
15 | 030411001005 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC50 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 4.5 | 15.05 | 30.61 |  | 0.43 | 4.52 | 3.04 |  | 4.83 | 58.48
15.1 | 30412028 | 钢管敷设砖、混凝土结构明配 SC50 | m | 4.5 | 15.05 | 30.61 |  | 0.43 | 4.52 | 3.04 |  | 4.83 | 58.48
16 | 030411001007 | 配管 (1)材质:金属软管 (2)规格:DN50 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配 | m | 3 | 46.27 | 154.15 |  |  | 19.64 | 13.2 |  | 20.99 | 254.25
16.1 | 30412231 | 金属软管 DN50 | m | 3 | 46.27 | 154.15 |  |  | 19.64 | 13.2 |  | 20.99 | 254.25
17 | 030411001008 | 配管 (1)材质:金属软管 (2)规格:DN32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐接地 | m | 6 | 35.9 | 22.67 |  |  | 5.74 | 3.86 |  | 6.14 | 74.31
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [11 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(5)配置形式:明配
17.1 | 30412229 | 金属软管 DN32 | m | 6 | 35.9 | 22.67 |  |  | 5.74 | 3.86 |  | 6.14 | 74.31
18 | 030411001009 | 配管 (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配 | m | 27 | 31.29 | 10.38 |  |  | 4.08 | 2.75 |  | 4.37 | 52.87
18.1 | 30412227 | 金属软管 DN20 | m | 27 | 31.29 | 10.38 |  |  | 4.08 | 2.75 |  | 4.37 | 52.87
19 | 030413001002 | 铁构件 (1)材质:一般铁构件 (2)名称:明配管支吊架制作、安装 | kg | 0.833 | 10.76 | 6.79 |  | 0.87 | 1.81 | 1.21 |  | 1.93 | 23.36
19.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | t | 0.001 | 5191.5 | 5461.03 |  | 378.79 | 1081.07 | 726.74 |  | 1155.52 | 13994.65
19.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | t | 0.001 | 3774.4 | 196.09 |  | 342.97 | 422.72 | 284.17 |  | 451.83 | 5472.18
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):(≤1kV交流供电) | 系统 | 13 | 205.65 | 3.35 |  | 48.36 | 25.22 | 16.95 |  | 26.96 | 326.49
20.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 13 | 205.65 | 3.35 |  | 48.36 | 25.22 | 16.95 |  | 26.96 | 326.49
21 | 030414004001 | 自动投入装置 (1)名称:自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统/台 | 2 | 120.61 | 12.98 |  | 231.72 | 35.8 | 24.07 |  | 38.27 | 463.45
21.1 | 30417041T | 自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统(套) | 2 | 120.61 | 12.98 |  | 231.72 | 35.8 | 24.07 |  | 38.27 | 463.45
22 | 080608001002 | 蓄电池组 (1)12V100AH 4节/组 (2)免维护铅酸蓄电池 (3)利旧 重新安装（包辅材） | 组 | 1 | 194.76 | 186.28 |  | 20.12 | 39.32 | 26.44 |  | 42.04 | 508.96
22.1 | 30405026 | 免维护铅酸蓄电池安装(蓄电池电压容量100A·h) | 个 | 4 | 48.69 | 46.57 |  | 5.03 | 9.83 | 6.61 |  | 10.51 | 127.24
防雷接地
23 | 030411004004 | 配线 | m | 60 | 3.59 | 6.74 |  |  | 1.01 | 0.68 |  | 1.08 | 13.1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [11 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)材质:铜芯 (2)规格:6mm2 (3)名称:接地线跨接 (4)型号:ZR-BVR- (5)配线形式:暗配 (6)配线部位:室内
23.1 | 30413026 | 穿动力线 ZR-BVR-6mm2 | 单线 | 60 | 0.81 | 4.85 |  |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.59 | 7.17
23.2 | 30404026T | 压铜接线端子(导线截面≤16mm2) | 个 | 60 | 2.78 | 1.89 |  |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.49 | 5.93
24 | 030411004005 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:16mm2 (3)名称:接地线跨接 (4)型号:ZR-BVR- (5)配线形式:暗配 (6)配线部位:室内 | m | 10 | 23.69 | 44.55 |  |  | 6.69 | 4.5 |  | 7.15 | 86.57
24.1 | 30413028 | 穿动力线 ZR-BVR-16mm2 | 单线 | 10 | 0.9 | 12.84 |  |  | 1.35 | 0.91 |  | 1.44 | 17.44
24.2 | 30404026T | 压铜接线端子(导线截面≤16mm2) | 个 | 2 | 2.78 | 2.25 |  |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.53 | 6.38
24.3 | 30404031 | 压铜接线端子(导线截面≤240mm2) | 个 | 10 | 22.23 | 31.26 |  |  | 5.24 | 3.52 |  | 5.6 | 67.85
综合布线 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
25 | 030411003010 | 桥架 (1)材质:ABS (2)规格:240×100 (3)类型:槽式 (4)名称:光纤槽道 (5)型号:（含中间连接件、活动出纤口、支架等全套配件） | m | 1.2 | 18.5 | 265.92 |  | 0.55 | 27.93 | 18.77 |  | 29.85 | 361.52
25.1 | 30409085T | ABS光纤槽道240×100mm | m | 1.2 | 18.5 | 265.92 |  | 0.55 | 27.93 | 18.77 |  | 29.85 | 361.52
26 | 030411003012 | 桥架 (1)材质:镀锌碳钢 (2)规格:300×105 (3)类型:网格 (4)名称:网格桥架 (5)型号:含支架、连接件 | m | 1.2 | 22.91 | 273.32 |  | 1.15 | 29.14 | 19.59 |  | 31.15 | 377.26
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [11 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(6)接地要求:防腐接地
26.1 | 30409072T | 钢制桥架安装 不锈钢网格桥架300×105mm | m | 1.2 | 22.91 | 273.32 |  | 1.15 | 29.14 | 19.59 |  | 31.15 | 377.26
27 | 030502001005 | 机柜、机架 (1)规格:600*1000*2000 (2)名称:网络机柜 (3)安装方式:落地安装 (4)其他:仅安装 | 台 | 2 | 222.32 | 26.66 |  | 91.5 | 33.37 | 22.43 |  | 35.67 | 431.95
27.1 | 30502001T | 机柜、机架 | 台 | 2 | 222.32 | 26.66 |  | 91.5 | 33.37 | 22.43 |  | 35.67 | 431.95
28 | 030502002001 | 抗震底座 | 个 | 2 | 111.16 | 200.07 |  |  | 30.5 | 20.5 |  | 32.6 | 394.83
28.1 | 30502004 | 机柜、机架(安装抗震底座) | 台 | 2 | 111.16 | 200.07 |  |  | 30.5 | 20.5 |  | 32.6 | 394.83
通风空调 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 031001004001 | 铜管 (1)规格、压力等级:φ12 (2)连接形式:铜管(钎焊) (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒剂 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂，水压试验及水冲洗。 (6)冷媒管铜分支器 | m | 7 | 16.59 | 23.74 |  | 0.51 | 4 | 2.69 |  | 4.28 | 51.81
29.1 | 31001159T | 室内铜管(钎焊) φ12 | m | 7 | 13.37 | 20.94 |  | 0.14 | 3.38 | 2.27 |  | 3.61 | 43.71
29.2 | 31001168 | 冷媒管铜分支器 φ12 | 个 | 0.273 | 26.6 | 36.82 |  | 0.01 | 6.22 | 4.18 |  | 6.64 | 80.47
29.3 | 30805096 | 管道脱脂(公称直径50mm以内) | m | 7 | 2.18 | 1.36 |  | 0.37 | 0.38 | 0.26 |  | 0.41 | 4.96
30 | 031001004002 | 铜管 (1)规格、压力等级:φ19 (2)连接形式:铜管(钎焊) (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒剂 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂，水压试验及水冲洗。 (6)冷媒管铜分支器 | m | 7 | 17.71 | 40.4 |  | 0.51 | 5.74 | 3.86 |  | 6.14 | 74.35
30.1 | 31001160T | 室内铜管(钎焊) φ19 | m | 7 | 14.09 | 36.5 |  | 0.14 | 4.97 | 3.34 |  | 5.31 | 64.35
30.2 | 31001168 | 冷媒管铜分支器 φ19 | 个 | 0.378 | 26.6 | 46.98 |  | 0.01 | 7.21 | 4.85 |  | 7.71 | 93.36
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [11 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
30.3 | 30805096 | 管道脱脂(公称直径50mm以内) | m | 7 | 2.18 | 1.36 |  | 0.37 | 0.38 | 0.26 |  | 0.41 | 4.96
31 | 031201003001 | 金属结构刷油 (1)除锈级别:除轻绣 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、调和漆两道 | kg | 1.855 | 1.22 | 0.38 |  | 0.24 | 0.18 | 0.13 |  | 0.19 | 2.32
31.1 | 31101005 | 手工除锈 一般钢结构 (轻锈) | kg | 1.855 | 0.33 | 0.02 |  | 0.08 | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 | 0.55
31.2 | 31102049 | 一般钢结构 红丹防锈漆 (第一遍) | kg | 1.855 | 0.23 | 0.1 |  | 0.08 | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.52
31.3 | 31102050 | 一般钢结构 红丹防锈漆 (每增一遍) | kg | 1.855 | 0.22 | 0.08 |  | 0.08 | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.49
31.4 | 31102058 | 一般钢结构 调和漆 (第一遍) | kg | 1.855 | 0.22 | 0.1 |  |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.4
31.5 | 31102059 | 一般钢结构 调和漆 (每增一遍) | kg | 1.855 | 0.22 | 0.08 |  |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.38
32 | 031002001001 | 管道支架 (1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支吊架制作、安装 | kg | 1.855 | 7.39 | 6.28 |  | 1.79 | 1.52 | 1.01 |  | 1.62 | 19.62
32.1 | 31011001 | 管道支架制作(单件重量100kg以内) | kg | 1.855 | 4.8 | 5.44 |  | 1.05 | 1.11 | 0.74 |  | 1.18 | 14.32
32.2 | 31011002T | 管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 1.855 | 2.59 | 0.84 |  | 0.74 | 0.41 | 0.27 |  | 0.44 | 5.29
33 | 03B001 | 冷媒液R410A (1)冷媒液R410A | kg | 0.84 |  | 25 |  |  | 2.45 | 1.65 |  | 2.62 | 31.71
33.1 | 03BC004 | 冷媒液R410A | kg | 0.84 |  | 25 |  |  | 2.45 | 1.65 |  | 2.62 | 31.72
34 | 031208002001 | 管道绝热 (1)绝热材料品种:橡塑保温材料 (2)绝热厚度:15mm (3)管道外径:DN50以内 | m3 | 0.165 | 597.72 | 1372.53 |  |  | 193.08 | 129.8 |  | 206.38 | 2499.52
34.1 | 31104341T | 橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下) | m3 | 0.165 | 597.72 | 1372.53 |  |  | 193.08 | 129.8 |  | 206.38 | 2499.51
35 | 030701003001 | 大金5P空调位置调整（1m左右） | 项 | 1 | [8 empty] | 100
36 | 031001006001 | 塑料管 | m | 3 | 14.1 | 9.05 |  | 0.01 | 2.27 | 1.53 |  | 2.43 | 29.39
36.1 | 31001316T | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | m | 3 | 14.1 | 9.05 |  | 0.01 | 2.27 | 1.53 |  | 2.43 | 29.39

## 主要材料设备项目与价格表
主要材料设备项目与价格表
工程名称：2021年丰泽分公司市政府分前端机房配电改造工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 材料
1 | 17010490 | 钢管敷设砖、混凝土结构明配 | SC50 | m | 4.635 | 26.909 | 124.72
2 | 17150040 | 铜管 | Φ12 | m | 6.902 | 18.832 | 129.98
3 | 17150060 | 铜管 | Φ19 | m | 6.902 | 34.867 | 240.65
4 | 17190001 | 金属软管 | DN50 | m | 3.09 | 6.94 | 21.44
5 | 17190001 | 金属软管 | DN32 | m | 6.18 | 2.9 | 17.92
6 | 17190001 | 金属软管 | DN20 | m | 27.81 | 1.25 | 34.76
7 | 17252620 | 塑料给水管 | Φ25 | m | 3.048 | 3 | 9.14
8 | 28000010 | 穿动力线 | ZR-BVR25 | m | 17.22 | 21.832 | 375.95
9 | 28000010 | 穿动力线 | ZR-BVR70 | m | 51.66 | 70.67 | 3650.81
10 | 28000010 | 穿动力线 | ZR-BVR-6mm2 | m | 63 | 4.48 | 282.24
11 | 28000010 | 穿动力线 | ZR-BVR-16mm2 | m | 10.5 | 12.06 | 126.63
12 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设 | ZR-YJV-4×50+1×25 五芯电力电缆敷设 | m | 8.8 | 186.54 | 1641.58
13 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设 | ZR-YJV-5×16 五芯电力电缆敷设 | m | 31.058 | 72.38 | 2247.94
14 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV3×4.0mm2 | m | 33.439 | 13.38 | 447.41
15 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV3×2.5mm2 | m | 134.065 | 8.301 | 1112.88
16 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设 | ZR-YJV-4×35+1×16 五芯电力电缆敷设 | m | 16.564 | 100.106 | 1658.16
17 | 29010260 | 钢制桥架安装 | 网格桥架300×105mm | m | 1.212 | 269 | 326.03
18 | 29010260 | ABS光纤槽道240×100mm |  | m | 1.212 | 262 | 317.54
19 | 35030010 | 抗震底座 |  | 个 | 2 | 172.414 | 344.83
20 | 49011031 | 冷媒液R410A |  | kg | 0.84 | 25 | 21
21 | 55150001 | 自动空气断路器 | ABB 3P/125A | 个 | 1 | 1200 | 1200
二 |  | 设备
1 | 49011002 | 成套配电箱安装 | 双电源切换箱 | 台 | 1 | 11776 | 11776
2 | 79011002 | 成套配电箱安装 | 设备配电柜2 | 台 | 1 | 11315 | 11315