# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团石狮分公司

智慧广电乡村工程项目（应急广播）

# 采购人：福建广电网络集团股份有限公司石狮分公司

# 二零二二年三月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分    合同格式及条款------------------------------------(14)

# 第五部分    附件——报价文件格式------------------------------(17)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司石狮分公司，对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

2.交货期要求：详见比选内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人在2022年3月22日下午15：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达福建省石狮市濠江路462号众和国际大厦9层，封面标注项目。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

4.开标时间、地点：2022年3月22日下午15：30（北京时间）在福建省石狮市濠江路462号众和国际大厦9层。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公司石狮分公司

地址：福建省石狮市濠江路462号众和国际大厦9层

联系人：施女士

联系电话：15980094958。

附：                     比选内容一览表

项目名称：　　智慧广电乡村工程（应急广播）　项目

| 合同包 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 完成期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧广电乡村工程（应急广播） | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 合同签订后 15个日历日 | 验收合格后3年 |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：智慧广电乡村工程（应急广播）采购项目比选 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司 石狮 分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于 100 万元，且注册时间不少于 2 年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录, 失信企业不允许参与项目投标。 （3）授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前半年不少于3个月企业社保缴纳证明。 （4）报价人应提供与本项目类似业绩或案例证明，案例为已验收完成且金额不得小于本项目最高限价的50%（即5万元），提供案例合同1份及验收报告。 （5）两家或多家参与投标的供应商，如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 （6）本项目为交钥匙工程。 （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 联系方式：福建广电网络集团股份有限公司石狮分公司 地址：福建省石狮市濠江路462号众和国际大厦9层 联系人：施女士 联系电话：15980094958 报价截止时间：2022年3月22日下午15：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6) 报价人提交的报价文件应装订成册，避免文件散乱。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为：9万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金： 不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

10. 报价保证金
10.1 报价保证金为报价文件的组成部分之一。
10.2 报价保证金以银行转账、电汇的形式提交。
10.3 未按规定提交报价保证金的报价，将被视为无效报价。
10.4未中选的报价人的报价保证金， 将在发出中选通知书后5个工作日内即予以全额无息退还。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

一、技术规格和要求

1.1货物清单及技术参数

| IP网络音柱 | 1一体化结构设计，良好的箱体密封性能。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合IP54防护等级认证要求。 2.设备采用了嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.多模接收，可以选择IP、FM中的任一个模式接收或者多个模式组合接收。 4.可根据需要选择IP或者RDS调频中的一个为主通道，当主通道不通时自动切换至辅助通道。 5.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。 6.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持100级自定义音频优先级默音控制功能。 7.支持局域网和广域网应用，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络架构。 8.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.FM工作频率：65MHz~108MHz 4.接收灵敏度：优于10dBuv 5.音频格式：MP3 6.采样率：8KHz～48KHz 7.传输速率：≥100Mbps 8.音频模式：16位CD音质 9.总偕波失真：≤1% 10.频率响应：130Hz～16KHz +1dB/-3dB 11.信噪比：≥65dB 12.防护等级：≥IP54 13.工作温度：-20℃～60℃ 14.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 15.工作电压：～220V 50Hz 16.额定功率：60W 17.整机功耗：≤95W 18.喇叭单元：4”×4 | 29 | 只 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP网络接收终端 | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持IP网络接收音频节目内容； 4.可根据需要选择IP、RDS调频中的一个为主通道，当主通道不通时自动切换至辅助通道。 5.具备2路线路RCA音频输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制。 6.具备1路麦克风输入接口，支持麦克风广播功能，可配置为全区播放和分区播放模式，支持本地广播混音。 7.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 8.支持FM电台收音广播接收功能，支持收音转播模式，可配置为全区播放和分区播放模式。 9.支持直流供电口，外接扩展直流供电模块。 10.具有本地优先按键，紧急情况下可以打断上级广播，优先播放本地广播。 11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等；支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。 12.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 13.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制。 14.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数 网络接口: 标准RJ45输入 传输速率: ≥ 100Mbps 支持协议: TCP/IP，UDP 音频格式: MP3 音频模式: 16位CD音质 采样率: 8KHz～48KHz FM输入：支持，1路 FM输出：支持，1路 FM接收和发送频率范围：76MHz~108 MHz FM接收和发送预加重：50μs 接收灵敏度：优于15dBuv AUX输入灵敏度: ≥350mV (非平衡） MIC输入灵敏度: ≥5mV (非平衡） AUX输出幅度: 1000mV 2路莲花座输出接口 AUX输出阻抗: ≥470Ω 高音提升、衰减: ±10dB 低音提升、衰减: ±10dB 频率响应: 80Hz～16KHz 整机功耗: ≤10W 谐波失真: ≤0.3% 信噪比: ≥65dB 工作环境温度: 5℃～40℃ 工作环境湿度: 20%～80%相对湿度，无结露 输入电源: ~220V 50Hz | 2 | 台 |

二、商务条件

1、交付地点：采购人指定地点 
2、交付时间：合同签订后30个日历日内交付使用。
3、交付条件：验收合格

4、是否邀请投标人参与验收：否

5、是否收取履约保函：否

6、验收条款

6.1验收标准：设备按厂家产品验收标准及询价文件进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合验收标准要求。

6.2验收程序：货物验收分为卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

6.2.1出厂检验

卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合上述第1条验收标准的要求。

6.2.2安装调试检验

设备安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和询价文件的规定。检验记录应真实并提供给买方。

6.2.3最终验收

6.3设备安装、调试结束后，由卖方负责并会同买方及有关专家按上述第1条规定的标准要求进行联合验收。

6.4最终验收所发生的一切费用由卖方承担。

7、付款方式

合同签订后，乙方安排备货发货，项目验收合格，甲方收到最终用户款项且收到乙方相应比例的增值税专用发票，15天内一次性向乙方付清全款。

8、中标人应负责供货的全过程。其中发生的一切费用均由中标人承担。

9、技术培训

中标人应为采购人提供相应的培训服务，技术培训所需一切费用（包括中标人委派的专业技术人员费用）均由中标人承担，培训计划明确，包括培训内容、地点。具体要求如下：

（1）根据报价服务特点及技术要求中标人应对采购人的技术、管理人员进行有关使用操作、系统维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由中标人负责对采购人技术、管理人员组织技术培训。

（2）报价人应根据上述要求在响应文件中提供详细的培训计划和内容。培训讲义教材、培训教员等均由中标人负责提供。

第四部分

合同格式及主要条款

| 甲方（买方）： |  |
| --- | --- |
| 乙方：（卖方）： |  |
| 本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就甲方向乙方购买应急广播音柱及适配器事宜， |  |
| 甲乙双方经充分友好协商，达成协议如下： |  |
| 1、合同标的，甲方向乙方购买以下产品： |  |
| 1.1 以上价格为乙方官方报价；任何非法渠道报价，乙方均不承认、不负任何法律责任。如有需要，请直接向乙方咨询。 1.2 以上价格只针对本合同有效，不作为日后购货的定价依据。 1.3 甲乙双方对合同价格必须履行保密义务. 1.4 发票类型：最终开票税率以国家规定的最新税率为准。乙方根据本合同约定开具发票后，由于甲方原因导致的发票丢失或者发票过期未认证，乙方不承担任何责任。 |  |
| - 货款与支付 序号; 产品名称; 品牌; 型号规格; 单位; 数量; 单价. 1; 音柱; 只; 29. 2; 适配器; 台; 2. 2.1 合同签订后，乙方安排备货发货，项目验收合格，甲方收到最终用户款项且收到乙方相应比例的增值税专用发票，15天内一次性向乙方付清全款。具体到货时间以物流信息为准。 |
| 3.运输与包装 3.1 生产周期自合同签订之日起计算，本合同产品的生产周期为10天。 3.2 双方确认本合同的交货地点为：（勾选）： √□交货地点： 3.3 双方认可的交货方式为（勾选）： □甲方自提 √□乙方代办托运 3.4甲方指定收货人： 联系电话： 3.5 由乙方负责代办托运，产品运输至约定交货地方，运输费用由乙方承担。 3.6 乙方依产品性质进行安全、妥善包装，以保证产品在运输、装卸及存放过程中不被损坏。包装上应当注明产品名称、品牌、规格、型号、每箱数量及其它包装通用标识等。对因运输和包装不当产生的货物灭失与损毁的责任，均由乙方负责。 3.7 甲方对包装方式有特殊要求的，应当在订立本合同时向乙方提出。因采用特殊包装方式而产生的额外费用，由甲方承担。 3.8 甲方签收货物（以第三方物流公司签收单据时间记录为准）前，货物损毁、灭失的风险由乙方承担。甲方签收货物（以第三方物流公司签收单据时间记录为准）后，货物损毁、灭失的风险由甲方承担。 |  |
| 4.收货、检验与验收 4.1 乙方根据合同约定时间发货的，甲方应在货到甲方指定地点后3日内完成收货，除合同约定的情况外，甲方不得单方面无理由拒绝收货。 4.2 甲方完成收货后，应当日当场对设备进行到货检查： （1）经检查后发现有异常，甲方应进行异常货物报告，并立即告知乙方经办人。 （2）如甲方在合同约定时间内未向乙方提出书面异议，则视同甲方检查合格。 （3）所有货物检查合格后，甲方有义务签字确认。 4.3 甲方完成到货检查后当日内，有义务签署到货签收单据。如甲方未按合同时间签署到货签收单据并交付给乙方，则甲方同意以第三方物流公司签收单据作为双方已交付货物的签收证明依据。 4.4 验收标准以行业标准要求为准。 4.5 在设备到货检查过程中，出现产品质量缺陷或瑕疵，经双方共同确认属于乙方责任的，由乙方负责维修、更换、退货，由此产生的费用由乙方承担。 |  |
| 5.质量保证及保修 5.1 本合同产品的质量标准，按双方约定执行。 5.2 双方没有约定或约定不明确的，产品有国家标准的，按国家标准执行；无国家标准，有行业标准的，按行业标准执行。 5.3 双方未就本合同产品质量标准作出约定，也没有上述国家标准、行业标准，按产品提供方的企业标准或双方封存的样品标准执行。乙方就本合同项下产品作如下保证： （1）乙方保证所有产品为乙方公司原装正品。 （2）完全符合与本合同要求的标准、规格、图式、样品； （3）甲方自收货之日起三个月内，因质量问题要求换货的，乙方无条件换货；甲方因非质量问题要求换货的：自收货之日起3个月内，甲方应支付换货设备总额10%的折旧费并承担因此产生的所有运费;超过3个月，乙方拒绝任何形式的换货。 （4）自货物签收之日起2年为产品保修期。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，乙方负责将甲方送修的产品进行免费维修，运费由乙方承担。在保修期内，凡因甲方人为因素或因不可抗力等因素所导致的损坏，甲方要求检查及维修的，乙方接受检修，但若维修需更换零配件或增加其他费用的，甲方需承担该零配件的成本费用及新增费用，相关运费由甲方承担。超过保修期，产品需要维修的，乙方将按实际的情况进行有偿维修，收取检测费、维修费、零配件费用、运费、差旅费等。 5.4 关于易损易耗产品质保的说明（如合同清单中无此类产品，则该条款不适用）： （1）显示屏屏体（含一体机）属于易损产品，保修期为1年，自甲方签收货物之日起计算。退换货物条款根据本合同第5.3（3）条款退换货条款执行。 （2）产品中含有的内置不可拆卸电池属于易耗产品，保修期为1年，自甲方签收货物之日起计算。退换货物条款根据本合同第5.3（3）条款退换货条款执行。 |  |
| 5.5 有下列情形之一者，不属于无偿保修范围： （1）超出保修期限的； （2）非乙方或乙方授权的机构、人员进行修理、更改或拆卸造成的产品故障或损坏； （3）甲方未按产品说明书要求及产品性质进行的错误安装、保管及使用造成的故障或损坏； （4）因自然灾害，如雷击、地震、水灾、火灾等造成的产品故障或损坏； （5）其他非因产品设计、技术、制造、材质等原因而导致的产品故障或损坏。 |  |
| 6.技术支持与指导 6.1 技术指导范围及内容： 甲方可以选择乙方进行以下服务： （1）产品调试与培训支持 （2）产品售前、售中、售后技术指导与支持。 6.2 货到现场验收合格后，若甲方选择乙方提供调试服务，甲方应在确保具备调试环境后提前 3 日内通知乙方安排技术人员前往甲方指定地点进行调试。如因甲方原因而导致工期拖延，乙方不承担逾期责任。 6.3 需调试的产品的调试期为 / 天，自乙方初派工程师到达现场之日起计算。调试运行正常，则产品质量合格，甲方须向乙方出具书面验收文件；调试期满，甲方既不出具验收文件又不提出书面质量异议的，视为产品质量合格。在调试期内，乙方免收技术服务费。若超过调试期，根据甲方的书面请求，乙方可派工程师提供现场调试服务，甲方需承担并于事前支付技术服务费（人民币800元/天）和交通费、食宿费等差旅费用。 |  |
| 7.知识产权 附着于本合同项下产品之上的专属于乙方的知识产权，包括但不限于专利权、商标权、著作权、商业秘密权等，均属乙方所有，乙方向甲方销售产品并不构成乙方对甲方的任何知识产权方面的授权或许可，甲方应当维护乙方作为知识产权权利人的合法权利。 |  |
| 8.商业秘密 在本合同有效期间及合同终止后两年内，甲、乙双方有义务就知悉的相对方的商业信息尽到善意的保密责任，保密范围包括但不限于产品价格、销售计划、客户清单、财务信息、技术资料等，未经对方书面许可，任何一方不得使用或向第三方泄密。 |  |
| 9.不可抗力 9.1 任何一方对因不可抗力(包括地震、海啸、山洪暴发、政府禁令、战争、疫情等)原因直接或间接造成本协议不能履行或迟延履行者均不负责任。 9.2 遭受不可抗力的一方应及时通知另一方并尽量减少损失，且须于10天内，提供不可抗力事故之详情及协议全部或部分不能履行或需延迟履行的理由的有效证明文件，此项证明文件须由事故发生地的公证机关出具。 9.3 因不可抗力事件或任何一方违约事由致对方迟延或不能履行其义务的不属于违约。双方可以根据不可抗力事件对本协议履行的影响程度，协商决定是否终止本协议、全部或部分免除履行本协议的责任，或者延期履行本协议。 |  |
| 10.违约责任 10.1 如一方无法律规定的事由及本合同约定的事由单方解除合同的，则须向对方承担合同总额30%的违约金。 10.2 乙方未按本合同约定的时间交付合同产品的，每延误一天，乙方应向甲方支付未交货部分货值金额的1‰作为违约金。延误30日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除本合同并要求乙方退款。 10.3 甲方未按本合同约定的时间支付合同货款的，每延误一天，甲方应向乙方支付逾期付款金额的1‰作为违约金。延误60日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除本合同，没收已付款项并回收货物。 10.4 甲方未按本合同约定第4.1条履行收货义务的，每延误一天，甲方应向乙方支付因此而发生的仓储费用（以实际结算费用为准），逾期收货60日以上的，视为甲方严重违约，乙方有权单方面解除本合同，已收取的货款不予退还。 |  |
| 11.合同解除 11.1 甲、乙双方协商一致，可以解除本合同。 11.2 在履行期限界满前，甲、乙任一方明确表示或以自己的行为表示不履行合同主要义务的，对方有权解除本合同。 11.3 甲、乙任一方迟延履行义务超过60日的，相对方有权解除本合同。 11.4 合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况及合同性质，甲、乙任一方可以要求 恢复原状，采取其它补救措施，并有权要求赔偿损失。 |  |
| 12.其它事项 12.1 本合同可以先以传真件或合同扫描件形式签订，事后双方寄回合同原件，合同传真件、扫描件与原件具有同等法律效力。本合同页面双方盖有骑缝章为有效页面。 12.2 甲、乙任一方联系地址、电话等发生变更的，应当及时通知相对方。在变更的通知到达相对方前，一方按本合同列明的方式无法与相对方联系的，因此产生的风险和责任由相对方承担。 12.3 本合同自甲乙双方盖章之日起生效。如双方通过扫描/传真方式确定合同的，双方盖章经扫描件确认后，合同原件由乙方先盖章发给甲方，在发出后10天内未收到甲方的盖章回件，则甲方应承担乙方的损失。 12.4 双方确认的合同附件（如果有）为本合同的组成部分，附件与本合同条款约定不一致的，具有优先于本合同适用的效力。 12.5 本合同有未尽事宜或需变更事项，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同约定不一致的，补充协议效力优先。 12.6 因本合同发生的任何争议，甲乙双方应协商解决，协商不成，各自方可向各自方所在地人民法院提起诉讼。 12.7 本合同一式两份，自双方加盖公章或合同章之日起生效，由甲、乙双方各执一份，且具同等效力。本合同页面双方盖有骑缝章为有效页面。 12.8 甲方电子邮箱：/ 微信：/ QQ:/ 12.9 乙方电子邮箱： / 微信：/ QQ:/ 12.10 本合同签订地：福建省石狮市 （以下无正文） |  |  |
| 签字盖章栏： |  |
| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| 代表（签字）： | 代表（签字）： |
| 日期： | 日期： |

第五部分 附件——报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件１ 询价申请书

致：福建广电网络集团股份有限公司石狮分公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在询价文件第二部分询价须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)                        货币单位：人民币

| 合同包 | 项目名称 | 报价总价 | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1. 此表正本另单独提供一份（加盖公章）与报价书正本一同密封送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1 分项报价表

报价人名称：(全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附件3　　　　  技术和商务偏离表

报价人名称：

| 合同包/序号 |  | 规格条目号 | 询价文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明。

如全部商务条件要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则只须在下表中填写

“全部商务条件要求无偏离”，并加盖公章：

| 合同包 | 序号 | 技术和服务要求 | 应答文件的技术和服务应答 | 偏离描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

报价人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

附件4报价人的资格证明文件

附件4-1                         关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司石狮分公司

关于贵方______年______月______日　　　　　　项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字： _

附件4-2                报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到 年 月  日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

附件4-3                    法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司石狮分公司

（报价人全称）法定代表人         授权（报价人代表姓名）        为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别：     身份证号：

单位：部门：     职务：

# 详细通讯地址：       邮政编码：   电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件4－4              法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司石狮分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。