**比选文件**

**项目名称：福建广电网络集团德化分公司**

**建设工程施工现场远程视频监控系统技术服务采购**

**采购人：福建广电网络集团股份有限公司德化分公司**

**二零二二年五月**

**总 目 录**

第一部分 比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分 报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分 比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分 合同格式及条款------------------------------------(14)

第五部分 附件——报价文件格式------------------------------(18)

**第一部分比选邀请**

福建广电网络集团股份有限公司德化分公司，对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

2.交货期要求：详见比选内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人在2022年5月20日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司综合部，封面标注项目。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

4.开标时间、地点：2022年5月20日上午9：30（北京时间）在福建广电网络集团德化分公司二楼小会议室。

**联系方式：福建广电网络集团股份有限公司德化分公司**

地址：德化县浔中镇富东街1号广电大楼二楼小会议室

联系人：张女士

联系电话：0595-23518733。

附： **比选内容一览表**

项目名称：建设工程施工现场远程视频监控系统技术服务采购

| 合同包 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 完成期 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程施工现场远程视频监控系统技术服务采购 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 合同签订后 10个日历日内完成合同。 | 交付使用之日起16个月服务周期 |

**注：**

**1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。**

**2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。**

**3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。**

**4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。**

**第二部分报价人须知**

**报价人须知前附表**

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 1.1 | 项目名称：建设工程施工现场远程视频监控系统技术服务采购项目  比选  买方名称：福建广电网络集团股份有限公司德化分公司  项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | **基本资格标准：**   1. 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。   （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录, 失信企业不允许参与项目投标。  （3）授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前半年不少于3个月企业社保缴纳证明。  （4）报价人应提供与本项目类似业绩或案例证明，案例为已验收完成且金额不得小于本项目最高限价的50%，提供案例合同1份及验收报告。  （5）两家或多家参与投标的供应商，如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。  （6）本项目为交钥匙工程。  （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司德化分公司  地 址：德化县浔中镇富东街1号广电大楼二楼小会议室  接收人：张女士 ，电话：0595-23518733  报价截止时间：2022年5月20日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | **评审标准和方法:**  评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | **项目咨询及其他**  (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | **其他重要须知：**  (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。  (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。  (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (6) 报价人提交的报价文件应装订成册，避免文件散乱。 |
| 8 |  | **最高限价：**  **本项目最高限价为：58000元人民币 。**  **报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。** |
| 9 |  | 履约保证金：  不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站：  福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（https://www.fjgdwl.com/quanzhou/index.aspx）；  采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司  纪检监察室 |

**报价人须知**

**A 说明**

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

**B 比选采购文件**

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

**C 报价文件的编写**

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

10. 报价保证金

10.1 报价保证金为报价文件的组成部分之一。

10.2 报价保证金以银行转账、电汇的形式提交。

10.3 未按规定提交报价保证金的报价，将被视为无效报价。

10.4未中选的报价人的报价保证金， 将在发出中选通知书后5个工作日内即予以全额无息退还。

**D 报价文件的格式与递交**

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

**E 报价文件的评估和比较**

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

**F 授予合同**

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

**第三部分比选内容及要求**

**一、技术规格和要求**

1.1采购清单

“建设工程施工现场远程视频监控系统”技术服务清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配置类型 | 系统技术服务内容 | 服务周期 |
| 大型工地建设工程施工现场远程视频监控系统技术服务 | 大门出入口4G高清摄像服务\*1 | 交付使用之日起16个月服务周期 |
| 4G高清全景摄像机服务\*1（塔吊、制高点） |
| 塔式起重机4G超视野摄像服务\*1（塔吊） |
| 操作室可对讲监控摄像机4G版\*1（塔吊司机室） |
| 吊装设备操作员智能识别服务\*1 |
| 操作室可对讲监控摄像机\*1（人货梯司机室） |

注：本项目为固定总价包干合同，投标报价包含：按《比选文件》要求的全部内容，将项目完成直至验收合格交付采购人使用所需的一切费用。具体包括软件系统及硬件设备、配件、辅助材料、人员工资、运输、保险费、采购保管、安装调试、软件检验检测费用、操作人员培训、税收以及售后服务等一切费用。上述费用均应包含在每一单项细目的单价中，所有单价均为综合单价，该单价包括以上明确或未明确的所有费用。

1.2 技术和服务要求

（1）通过施工现场前端采集视频信号、传感与测控数据，经网络系统传输接入“项目监管系统”，住房和城乡建设主管部门以及工程项目建设责任主体通过“建设远程智能监控系统”发现、分析和处理施工现场质量安全问题，实现施工现场工程质量与安全生产实时动态和可追溯的远程视频大数据管控。同时中选人须免费提供15天的前端存储服务。

（2）系统技术服务内容必须与福建广电网络互联网网络实现无缝对接，报价人须承诺“中选后若无法实现无缝对接，赔偿采购人由此带来的一切损失”。

（3）系统技术服务内容必须无缝接入福建省工程项目建设监管信息系统，报价人须承诺“中选后若无法实现无缝接入，赔偿采购人由此带来的一切损失”。

（4）服务周期：自项目交付使用之日起16个月；若业务服务期到期后，采购人如需继续使用将按系统技术服务各单项服务续费单价双方另行签署合同（技术服务不足一月的按一月计算），报价人在投标时需另行单独提供业务服务期到期系统技术服务各单项服务续费报价。

**二、商务条件**

**1、交付地点：采购人指定地点**

**2、交付时间：合同签订后10个日历日内交付使用。**

**3、交付条件：验收合格**

**4、是否邀请投标人参与验收：否**

**5、是否收取履约保证金：否　。**

**6、验收条款**

6.1项目安装、调试结束后，由卖方负责并会同买方及项目使用方按技术要求标准进行联合验收。

6.2最终验收所发生的一切费用由卖方承担。

**7、付款方式**

项目验收合格交付使用后，采购人在收到实际使用单位支付的全部款项及中选人提供的增值税专用发票、售后服务承诺函后支付合同价款的100%。

8、中选人应负责项目实施的全过程。其中发生的一切费用和安全责任均由中选人承担。

9、技术培训

中选人应为采购人提供相应的培训服务，技术培训所需一切费用（包括中选人委派的专业技术人员费用）均由中选人承担，培训计划明确，包括培训内容、地点。具体要求如下：

（1）根据报价服务特点及技术要求中选人应对采购人的技术、管理人员进行有关使用操作、系统维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由中选人负责对采购人技术、管理人员组织技术培训。

**第四部分**

**合同格式及主要条款**

甲方：

乙方：

根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020），为保证甲方的项目能够顺利地按照规定要求接入“省建设工程监管一体化平台”，甲乙双方经友好协商，乙方向甲方提供项目“建设工程施工现场远程视频监控系统”技术服务事宜达成如下协议：

第一条技术服务内容

“建设工程施工现场远程视频监控系统”服务：通过施工现场前端采集视频信号、传感与测控数据，经网络系统传输接入“项目监管系统”，住房和城乡建设主管部门以及工程项目建设责任主体通过“建设远程智能监控系统”发现、分析和处理施工现场质量安全问题，实现施工现场工程质量与安全生产实时动态和可追溯的远程视频大数据管控。

1. 技术服务标的

2.1系统技术服务收费（见下表），相关费用均为含税价。

①服务周期16个月包干总价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置类型 | 系统技术服务内容 | 服务周期 | 单价（元/月） | 总价 |
| 大型工地建设工程施工现场远程视频监控系统技术服务 | 大门出入口4G高清摄像服务\*1 | 16个月 |  |  |
| 4G高清全景摄像机服务\*1（塔吊、制高点） |  |  |
| 塔式起重机4G超视野摄像服务\*1（塔吊） |  |  |
| 操作室可对讲监控摄像机4G版\*1（塔吊司机室） |  |  |
| 吊装设备操作员智能识别服务\*1 |  |  |
| 操作室可对讲监控摄像机\*1（人货梯司机室） |  |  |

②服务周期满后续费单价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配置类型 | 系统技术服务内容 | 单价（元/月） |
| 大型工地建设工程施工现场远程视频监控系统技术服务续费 | 大门出入口4G高清摄像服务\*1 |  |
| 4G高清全景摄像机服务\*1（塔吊、制高点） |  |
| 塔式起重机4G超视野摄像服务\*1（塔吊） |  |
| 操作室可对讲监控摄像机4G版\*1（塔吊司机室） |  |
| 吊装设备操作员智能识别服务\*1 |  |

2.2系统技术服务期限

服务期16个月，期限自系统无缝接入福建广电网络互联网网络以及福建省建设工程监管一体化平台并交付实际使用单位使用之日起计；若业务服务期到期后，采购人如需继续使用将按系统技术服务各单项服务续费单价由双方另行签署合同（技术服务不足一月的按一月计算）。

2.3系统技术服务费支付方式

项目验收合格交付使用后，采购人在收到实际使用单位支付的全部款项及中选人提供的增值税专用发票、售后服务承诺函后支付服务期包干总价。

2.4本协议合作项目由乙方给甲方提供技术服务，设备产权归属乙方。本协议合作项目适用6%服务增值税率。

2.5寄放终端迁移、线路改造修复、赔偿及附加服务

2.5.1 本协议合作项目由乙方给甲方提供技术服务，设备产权归属乙方，若因实际使用方原因造成乙方寄放前端的终端迁移、损坏，相关费用由实际使用方向乙方支付，甲方不承担任何费用。

**第三条甲乙双方的权利义务**

3.1甲方的权利义务

3.1.1对乙方进行的安装、维修、日常维护、检测、拆机等工作给予积极配合，提供相应便利。

3.1.2甲方协调实际使用方保证乙方寄放在前端的终端和线路都为内部使用，不得转让或分割子线路后给第三方，不得利用乙方寄放的终端和线路进行经营活动。

3.1.4甲方应协调实际使用方在乙方终端调测之前，根据设计点位按“就近取电”的原则，从总电源开关箱拉设220V专线到终端安装位置，并保证该专线电源使用全过程稳压、安全。实际使用单位承担电源费用。在使用过程中无法正常供电的，甲方应协调实际使用方解决用电问题。

3.1.5甲方应协调实际使用方向乙方提供满足终端的调测条件（包括但不限于终端寄放位置处的稳定交流电源接口、安全可靠的线路专用通道、安全牢固的安装附着物等），若遇破路、破硬性地面、破障碍物等由实际使用方负责。实际使用方仅拥有终端、线路的使用权，不具有终端、线路的所有权，协议期满或协议终止后乙方有权回收所有的终端。

3.1.6甲方应协调实际使用方妥善保管、保护好乙方寄放的终端，若乙方寄放终端损坏或丢失，由实际使用方照价赔偿。

3.1.7甲方应协调实际使用方保证乙方寄放终端连续、正常、稳定、安全供电，保证终端不受人为的破坏及干扰。由于供电中断或人为原因造成终端无法正常工作的，乙方不承担责任。

3.1.8甲方应协调实际使用方保证使用“建设工程远程智能监控系统”业务必须遵循国家有关的法律、法规，不得利用本业务从事任何违法活动。如因实际使用方非法使用本业务而损害任何第三方合法权利的，由实际使用方自行承担所有的法律责任。

3.1.9甲方应协调实际使用方妥善使用、修护、管理本合同相关的终端、设施，因实际使用方使用、管理不当导致终端、设施致第三人人身、财产损失的，由实际使用方自行承担赔偿责任。

3.1.13甲方应协调实际使用方应妥善保管系统帐号和密码，并对因未保管好自己的帐号和密码造成的损害承担全部责任。

3.2乙方的权利义务

3.2.1乙方负责提供“建设工程远程智能监控系统”业务的中心平台服务等相关配置，产权归乙方所有。

3.2.2乙方应在合同签订后，在确认具备资源条件之日起10日内完成安装工作并将信号接入“项目监管系统”（遇台风、暴雨等恶劣天气、市电中断等不可抗力因素安装时限顺延）。

3.2.3乙方为本项目设立7×24小时的不间断通信维护支撑保障和7×24小时系统故障申告，以确保本项目“建设工程远程智能监控系统”业务的正常使用。若未按要求提供服务，甲方有权自行委托他人修复，所产生的一切费用由乙方承担，因此给甲方造成损失，乙方还应承担赔偿责任。

**第四条争议的解决**

4.1本协议履行过程中所发生的一切纠纷，合作双方应协商解决；协商不成的，双方约定可将争议提交甲方所在地人民法院管辖。

**第五条附件及其效力**

5.1本协议未尽事宜由双方友好协商解决，双方达成的共识作为协议的附件，本协议各附件经双方盖章后与本协议具有同等效力。

**第六条协议生效时间、有效期限及范围**

7.1本协议一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有贰份。

7.2本协议由甲乙双方代表签字盖章（公章或合同专用章）后生效。

7.3甲方指定联系人（姓名）：电话号码：作为本协议联系专员。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| 甲方代表人（签字或盖章）： | 乙方代表人（签字或盖章）： |
| 地址： | 地址： |

年月日

**第四部分 附件——报价文件格式**

**报 价 文 件**

**询价项目名称：**

**报价人名称 ：**

**日 期 ：**

附件１ **询价申请书**

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（文字表述）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在询价文件第二部分询价须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (全称并加盖公章)

报价人地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件2 **报价一览表**

报价人名称：(全称并加盖公章) 货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目名称 | 报价总价 | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写） | |  | | | |

注：1. 此表正本另单独提供一份（加盖公章）与报价书正本一同密封送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1 **分项报价表**

报价人名称：(全称并加盖公章) 货币单位：元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

附件3　　　　 **技术和商务偏离表**

报价人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/序号 | 规格条目号 | 询价文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明。

**如全部商务条件要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则只须在下表中填写**

**“全部商务条件要求无偏离”，并加盖公章**：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 序号 | 技术和服务要求 | 应答文件的技术和服务应答 | 偏离描述 | 说明 |
| 1 |  | | | | |
| 2 | |
| 3 | |

报价人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

附件4**报价人的资格证明文件**

附件4-1 **关于资格的声明函**

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分 分公司

关于贵方\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日　　　　　　项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

报价人代表签字： \_

附件4-2 **报价人的资格声明**

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｂ．注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｃ．成立或注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｄ．法定代表人： （姓名、职务）

实收资本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到 年 月 日为止）。

(1)固定资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2)流动资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3)长期负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(4)流动负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｆ．最近损失表（到 年 月 日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

附件4-3 **法定代表人授权书**

致 ：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别： 身份证号：

单位：部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码： 电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称： （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日 期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日 期：

附件4－4 **法人营业执照、税务登记证**

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日 期：

附件4-5 **其它资格证明文件**

1. 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。