建筑工程量清单编制说明

工程名称：2021年度惠安分公司广电职工活动中心装修其它类基础设施建设工程

- 工程概况 1.建设地点：泉州市惠安 。 2.工程专业：单独发包的装饰工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：2021年度惠安分公司广电职工活动中心装修其它类基础设施建设工程 ；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： 约455m2 。 - 层数： 2层 。 - 结构质式： 框架结构 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： 详见装修说明 。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照 省新建设集团有限公司 设计的 2021年度惠安分公司广电职工活动中心装修其它类基础设施建设工程 图纸，专业范围包括 装饰、安装工程 ，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸： 省新建设集团有限公司 设计的2021年度惠安分公司广电职工活动中心装修其它类基础设施建设工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）福建省实施细则 。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017) 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年9月30日） 。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：/ 。 （2）施工机械台班单价：/。 （3）材料设备价格：/ 。 8、其他： / 。 - 取费标准 - 1.专业类别： 单独发包的装饰工程 。 - 2.总承包服务费费率： / 。 - 3.税率： 按9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 1.土方工程：/ 。 - 2.桩基工程：/。 - 3.混凝土模板及支架：/。 - 4.脚手架：/。 - 5.施工排水、降水： / 。 - 6.垂直运输：/。 - 7.大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础： /；大型机械设备检测：/。 - 8.基坑支护工程拆除： / 。 - 9.材料二次搬运： / 。 - 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： / 。 - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. - 其他需要的说明 - 卫生间防水采用2mm厚聚合物水泥防水涂料。 - 拆除所有产生垃圾外运按5km考虑计取。 - 室内电梯可提供二次搬运，不另行考虑其余搬运费用，相应原装饰成品保护按项计取。 - 原建筑窗轮子及锁更换按项考虑计取。 - 7层羽毛球场外窗平面图与立面图不符，按平面图为准计取。 - 软装工程计取在本次范围之内。 - 文化设计计取在本次范围之内。 - 强电系统从配电箱出线开始按图计算,配电箱不计入本次工程。 - 弱电系统按图计算到位。 - 给排水系统按图计算到位；洁具计入本次工程。