# 采购货物项目

# 询价通知书

# 项目名称：漳平民泰银行信息化设备采购项目

# 项目编号：民泰漳采字（2024）017号

# 采 购 人：福建漳平民泰村镇银行股份有限公司

2024年12月

目录

第一章 询价邀请/询价邀请书	1

第二章 询价须知表	4

第三章 询价内容及要求	15

第四章 政府招标合同	19

第五章 响应文件格式	23

# 第一章询价邀请/询价邀请书

## 询价邀请

## （适用于发布公告方式邀请供应商）

福建漳平民泰村镇银行股份有限公司对漳平民泰银行信息化设备采购项目（以下简称：“本项目”）采用 询价 采购方式组织招标活动，现采用邀请招标方式，邀请供应商参加报价。

## 1.项目编号：民泰漳采字（2024）017号

2.询价内容及要求：详见附2：《采购标的一览表及询价通知书第三章》。

3.供应商应在（响应文件递交截止时间）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“供应商提供的查询结果”），供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。查询结果的审查：由审查小组通过上述网站查询并打印供应商信用记录（以下简称：“审查小组的查询结果”）供应商提供的查询结果与审查小组的查询结果不一致的，以审查小组的查询结果为准。

## 4、是否接受联合体报价：不接受

根据上述资格要求，响应文件中应提交的“供应商的资格及资信证明文件”详见询价通知书第六章。

- 报名

凡有意参加询价的供应商，请于2024年12月18日起至2024年12月26日每天上午8：30～11：30时，下午15:30～17：30时(北京时间，节假日除外)，到福建漳平民泰村镇银行股份有限公司[福建省漳平市桂林路179-185号]获取询价文件，资料费0元。未购买或逾期购买询价文件的供应商，其响应文件将被拒绝。

7、递交响应文件地点及开标地点：福建漳平民泰村镇银行股份有限公司[福建省漳平市桂林路179-185号]；2024年12月27日15时00分（北京时间），（采购单位将在截止时间前半个小时开始签收响应文件），不符合询价文件的规定或逾期收到的响应文件恕不接受。

采 购 人：福建漳平民泰村镇银行股份有限公司

地    址：福建省漳平市桂林路179-185号

联 系 人：刘先生

联系电话：0597-7668889

2024年12月18日

采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目名称 | 数量 | 预算价 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳平民泰银行信息化设备采购项目 | 1批 | 250000.00元 | 详见第三章： 《采购内容及要求》 |

# 第二章  询价须知表

第1节  询价须知前附表

| 特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 3.1（2） | 供应商的资格要求： （1）法定条件： 明细; 描述. a1投标函. a2单位负责人授权书. a3法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明; 报价人是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；报价人是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；报价人是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；报价人是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件. a4财务状况报告; 提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府招标专业担保机构出具的投标担保函. a5依法缴纳税收的相关材料; 提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件. a6依法缴纳社会保障资金的相关材料; 提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件. a7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料; 由招标人根据招标需求在第一章“资格要求特定条件”中详细列明. a10信用信息查询结果. a11投标保证金; 0元. （2）特定条件：无 （3）是否接受联合体报价：不接受 根据上述资格要求，响应文件中应提交的：“供应商的资格及资信证明文件”详见询价通知书第六章。 |
| 2 | 9.4 | 响应文件的份数：正本1份、副本1份 |
| 3 | 9.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）响应文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 9.7（1） | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 9.8 | 询价保证金：0元 |
| 6 | 9.9 （2） | 密封及其标记的具体形式： - 全部响应文件包括正本、副本、均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 - 密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，代理机构不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 9.6（1） | 是否允许成交供应商进行分包：不允许 |
| 8 | 11.1 | 本项目确定合同包1成交人数为1家 |
| 9 |  | 履约保证金：包1 是否收取履约保证金：否。 |
| 10 |  | 合同付款方式见第三章三、商务条件 |
| 11 |  | 报价无效条款： （1）本章表2报价无效的规定； （2）本章第2节中的第3.1、7.2、8、9.5、9.7、9.8、9.11条； （3）第三章评审及第六章响应文件格式规定的报价无效的规定。 |
| 12 |  | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |

第2节 询价须知正文

## 一、总则

## 1、适用范围

1.1适用于询价通知书载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

## 2、定义

2.1“采购标的”指询价通知书载明的需要采购的货物。

2.2“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.3“潜在供应商”指按照询价通知书第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目询价的供应商。

2.4“供应商”指按照询价通知书第一章第7条规定进行报名并参加本项目询价的供应商。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（供应商为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。

## 二、供应商

## 3、合格供应商

3.1一般规定

（1）供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）供应商的资格要求：详见询价通知书第一章。有任一项不满足的，报价无效。

3.2若本项目接受联合体报价且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合询价通知书规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的询价。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.3 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的询价。

## 4、询价费用

4.1除询价通知书另有规定外，供应商应自行承担其参加本项目询价所涉及的一切费用。

## 三、询价通知书

## 5、询价通知书的组成

### 5.1询价通知书由下述部分组成：

第一章 询价邀请/询价采购通知书

第二章询价须知（表1）

第三章评审

第三章询价内容及要求

第五章采购合同

第六章响应文件格式

### 5.2询价通知书的澄清或修改

（1）采购人可对已发出的询价通知书进行必要的澄清或修改。

（2）澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止时间至少3个工作日前，在询价通知书载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足3个工作日的，采购人将对提交响应文件截止时间及询价时间进行相应顺延，采购代理机构和供应商受原提交响应文件截止时间及询价时间制约的所有权利和义务均延长至新的提交响应文件截止时间及询价时间。

## 四、报价响应文件的编制

## 7、报价要求

### 7.1供应商可对询价通知书载明的全部或部分合同包进行报价。

### 7.2下列情形之一供应商报价无效

（1）报价时，同一个合同包内所有品目号的内容应完整，否则报价无效。

（2）供应商代表只能接受一个供应商的授权参加报价，否则报价无效。

（3）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的报价，否则报价无效。

（4）为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动，否则报价无效。

（5）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加报价，否则报价无效。

（6）预算价作为最高限价。报价超出最高限价将导致报价无效。

①除询价通知书另有规定外，预算金额应作为最高限价。

②无论预算金额是否作为最高限价，最高限价均不得超出预算价。

（7）除询价通知书另有规定外，响应文件不能出现任何选择性的报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个报价。任何选择性的报价将导致报价无效。

8供应商有下列情形之一的，视为相互恶意串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）有关法律、法规和规章规定的其他串通投标情形。

9、编制要求

### 9.1响应文件的编制

（1）供应商应先仔细阅读询价通知书的全部内容后，再进行响应文件的编制。

（2）响应文件应按照本章第9.2条规定编制其组成部分。

（3）响应文件应满足询价通知书提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

### 9.2响应文件由下述部分组成,但不限于下列内容：

（1）承诺函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）技术和服务要求响应表

（5）商务条件响应表

（6）供应商的资格及资信证明文件

（7）供应商提交的其他资料（若有）

（8）按照询价通知书规定作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

### 9.3响应文件的语言

（1）除询价通知书另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

### 9.4响应文件的份数：详见询价通知书第二章。

### 9.5响应文件的格式

（1）除询价通知书另有规定外，响应文件应使用询价通知书第六章规定的格式。

（2）除询价通知书另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、页码，并装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、页码，并装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见询价通知书第二章。

除本章第9.5条第（2）款第③点规定情形之外，响应文件散装或活页装订将导致报价无效。

（3）除询价通知书另有规定外，响应文件应使用人民币作为计量货币，计量单位应使用我国法定计量单位。

（4）响应文件应由供应商代表签字并加盖供应商的单位公章。若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

（5）响应文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据采购方的指示进行的，或是为改正供应商造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

①供应商代表签字确认；

②加盖供应商的单位公章或校正章。

### 9.6分包

（1）是否允许成交人进行分包：详见询价通知书第二章。

（2）若允许成交人进行分包且供应商拟在成交后进行分包，则供应商应在响应文件中载明关于非主体、非关键性工作分包及分包人资质条件的说明，否则视为不进行分包。

### 9.7响应有效期

（1）询价通知书载明的响应有效期：详见询价通知书第二章。

（2）响应文件承诺的响应有效期不得少于询价通知书载明的响应有效期，否则报价无效。

（3）根据本次采购活动的需要，采购人可于响应有效期届满之前书面要求供应商延长响应有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长响应有效期的要求，供应商可以拒绝也可以接受，供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长响应有效期的供应商，既不要求也不允许修改响应文件。

### 9.8响应文件的提交

（1）一个供应商只能提交一个响应文件，并按照询价通知书第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见询价通知书第二章。

### 9.9响应文件的补充、修改或撤回

（1）提交响应文件截止时间前，供应商可对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。

（2）补充、修改的内容应按照本章第9.5条第（4）款规定进行签章，并按照本章第9.9条规定提交，否则将被拒收。

（3）补充、修改的内容作为响应文件组成部分。

### 9.10除询价通知书另有规定外，有下列情形之一的，报价无效：

（1）询价保证金未按照规定提交的；

（2）响应文件散装或活页装订的；

（3）不具备询价通知书中规定的资格要求的；

（4）报价超过询价通知书中规定的最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）响应文件不符合有关法律、法规和规章或询价通知书中规定的其他实质性要求的。

## 五、报价会

10、报价

10.1报价在询价通知书载明的询价时间及地点进行。

10.2提交响应文件截止时间后，参加询价的供应商不足三家的，不进行响应文件开启活动。同时，本次采购活动终止，采购人将依法组织后续采购活动（包括但不限于重新采购、采用其他方式采购、终止采购等）。

10.3报价会由采购人主持。报价会的主持人、唱标人、记录人及工作人员均由采购人派出，现场监督人员由采购人派出；参加询价的供应商也应派出代表参加，未参加的，视同认可报价会结果。

10.4参加报价会的供应商代表应签到，非供应商不参加报价会。

10.5报价会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣读报价会须知，然后在现场监督人员的见证下，由供应商代表或者其推选的代表对响应文件的密封情况进行检查。密封经确认无误后，由工作人员或供应商代表对密封的响应文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人先宣读各供应商关于响应文件补充、修改或撤回的书面通知（若有），再宣读各供应商名称、报价和询价通知书规定的需要宣布的其他内容，记录人对唱标内容作记录。

（3）唱标结束后，供应商代表应对记录进行签字确认。供应商代表的签字确认，视为供应商对报价过程及记录予以认可。供应商代表拒绝签字确认且无合法理由，亦视为供应商对报价过程及记录予以认可。

（4）供应商代表对报价过程或记录若有异议，应以书面形式当场向主持人提出，否则，视为供应商对报价过程及记录予以认可。

（5）若供应商代表未参加报价会（包括但不限于供应商派出的人员不是供应商代表），则视为供应商对报价过程及记录予以认可。

若出现本条第（3）、（4）、（5）款规定情形，则供应商不得在报价会后以响应文件的提交、响应文件的密封、采购方报价及报价会过程或记录等有关事由向采购方提出任何异议或要求（包括质疑）。

## 六、成交与采购合同

11、成交

11.1确定成交：本项目按照询价通知书第二章规定推荐相应的成交候选人,采购人应当根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交人，也可以书面授权询价小组直接确定成交人。

11.2询价终止：

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动：

①因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购最高限价的供应商不足3家的。

12、采购合同

12.1签订采购合同应遵守政府民法典实施条例的规定，不得对询价通知书和成交人的响应文件作实质性修改。采购人不得提出任何不合理要求作为采购合同的签订条件。

12.2签订时限：自成交通知书发出之日起20个日历日内。

12.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

12.4采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

12.5成交人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在询价通知书中未予列明）。

12.6成交人有下列情形之一的，应依法承担违约责任：

（1）在履行期限届满前，明确表示或以自己的行为表明不履行合同；

（2）迟延履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行；

（3）有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（4）将合同转包，或未经采购人同意采取分包方式履行合同。

## 七、其他事项

18、其他事项：详见询价通知书第二章。

# 第三章 询价内容及要求

- （根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

- 漳平民泰银行信息化设备采购项目

- 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼区域 |  |  |  |  |
| 一、银行门口单色屏 （强力巨彩） |  |  |  |  |
| 1、营业大厅户外单红P10 LED屏 |  |  |  |  |
| 1 | 户外单红P10 | 包外尺寸：16100mmx580mm 屏体部分： 1、像数点间距 10mm 2、像素密度 10000Dots/㎡ 3、灯管封装 SMD封装 4、单元板分辨率 32*16=512Dots 5、尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.2mm 6、扫描方式 1/2s 7、亮度≥1500cd/㎡ 8、离散失控点＜0.0001 9、盲点率＜0.0003 10、模组功率 ≤27.5W 11、最大电流 ≤5.5A 控制系统： 飞控 FK-8W5+FK-HUB12-256 WIFI+网口+U盘 钢结构： 钢结构+线材+包边 设备智能调试，系统操作，运行维护、培训等人工安装调试费； | 平方 | 9.34 |
| 2、门厅户外单红P10 LED屏 |  |  |  |  |
| 1 | 户外单红P10 | 包外尺寸：13220mmx580mm 屏体部分： 1、像数点间距 10mm 2、像素密度 10000Dots/㎡ 3、灯管封装 SMD封装 4、单元板分辨率 32*16=512Dots 5、尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.2mm 6、扫描方式 1/2s 7、亮度≥1500cd/㎡ 8、离散失控点＜0.0001 9、盲点率＜0.0003 10、模组功率 ≤27.5W 11、最大电流 ≤5.5A 控制系统： 飞控 FK-8W5+FK-HUB12-256 WIFI+网口+U盘 钢结构： 钢结构+线材+包边 设备智能调试，系统操作，运行维护、培训等人工安装调试费； | 平方 | 7.67 |
| 二、一楼门厅LED屏 P2.0 |  |  |  |  |
| 1、LED显示屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内Q2.0高刷LED屏 | 屏体尺寸：宽4.58m*高2.34m 1、像数点间距 2mm 2、像素密度 250000Dots/㎡ 3、灯管封装 SMD封装 4、单元板分辨率 160*80=12800Dots 5、尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.5mm 6、扫描方式 1/40s 7、亮度≥600cd/m² 8、离散失控点＜0.0001 9、盲点率＜0.0003 10、刷新率 3840Hz 11、屏体色温 1000-18000K可调 12、使用寿命≥10万小时；平均无故障时间≥2万小时 接收卡： 1、集成8个HUB75接口，16组RGB信号输出，无需再配转接板， 2、建议带载128*256，32扫最大带载128*512；2.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 3、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 4、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 视频处理器： 1、丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI； 2、最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 3、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4、6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份； 5、对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 6、3画面显示，位置、大小可自由调节； 7、独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析； 8、RS232串口协议控制； 9、HDCP高带宽数字内容保护技术； 10、亮度和色温调节； 11、低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 联网播放器： 1、支持WiFi接入局域网，可选配3G/4G模块连接广域网，支持手机、Pad、PC等智能终端进行管理； 2、标配一路HDMI信号输出； 3、两路监控接口，可接亮度，温度，湿度，烟雾，PM2.5探头，支持运行环境温度、湿度、亮度、烟雾，PM2.5等参数监测； 4、U盘更新节目，即插即播，局域网发布节目，局域网集群管理，广域网集群发布管理 钢结构： 1、框架在重力荷载、地震作用、温度（—40至50度）作用影响下具有足够可靠的安全性。 2、屏体结构，钢架构件(含接合板)采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量。 3、黑钛不锈钢包边。 技术安装调试及培训： 1、保护业主地面整洁，室内主体施工区必须铺上地毯作业； 2、静电防护：安装人员需配带静电手环、静电手套； 3、显示屏尖锐的边角需包装，防止坚硬的外壳伤害到人体； 4、不经甲方同意，施工人员不能擅自破坏更改主体结构。 | 平方 | 10.72 |
| 三、一楼营业大厅和门厅 43寸吊装屏及有线排队叫号系统 |  |  |  |  |
| 1、吊装屏信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 43寸双面吊装广告机 | 液晶尺寸 43英寸 分 辨 率 1920*1080 显示面积 942*531mm（H×V） 显示比例 16:9 可视角度 89/89/89/89(左/右/上/下) 亮 度 ≥500cd/m2 背光类型 ELED 色彩度 16.7M（8-bit） 工作频率 60HZ 像素排列 RGB垂直条装 操作系统 安卓 系统版本 Android 9.0 系统接口 USB接口*2，RJ45*1，J25耳机座*1，DC-IN*1 视频播放 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等多种格式 图片播放 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等多种格式 网络通信 支持以太网、WIFI 定时开关机 支持自定义设置开关机时间 鼠标键盘 支持热拔插 伴音功率 8Ω5W*2 第三方应用 支持第三方应用 边框材质 塑料 机身材质 五金冷轧钢板 钢化玻璃 ≥3mm高强度防爆透视钢化玻璃 安装方式 吊装 | 台 | 4 |
| 2 | 信息发布软件 | 1.节目管理：支持音频、视频(本地素材、流媒体)、图片、网页、flash、PPT、Word、Excel、PDF、滚动字幕、天气预报、时间等任意分屏。 2.播放模式：支持普通节目循环播放、轮播节目、插播节目、垫片节目、U盘更新。 3.远程控制：支持远程发布定时开关机、重启、待机、唤醒，支持远程控制音量、远程更新软件等。 4.日志统计：包括操作日志、单个图片、视频、场景、节目统计等。 5.分级管理：支持多级、多用户管理，并给每个用户设置不同权限，分配相同或者不同的终端进行管理。 6.其他功能：支持断点记忆、断点续传、离线发布等。 | 套 | 1 |
| 3 | 台式电脑 | 第十代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-10500 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |
| 4 | 安卓播放盒 | 处理器：瑞芯微RK3288USB:2个USB 系统：Android 7.1网络支持：以太网、支持WiFi 内存：DDR32G/4GFLASH:支持FLASH播放 存储：16G/32G/64G/128GOFFICE:支持PDF,PPT等 适配器：DC12V输入插座尺寸：200*125*30mm(超薄) 解码芯片：支持1080P,最大播放模式：支持分屏、循环、支持3840x2160插播等播放模式 软件功能特点： 1.节目管理：支持音频、视频(本地素材、流媒体)、图片、网页、flash、PPT、Word、Excel、PDF、滚动字幕、天气预报、时间等任意分屏。 2.播放模式：支持普通节目循环播放、轮播节目、插播节目、垫片节目、U盘更新。 3.远程控制：支持远程发布定时开关机、重启、待机、唤醒，支持远程控制音量、远程更新软件等。 4.日志统计：包括操作日志、单个图片、视频、场景、节目统计等。 5.分级管理：支持多级、多用户管理，并给每个用户设置不同权限，分配相同或者不同的终端进行管理。 6.其他功能：支持断点记忆、断点续传、离线发布等。 | 台 | 1 |
| 5 | 信息技术服务费 | 设备安装调试及培训服务 | 项 | 1 |
| 2、有线排队叫号系统LED显示屏 |  |  |  |  |
| 3 | LED条屏 | 单基色32点阵￠3.75双行8字 挂屏尺寸：632mm*173mm*40mm | 块 | 3 |
| 4 | 综合屏 | 可显示文字，图片，视频，综合叫号信息 | 台 | 1 |
| 7 | 技术服务费 | 叫号机及相关设备安装调试 | 套 | 1 |
| 二 楼 区 域 |  |  |  |  |
| 二楼小会议室设备（1920*1080） |  |  |  |  |
| 1 | 投影仪 | 1、4000流明 2、1920*1080分辨率 3、16000：1对比度 4、内置无线模块 5、0.61英寸 6、1.6倍变焦 7、230W UHE 8、6500小时标准 17000小时ECO 9、16W扬声器 10、2HDMI 2VGA RJ45 RS232C 音频输出 11、3.1KG 12、保修期：整机保修两年，灯泡保修半年 | 台 | 1 |
| 2 | 幕布 | 1、尺寸：120寸玻珠投影幕，规格2.65米*1.49米； 2、外壳由彩钢板冲压机械加工成型，外形精致光滑不粗糙，外表面牢固耐用；采用先进的生产工艺技术,幕布平整、成像清晰、使用安全稳定； 3、幕布通过消防阻燃测试。微型同步电机[无调节电机]可选配手动控制，无线或红外遥控装置，操作灵活； 4、玻珠幕面选用漫反射幕面，有效散射角大于35度，幕布亮度系数达到2.8倍的高增益，幕面经压纹消眩光处理； 5、具有彩色还原好，视场角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳，使用寿命长的优点。 | 件 | 1 |
| 3 | 支架 | 1米 | 个 | 1 |
| 4 | HDMI线 | 15米 | 根 | 1 |
| 5 | 技术服务费 | 投影仪及相关设备安装调试 | 项 | 1 |
| 三 楼 区 域 |  |  |  |  |
| 一、三楼大会议室 LED显示系统 P2.0 |  |  |  |  |
| 1、LED显示屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内Q2.0高刷LED屏 | 显示屏净尺寸3.62m*1.86m 1、像数点间距 2mm 2、像素密度 250000Dots/㎡ 3、灯管封装 SMD封装 4、单元板分辨率 160*80=12800Dots 5、尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.5mm 6、扫描方式 1/40s 7、亮度≥600cd/m² 8、离散失控点＜0.0001 9、盲点率＜0.0003 10、刷新率 3840Hz 11、屏体色温 1000-18000K可调 12、使用寿命≥10万小时；平均无故障时间≥2万小时 接收卡： 1、集成12个HUB75接口，24组RGB信号输出，无需再配转接板； 2、建议带载128*768，32扫最大带载128*768；2.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 3、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 4、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 视频处理器： 1、具有4类视频输入接口，包括2路HDMI和1路DVI，1路VGA，1路CVBS； 2、最大输入分辨率1920×1080@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载260万像素，最宽可达3840点，或最高可达2000点； 4、支持视频源任意切换，缩放和裁剪；支持画面偏移； 5、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 6、支持亮度和色温调节；支持低亮高灰；支持HDCP 1.4； 7、支持音频输入输出解析，支持U盘播放： 钢结构： 1、框架在重力荷载、地震作用、温度（—40至50度）作用影响下具有足够可靠的安全性。 2、屏体结构，钢架构件(含接合板)采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量。 3、黑钛不锈钢包边。 技术安装调试及培训： 1、保护业主地面整洁，室内主体施工区必须铺上地毯作业； 2、静电防护：安装人员需配带静电手环、静电手套； 3、显示屏尖锐的边角需包装，防止坚硬的外壳伤害到人体； 4、不经甲方同意，施工人员不能擅自破坏更改主体结构。 | 平方 | 6.73 |
| 2 | 台式电脑 | 第十代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-10500 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |
| 2、辅助显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸电视 | 1.55英寸4K超高清全面屏 2.屏幕刷新率120hz 3.配备蓝牙5.0 4.10.7亿色彩显示 5.内存容量：2+32GB | 台 | 1 |
| 2 | 电视支架 | 1.适用尺寸：32-75英寸 2.矮式电视移动底座 3.承重：50KG | 套 | 1 |
| A | 合计：人民币（元） |  |  |  |
| 二、三楼大会议室 无线会议 |  |  |  |  |
| 1、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线麦克风 | 功能特点： 1、内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机五套使用； 2、具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定； 3、两通道音量独立可调. 提供2+1音频输出.两通道各音频音量输出独立可控； 4、提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰； 5、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态； 6、采用2通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性； 7、采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验； 8、配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音；保证了对干扰信号的有效阻隔； 产品规格： 接收机系统指标 1、频率范围：610MHz-670MHz； 2、信道数目: 200个； 3、信道间隔: 300KHZ； 4、频率稳定度: ±0.005%； 5、动态范围: 100db； 6、最大偏移: ±45KHZ； 7、音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)； 8、综合信噪比: >105db； 9、综合失真： ≤0.5%； 10、中频：第一中频：110MHz, 第二中频 10.7MHz； 11、天线接入：BNC/50Ω； 12、灵敏度：12dBuV(80db S/N)； 13、灵敏度调节范围：12-32dBuV； 14、杂散抑制：≥75db； 15、最大输出电平：+10dbv； 16、供电方式：直流12V 400mA输入； 发射器指标： 1、无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线； 2、输出功率：高功率15mW； 低功率8mW； 3、杂散抑制：-60dB； 4、供电：两节AA电池； 5、使用时间：连续使用13个小时； 6、使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米； | 套 | 1 |
| 2 | 专业音箱 | 功能特点： 1、采用12mm高密度中纤板材打造的木质箱体结构； 2、还原高保真清晰有力的喇叭原声； 3、内置六个全频喇叭单元组成阵列，不同角度组合，抵消相互之间的干涉； 4、金属网设计，能有效防尘腐化，增加使用寿命； 5、箱体表面采用喷漆油性处理； 6、设计用于中小型视频会议室、会议中心、阶梯教室等语言类扩声系统； 产品规格： 1、单元组成：LF3"x 6； 2、标称阻抗: 6Ω； 3、额定功率: 180W； 4、频率响应(-10 dB):100Hz---20KHz； 5、辐射角度(-6 dB): H x V 90°x 60°； 6、灵敏度: 93dB/1w/1m； 7、最大声压级:115dB； 8、连接插座:2位接线端子； 9、音箱尺寸：宽106*高556*深135mm； 10、安装方式：吊挂或者壁挂； 11、净重:6KG； | 只 | 2 |
| 3 | 专业音箱 | 功能特点： 1、ABS塑料边框+铁质网罩； 2、优质带后盖吸顶音箱，全高档室内天花喇叭； 3、采用二分频设计，高保真还原人声； 产品规格： 1、额定功率：40W； 2、最大功率：80W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应: 88-20000HZ； 5、灵敏度：95±3 dB； 6、安装开孔尺寸：Ф250mm； 7、装饰罩尺寸：Φ280*190mm； 8、喇叭单元规格：8"*1+1"*1； 9、重量：2.98Kg； | 只 | 6 |
| 4 | 专业功放 | 功能特点： 1、软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击； 2、平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感； 3、内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁； 4、完善的保护电路：包括直流输出保护、过载保护、过热保护、短路保护，并且在功放背板配置融断保护器； 5、卡侬、公母平衡输入插座，专业的SPEAKON插座和接线柱两种输出端子，适应工程与流动演出时系统快捷方便的连接要求； 6、两种工作模式：双通道和并联选择开关； 产品规格： 1、动态压限：全自动智能； 2、立体声模式：8Ω；2*250W； 3、立体声模式：4Ω；2*450W； 4、桥接模式：8Ω；500W； 5、桥接模式：4Ω；800W； 6、频率响应：20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB； 7、总谐波失真： ＜0.05% 1KHz； 8、信噪比S/N：>110dBA； 9、阻尼系数：＞400； 10、分离度： ＞85 11、输入灵敏度： 0.775V/1.2V 12、输入阻抗： 20KΩ/平衡 13、功放电路：H类； 14、功耗：500W； 15、电压：AC 110V-240V，50/60Hz； 16、尺寸(长×高×宽/mm)：483x88x396mm； 17、重量：14.1Kg； | 台 | 3 |
| 5 | 数字音频处理器 | 功能特点： 1、独立调节模块功能，96KHz采样频率，32-bit 欧尼特最新DSP处理，24-bit 数据总线；开机自动调用内设程序，防止误操作打乱程序，通过后板USB端口连接电脑进行设备调试，程序设定等； 2、采用360°全方位蓝底白字LCD液晶显示； 3、MIC,MUSIC,EFF音量配备3个旋钮独立调节；MIC、MUSIC音量可实现最大84级调节，EFF音量可实现最大70级调节； 4、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 5、音频信号四选一输入，模拟音频信号的输入灵敏度可选，提供5组话筒输入，标准5.1声道输出； 6、提供USB接口、WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制； 7、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制； 8、通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量； 9、单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制； 10、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 11、采用汉字液晶屏和6段LED显示输出的电平、哑音及编辑状态； 12、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms； 13、输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 14、效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调； 15、可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数； 16、话筒带4种级别的防啸叫功能； 17、采用数模双核转换。模拟模块和数字处理模块，两种模块同时处理。使人声更通透，清晰，高低频延伸更宽。 产品规格： 1、输入/输出通道及插座：5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低）,1个RCA视频输出； 2、输入通道及插座3选1的音乐信号：2对RCA端子输入和1对XLR母卡侬座，3选1的RCA视频输入，3组5通道话筒输入：20KΩ； 3、输入阻抗平衡：20KΩ； 4、输出阻抗平衡：100Ω； 5、PC接口面板1个USB接口； 6、其它接口后板1个远程遥控，前板1红外接收头； 7、共模拟制比>70dB(1KHz)； 8、输入范围≤+25dBu； 9、频率响应20Hz-20KHz(-0.5dB)； 10、信噪比>110dB； 11、失真度<0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz； 12、通道分离度>80dB(1KHz)； 13、输入哑音每个通道设立单独哑音控制； 14、输入选择视频和音乐同步，有自动选择和手动选择； 15、输入延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-30ms，小于10ms步距为0.1ms,大于10ms步距为1ms； 16、输出相位同相(+)或反相(-)； 17、输入均衡音乐和话筒设9个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB； 18、默认频点140Hz,280Hz,3160Hz,4317Hz,5632Hz,61261Hz,72515Hz,85018Hz,910KHz, 19、9段均衡之外还额外增加斜率固定的高切和低切滤波器 20、输入增益音乐和话筒有单独的音量调节，增益范围0%-100%,步距为1% 21、限幅器设置音乐和话筒可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu-+20dBu、小于10ms步距为0.1ms,大于10ms步距为1ms； 22、防啸叫话筒带4种级别的防啸叫功能； 23、输出哑音每个通道设立单独哑音控制； 24、输出相位同相(+)或反相(-)； 25、输入均衡每输入通道设7个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB； 26、输出增益每个输入通道有单独的音量调节，增益范围0%-100%，步距为1%； 27、输出延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-60ms，小于10ms，步距为0.1us大于10ms，步距为1ms； 28、分频器设置每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth； 29、频率转折点：20Hz-20KHz衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct； 30、限幅器设置每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu-+20dBu、步距为0.1dBu； 31、效果器1M容量内存保证真实的处理效果，并带3段参量均衡,效果比率可任意调节； 32、处理器96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 33、采用分辨率为144*32的汉字液晶屏分和7段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状； 34、功耗≤30W； 35、电源：~110-220V 50-60Hz； 36、产品尺寸： 482×230×44mm； 37、净重： 4.5kg； 38、运输尺寸： 555 x 325 x 98mm； 39、毛重： 5Kg； | 台 | 1 |
| 6 | 调音台 | 功能特点： 1、多功能数码显示效果器调音台； 2、8路平衡式&非平衡式通道输入； 3、两组左右主输出，两编组输出，一组输助输出，一组返回，一路耳机监听输出，两路监听输出，一路效果器单独控制； 4、通道具有3段均衡加中频可选调节； 5、支持幻象48V供电； 6、主输出7段均衡调节控制； 7、所有推子均带有静音、电平灯和PFL； 8、内置高品质24bit数字显示效果器； 9、支持U盘、蓝牙播放； 10、经典100mm防尘行程推子； 产品规格： 1、最大电平：Mic inc +22dBu；All Other inputs +22dBu；Main Mix TRS/XLR out +28dBu；All other outputs +22dBu； 2、总谐波失真：(1 kHz 35dB gain,20Hz-20kHz bandwidth) Mic in to insert out ﹤0.005% 3、噪声:-86dBu 4、信噪比：通道线路和话筒输入 82db；监听室输出 80db；效果/辅助输出 80db 5、通道串音衰减度：Channel Mute switch engaged -82 dBu；Channel Gain knob down -82 dBu； 6、频率响应：20Hz-40Khz +0dB/-1dB；20Hz-60Khz +0dB/-3Db； 7、共模抑制比：麦克风输入到发送输出，最大增益限度。1kHz better than -70dB 8、阻抗：Mic in 2.5kilohms；Channel insert return 2.5kilohms；All other inputs 10kilohms or greater；Tape out 1.1kilohms；All other outputs 120ohms 9、均衡：High Shelving ±15db@12kHz；Mid sweep ±15db@240-6kHz；Mid Shelving ±15db；Low shelving ±15db@80Hz 10、重量:5.75kg 11、规格尺寸mm(长*宽*高)：440*450*110mm | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 功能特点： 1、自主研发独有学习功能，改变以往的一键开关电源控制模式，内嵌芯片记忆功能，记录人为的关机前工作行为； 2、前面板自带一路分断空开保护装置，电流过大或者过载时自动跳闸，保护设备以及所接设备电源不会烧毁； 3、前面板配1路常开万用电源座及1路USB直流供电接口，方便临时用电，以及连接USB应急LED进行显示； 4、自带2.1寸液晶显示屏实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息；内含微电脑控制器，用户可自定义顺序开机和逆序关机时间间隔； 5、通过软件进行编程定时每一路电源的启动与关闭，全天24小时DIY自由定制； 6、内置一键飞梭按键，用于左右旋转调节手动或自动模式切换； 7、可灵活按实际情况定制通道开、关闭顺序和隔时长，亦可设置通道常开功能； 8、1路标准RS485数控接口，可受第三方智能控制主机控制，开放式控制协议； 9、内置2路RJ45网口，用户可通过网口将需要控制的电源控制进行级联； 10、支持通过软件自定义定时开关控制编辑，修改电源时序器时间，一键恢复出厂设置； 11、8路大电流设计供电输出，每路采用50A继电器，每路输出采用16A万能插座，适用大功率使用场合； 产品规格： 1、网络接口：标准RJ45*2； 4、电源： AC110V/AC220V 50/60Hz； 5、线路负载总容量：整机50A，单路16A； 6、电源输出插座：8路万能插座； 7、面板控制：USB输出，万能插座，一键飞梭，空气开关； 8、外部控制：RS485串口，RJ45控制； 9、功能：行为学习软件编程，RJ45级联，RS485串口控制； 10、软件功能：参数设置，定时编程，实时控制，实时监测； 11、尺寸（长×宽×高/mm）：484x250x44mm； 12、重量：5KG； | 台 | 1 |
| 3、高清矩阵系统 |  |  |  |  |
| 1 | HDMI4进4出矩阵切换分配器 | 1.HDMI版本:HDMI2.0 2.分辨率:最高支持4K/60Hz 3.切换方式:按键/遥控/RS232串口 4.输入接口:HDMI*4 5.输出接口:HDMI*4 6.支持音频格式:DTS/DTS-EX/DTS-96/24/DTS High Res/DTS-HD MasterAudio/DSD 7.DC适配器:DC12V士5%，1.5A | 台 | 1 |
| 4、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱插头 | 四芯专业音箱插头 | 个 | 1批 |
| 2 | 卡侬头音频信号线 | 卡侬公、卡侬母音频信号连接电缆 1米 | 条 |  |
| 3 | 3.5转双莲花头音频线 | 3.5-双莲花RCA音频信号连接电缆 | 条 |  |
| 4 | 带莲花座6.35插头 | 莲花座6.35插头 | 个 |  |
| 5 | 壁挂支架 | 1、最大承重:≤ 20 Kg； 2、水平角度: -90°~+90°； 3、垂直下倾角度:-5°~+30°； 4、离墙最远距离:75mm； 5、外 观:黑色； 6、材 质:冷轧钢板； 7、配 件 包：螺丝和工具； 8、适用范围:壁挂音箱； 9、尺 寸:65 x 100 x 75 mm(宽x高x深)； 10、净 重: 0.33kg/只； 11、包装尺寸:135 x 105 x 38 mm/ 2只； 12、毛 重: 0.9kg/ 2只 | 对 |  |
| 6 | 多媒体插座 | 配置接口：多功能电源，网络，3.5音频，HDMI | 套 |  |
| 7 | 线材 | 300芯金银线（音箱线） | 米 |  |
| 8 | HDMI线 | 1.5米 | 条 |  |
| 9 | HDMI线 | 25米 | 条 |  |
| 10 | 线材 | 六类非屏蔽网线 305米/箱 | 卷 |  |
| 11 | 水晶头 | 六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒 | 盒 |  |
| 12 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头、4P专业音箱插头NL4FC插头 | 批 |  |
| 三、三楼电教室 100寸/55寸电视系统和扩声系统 （ONITER） |  |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸电视 | 1.55英寸4K超高清全面屏 2.屏幕刷新率120hz 3.配备蓝牙5.0 4.10.7亿色彩显示 5.内存容量：2+32GB | 台 | 1 |
| 2 | 电视支架 | 1.适配尺寸：32-70英寸 2.移动落地电视挂架 3.双托盘 4.承重：45.5KG | 套 | 1 |
| 3 | 电视显示屏 | 1.100英寸4K超高清全面屏 2.屏幕刷新率120hz 3.配备蓝牙5.0 4.10.7亿色彩显示 5.内存容量：4+64GB | 台 | 1 |
| 4 | 支架 | 1.适配尺寸：55-100英寸 2.落地电视挂架电视推车 3.双托盘 4.承重：120KG | 套 | 1 |
| 2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线麦克风 | 功能特点： 1、内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机五套使用； 2、具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定； 3、两通道音量独立可调. 提供2+1音频输出.两通道各音频音量输出独立可控； 4、提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰； 5、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态； 6、采用2通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性； 7、采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验； 8、配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音；保证了对干扰信号的有效阻隔； 产品规格： 接收机系统指标 1、频率范围：610MHz-670MHz； 2、信道数目: 200个； 3、信道间隔: 300KHZ； 4、频率稳定度: ±0.005%； 5、动态范围: 100db； 6、最大偏移: ±45KHZ； 7、音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)； 8、综合信噪比: >105db； 9、综合失真： ≤0.5%； 10、中频：第一中频：110MHz, 第二中频 10.7MHz； 11、天线接入：BNC/50Ω； 12、灵敏度：12dBuV(80db S/N)； 13、灵敏度调节范围：12-32dBuV； 14、杂散抑制：≥75db； 15、最大输出电平：+10dbv； 16、供电方式：直流12V 400mA输入； 发射器指标： 1、无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线；； 2、输出功率：高功率15mW； 低功率8mW； 3、杂散抑制：-60dB； 4、供电：两节AA电池； 5、使用时间：连续使用13个小时； 6、使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米； | 套 | 1 |
| 2 | 专业音箱 | 功能特点： 1、采用12mm高密度中纤板材打造的木质箱体结构； 2、还原高保真清晰有力的喇叭原声； 3、内置六个全频喇叭单元组成阵列，不同角度组合，抵消相互之间的干涉； 4、金属网设计，能有效防尘腐化，增加使用寿命； 5、箱体表面采用喷漆油性处理； 6、设计用于中小型视频会议室、会议中心、阶梯教室等语言类扩声系统； 产品规格： 1、单元组成：LF3"x 6； 2、标称阻抗: 6Ω； 3、额定功率: 180W； 4、频率响应(-10 dB):100Hz---20KHz； 5、辐射角度(-6 dB): H x V 90°x 60°； 6、灵敏度: 93dB/1w/1m； 7、最大声压级:115dB； 8、连接插座:2位接线端子； 9、音箱尺寸：宽106*高556*深135mm； 10、安装方式：吊挂或者壁挂； 11、净重:6KG； | 只 | 2 |
| 3 | 专业音箱 | 功能特点： 1、ABS塑料边框+铁质网罩； 2、优质带后盖吸顶音箱，全高档室内天花喇叭； 3、采用二分频设计，高保真还原人声； 产品规格： 1、额定功率：40W； 2、最大功率：80W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应: 88-20000HZ； 5、灵敏度：95±3 dB； 6、安装开孔尺寸：Ф250mm； 7、装饰罩尺寸：Φ280*190mm； 8、喇叭单元规格：8"*1+1"*1； 9、重量：2.98Kg； | 只 | 2 |
| 4 | 专业功放 | 功能特点： 1、软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击； 2、平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感； 3、内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁； 4、完善的保护电路：包括直流输出保护、过载保护、过热保护、短路保护，并且在功放背板配置融断保护器； 5、卡侬、公母平衡输入插座，专业的SPEAKON插座和接线柱两种输出端子，适应工程与流动演出时系统快捷方便的连接要求； 6、两种工作模式：双通道和并联选择开关； 产品规格： 1、动态压限：全自动智能； 2、立体声模式：8Ω；2*250W； 3、立体声模式：4Ω；2*450W； 4、桥接模式：8Ω；500W； 5、桥接模式：4Ω；800W； 6、频率响应：20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB； 7、总谐波失真： ＜0.05% 1KHz； 8、信噪比S/N：>110dBA； 9、阻尼系数：＞400； 10、分离度： ＞85 11、输入灵敏度： 0.775V/1.2V 12、输入阻抗： 20KΩ/平衡 13、功放电路：H类； 14、功耗：500W； 15、电压：AC 110V-240V，50/60Hz； 16、尺寸(长×高×宽/mm)：483x88x396mm； 17、重量：14.1Kg； | 台 | 2 |
| 5 | 数字音频处理器 | 功能特点： 1、独立调节模块功能，96KHz采样频率，32-bit 欧尼特最新DSP处理，24-bit 数据总线；开机自动调用内设程序，防止误操作打乱程序，通过后板USB端口连接电脑进行设备调试，程序设定等； 2、采用360°全方位蓝底白字LCD液晶显示； 3、MIC,MUSIC,EFF音量配备3个旋钮独立调节；MIC、MUSIC音量可实现最大84级调节，EFF音量可实现最大70级调节； 4、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 5、音频信号四选一输入，模拟音频信号的输入灵敏度可选，提供5组话筒输入，标准5.1声道输出； 6、提供USB接口、WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制； 7、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制； 8、通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量； 9、单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制； 10、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 11、采用汉字液晶屏和6段LED显示输出的电平、哑音及编辑状态； 12、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms； 13、输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 14、效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调； 15、可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数； 16、话筒带4种级别的防啸叫功能； 17、采用数模双核转换。模拟模块和数字处理模块，两种模块同时处理。使人声更通透，清晰，高低频延伸更宽。 产品规格： 1、输入/输出通道及插座：5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低）,1个RCA视频输出； 2、输入通道及插座3选1的音乐信号：2对RCA端子输入和1对XLR母卡侬座，3选1的RCA视频输入，3组5通道话筒输入：20KΩ； 3、输入阻抗平衡：20KΩ； 4、输出阻抗平衡：100Ω； 5、PC接口面板1个USB接口； 6、其它接口后板1个远程遥控，前板1红外接收头； 7、共模拟制比>70dB(1KHz)； 8、输入范围≤+25dBu； 9、频率响应20Hz-20KHz(-0.5dB)； 10、信噪比>110dB； 11、失真度<0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz； 12、通道分离度>80dB(1KHz)； 13、输入哑音每个通道设立单独哑音控制； 14、输入选择视频和音乐同步，有自动选择和手动选择； 15、输入延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-30ms，小于10ms步距为0.1ms,大于10ms步距为1ms； 16、输出相位同相(+)或反相(-)； 17、输入均衡音乐和话筒设9个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB； 18、默认频点140Hz,280Hz,3160Hz,4317Hz,5632Hz,61261Hz,72515Hz,85018Hz,910KHz, 19、9段均衡之外还额外增加斜率固定的高切和低切滤波器 20、输入增益音乐和话筒有单独的音量调节，增益范围0%-100%,步距为1% 21、限幅器设置音乐和话筒可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu-+20dBu、小于10ms步距为0.1ms,大于10ms步距为1ms； 22、防啸叫话筒带4种级别的防啸叫功能； 23、输出哑音每个通道设立单独哑音控制； 24、输出相位同相(+)或反相(-)； 25、输入均衡每输入通道设7个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB； 26、输出增益每个输入通道有单独的音量调节，增益范围0%-100%，步距为1%； 27、输出延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-60ms，小于10ms，步距为0.1us大于10ms，步距为1ms； 28、分频器设置每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth； 29、频率转折点：20Hz-20KHz衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct； 30、限幅器设置每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu-+20dBu、步距为0.1dBu； 31、效果器1M容量内存保证真实的处理效果，并带3段参量均衡,效果比率可任意调节； 32、处理器96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 33、采用分辨率为144*32的汉字液晶屏分和7段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状； 34、功耗≤30W； 35、电源：~110-220V 50-60Hz； 36、产品尺寸： 482×230×44mm； 37、净重： 4.5kg； 38、运输尺寸： 555 x 325 x 98mm； 39、毛重： 5Kg； | 台 | 1 |
| 6 | 调音台 | 功能特点： 1、多功能数码显示效果器调音台； 2、8路平衡式&非平衡式通道输入； 3、两组左右主输出，两编组输出，一组输助输出，一组返回，一路耳机监听输出，两路监听输出，一路效果器单独控制； 4、通道具有3段均衡加中频可选调节； 5、支持幻象48V供电； 6、主输出7段均衡调节控制； 7、所有推子均带有静音、电平灯和PFL； 8、内置高品质24bit数字显示效果器； 9、支持U盘、蓝牙播放； 10、经典100mm防尘行程推子； 产品规格： 1、最大电平：Mic inc +22dBu；All Other inputs +22dBu；Main Mix TRS/XLR out +28dBu；All other outputs +22dBu； 2、总谐波失真：(1 kHz 35dB gain,20Hz-20kHz bandwidth) Mic in to insert out ﹤0.005% 3、噪声:-86dBu 4、信噪比：通道线路和话筒输入 82db；监听室输出 80db；效果/辅助输出 80db 5、通道串音衰减度：Channel Mute switch engaged -82 dBu；Channel Gain knob down -82 dBu； 6、频率响应：20Hz-40Khz +0dB/-1dB；20Hz-60Khz +0dB/-3Db； 7、共模抑制比：麦克风输入到发送输出，最大增益限度。1kHz better than -70dB 8、阻抗：Mic in 2.5kilohms；Channel insert return 2.5kilohms；All other inputs 10kilohms or greater；Tape out 1.1kilohms；All other outputs 120ohms 9、均衡：High Shelving ±15db@12kHz；Mid sweep ±15db@240-6kHz；Mid Shelving ±15db；Low shelving ±15db@80Hz 10、重量:5.75kg 11、规格尺寸mm(长*宽*高)：440*450*110mm | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 功能特点： 1、自主研发独有学习功能，改变以往的一键开关电源控制模式，内嵌芯片记忆功能，记录人为的关机前工作行为； 2、前面板自带一路分断空开保护装置，电流过大或者过载时自动跳闸，保护设备以及所接设备电源不会烧毁； 3、前面板配1路常开万用电源座及1路USB直流供电接口，方便临时用电，以及连接USB应急LED进行显示； 4、自带2.1寸液晶显示屏实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息；内含微电脑控制器，用户可自定义顺序开机和逆序关机时间间隔； 5、通过软件进行编程定时每一路电源的启动与关闭，全天24小时DIY自由定制； 6、内置一键飞梭按键，用于左右旋转调节手动或自动模式切换； 7、可灵活按实际情况定制通道开、关闭顺序和隔时长，亦可设置通道常开功能； 8、1路标准RS485数控接口，可受第三方智能控制主机控制，开放式控制协议； 9、内置2路RJ45网口，用户可通过网口将需要控制的电源控制进行级联； 10、支持通过软件自定义定时开关控制编辑，修改电源时序器时间，一键恢复出厂设置； 11、8路大电流设计供电输出，每路采用50A继电器，每路输出采用16A万能插座，适用大功率使用场合； 产品规格： 1、网络接口：标准RJ45*2； 4、电源： AC110V/AC220V 50/60Hz； 5、线路负载总容量：整机50A，单路16A； 6、电源输出插座：8路万能插座； 7、面板控制：USB输出，万能插座，一键飞梭，空气开关； 8、外部控制：RS485串口，RJ45控制； 9、功能：行为学习软件编程，RJ45级联，RS485串口控制； 10、软件功能：参数设置，定时编程，实时控制，实时监测； 11、尺寸（长×宽×高/mm）：484x250x44mm； 12、重量：5KG； | 台 | 1 |
| 3、高清矩阵系统 |  |  |  |  |
| 1 | HDMI4进4出矩阵切换分配器 | 1.HDMI版本:HDMI2.0 2.分辨率:最高支持4K/60Hz 3.切换方式:按键/遥控/RS232串口 4.输入接口:HDMI*4 5.输出接口:HDMI*4 6.支持音频格式:DTS/DTS-EX/DTS-96/24/DTS High Res/DTS-HD MasterAudio/DSD 7.DC适配器:DC12V士5%，1.5A | 台 | 1 |
| 4、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱插头 | 四芯专业音箱插头 | 个 | 1批 |
| 2 | 卡侬头音频信号线 | 卡侬公、卡侬母音频信号连接电缆 1米 | 条 |  |
| 3 | 3.5转双莲花头音频线 | 3.5-双莲花RCA音频信号连接电缆 | 条 |  |
| 4 | 带莲花座6.35插头 | 莲花座6.35插头 | 个 |  |
| 5 | 壁挂支架 | 1、最大承重:≤ 20 Kg； 2、水平角度: -90°~+90°； 3、垂直下倾角度:-5°~+30°； 4、离墙最远距离:75mm； 5、外 观:黑色； 6、材 质:冷轧钢板； 7、配 件 包：螺丝和工具； 8、适用范围:壁挂音箱； 9、尺 寸:65 x 100 x 75 mm(宽x高x深)； 10、净 重: 0.33kg/只； 11、包装尺寸:135 x 105 x 38 mm/ 2只； 12、毛 重: 0.9kg/ 2只 | 对 |  |
| 6 | 线材 | 300芯金银线（音箱线） | 米 |  |
| 7 | 多媒体插座 | 配置接口：多功能电源，网络，3.5音频，HDMI | 套 |  |
| 8 | HDMI线 | 1.5米 | 条 |  |
| 9 | HDMI线 | 15米 | 条 |  |
| 10 | 线材 | 六类非屏蔽网线 305米/箱 | 卷 |  |
| 11 | 水晶头 | 六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒 | 盒 |  |
| 12 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头、4P专业音箱插头NL4FC插头 | 批 |  |

## 三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1
1.交付地点：采购人指定地点

2.交货时间：合同签订后30天内安装完成并验收合格

3.交付条件：按照询价文件及合同规定执行
4.是否收取履约保证金：否。

5.是否邀请供应商参与验收：否

6.验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照询价文件及采购合同进行验收。 |

7.支付方式数据表格

| 支付 期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 设备安装验收合格后30天内一次性100%支付合同款项。 |

- 产品售后服务要求

8.1供应商须对所提供货物提供一年免费保修、免费上门服务。免费保修期自验收合格之日起计算，免费保修期内供应商应免费提供因货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换，到达现场不超过4小时。

8.2供应商应派工程师到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。供应商应完善制定各项安全措施，教育作业人员加强安全观念，严格按安全操作规程进行施工，保证施工人员及他人的人身财产安全。施工中发生事故造成的损失和责任均由供应商负责。

8.3保修期结束后，供应商有责任对货物在必要时进行定期维护和修理。

9.安装与验收

9.1安装

9.1.1由成交供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，并负责安装。经最终验收合格后，交付采购人使用；

9.1.2成交供应商负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

9.2验收

9.2.1验收标准：所有货物按厂家货物验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收；

9.2.2验收程序和方法：

- 出厂检验：成交供应商在货物出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和货物质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求；

- （2）验收与最终验收：成交供应商自检后，成交供应商与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收；

9.2.3 成交供应商在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由成交供应商承担(并入投标报价内)。

10.报价要求

- 10.1 供应商报价不得超过预算价，否则报价无效。注：本项目最高控制总价为250000.00元，供应商须在分项报价一览表内进行分项报价。

- 10.2 供应商报价均需含：运输费用、搬运费用、安装调试费用、安装调试所需配件、其他零星不可预见的一切费用 (含设备订货运输安装、调试直至检测验收合格交付使用过程中的所有费用等)。采购人不再支付其它费用。

# 第四章 采购合同

甲方（买方）： 福建漳平民泰村镇银行股份有限公司

税 号：  91350800555089491R

乙方（卖方）：

税 号：

就本合同产品购销事宜，甲乙双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号或规格参数等 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：合同总价包含包装费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、技术指导费、技术资料、质保期的维护保养费、税金、安装人工费、安装材料费等所有费用。除合同另有约定外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。非本协议另有约定，上述总价含税。 |  |  |  |  |  |  |  |

第一条  合同总价及付款条件、方式（可另附清单）

1、合同总价为人民币     元，大写

2、付款条件：甲方付款前，乙方应提供等额发票，否则甲方有权延迟支付相应款项。

3、付款方式：设备安装验收合格后30天内一次性100%支付合同款项，甲方通过银行转账方式将上述款项付至乙方以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

第二条  质量标准、包装要求

1、产品及其零配件、随机附件等（以下简称“产品”）必须同时符合：

  - 国家、当地法律法规的要求及行业相关标准；

  - 本合同或招标文件所约定的规格、型号、技术参数、性能及图纸要求。

2、产品必须是原厂生产的、全新的、表面和内部均无瑕疵的符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准的合格正品。

3、产品包装必须牢固，保证产品的运输和存放安全。若因包装不当导致产品受损的，乙方应负责赔偿。

第三条  产品的交付、验收

1、交付方式：乙方送货至甲方指定地点，运输费用和搬运费用由乙方承担。

2、乙方的交货责任应包括将产品卸车、搬运至甲方指定交货地点并堆放整齐。

3、以下相关资料应随货发送：产品合格证、检验合格证明、产品使用说明书等；否则视为产品与合同约定不符。

4、货到后，甲方对产品外观、规格型号、数量等进行验收。若产品与合同约定不符，甲方有权拒收，或要求乙方免费更换；由此造成交货迟延的，乙方应按本合同第八条承担违约责任。

5、甲方对收货单、验收单等文件的签署并不免除或减轻乙方对产品应承担的质量责任。甲方在接收产品后，发现产品质量与合同约定不符的，有权要求乙方免费更换，更换时间计入交货时间；由此造成交货迟延的，乙方应按本合同第八条承担违约责任。

第四条  安装调试、技术指导、调试验收

1、乙方负责产品的安装调试。

2、乙方应到甲方指定场所免费为甲方或其指定的人员进行技术指导和培训。

3、产品安装调试后，甲方进行验收。验收不合格的，乙方应立即进行整改直至验收合格，并承担相应费用，整改时间计入安装工期；由此造成安装工期延误的，乙方应按本合同第八条承担违约责任。

第五条  保修服务

1、乙方须对所提供货物提供一年免费保修、免费上门服务。免费保修期自验收合格之日起计算，免费保修期内乙方应免费提供因货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换，到达现场不超过4小时。

2、乙方应派工程师到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。乙方应完善制定各项安全措施，教育作业人员加强安全观念，严格按安全操作规程进行施工，保证施工人员及他人的人身财产安全。施工中发生事故造成的损失和责任均由乙方负责。

3、保修期结束后，乙方有责任对货物在必要时进行定期维护和修理。

第六条  知识产权保证

乙方保证甲方在使用其提供的产品或其任何一部分不受任何第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，因此给甲方造成损失的，应承担全部赔偿责任。

第七条  违约责任

1、乙方应严格按照交货时间交付，确保规定时间内交付符合验收质量要求的货物，验收时间每逾期5日，乙方应按合同总价的1%向采购人支付违约金;逾期超过15日未能交付货物的，甲方有权解除合同。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方所供货物质量不符合合同约定或国家法律行业规定的质量标准的，甲方有权拒收，并支付合同金额20%的违约金。

3、任何一方违反本合同，给对方造成损失的，还应赔偿损失，任何一方所采取必要的补救措施而发生的相关费用（包括但不限于诉讼费、公告费、财产保全费、财产保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）均由违约方承担。

第八条 权利担保及风险承担

1、乙方保证对其所交付的货物具有合法的处分权，保证所交付的货物不受任何第三方追索；

2、乙方保证其所交付的货物不存在侵犯第三方专利权、著作权或商标权等知识产权的情形。如果乙方交付的产品存在侵犯第三方知识产权情形，由此引起的损失由乙方承担。

3、乙方必须保证货物的安全性。若因货物存在瑕疵造成人身或财产损害的，乙方应承担全部责任。

4、乙方负责货物运输、装卸、安装调试过程中的安全工作。若期间发生人身损害或财产损失的，乙方应承担全部责任。

5、货物通过甲方终验并交付甲方前，货物的全部风险（损坏、灭失等）由乙方承担。终验合格并交付甲方后设备灭失损坏的风险由甲方承担。

第九条 廉洁承诺

1、甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2、甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

3、如因一方或一方经办人违反上述规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

第十条  不可抗力

1、如果双方任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事件，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力事件所影响的时间。

2、受影响的一方应在不可抗力事件发生后尽快通知对方，并于事件发生后15天内将有关部门出具的证明文件提供给对方认可。如果不可抗力影响时间持续90天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步履行合同的有关事宜达成一致。

第十一条   附则

1、甲乙双方如因本合同的订立、履行或解释发生任何争议，应进行友好协商；协商不成，提起诉讼的，由原告方所在地的人民法院管辖。

2、本合同自双方授权代理签字（或盖章）之日起生效，壹式四份，双方各执贰份。

3、任何一方向另一方发出与本协议有关的通知，应采用书面形式，并以专人送递、传真、电传或者邮递方式发出；通知如以专人送递，以送抵另一方办公地址时为送达；如以传真或电传方式发出，发件人在收到回答代码后视为送达；如以邮递方式送达，以寄出日之后第二个工作日为送达日期。双方以本合同落款处所确认的地址、联系方式为通知等文件送达地址，若任何一方地址等发生变更，应在3日内通知对方，若因一方未及时通知导致送达文书被退回，则任何与本协议有关的文书（含法院需送达的有关法律文书）自退回之日起即视为已送达。

| 甲 方：福建漳平民泰村镇银行股份 有限公司 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位负责人（签字或盖章）： | 负责人/代表人（签字或盖章）： |
| 代 表（签字）： | 代 表（签字）： |
| 地址：漳平市桂林街道桂林路179-185号 | 地址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |

# 第六章   响应文件格式

## 采购货物项目

# 响应文件

# 项目名称：

# 项目编号：

# 合 同 包：

# 供应商名称：

# 日   期：

目录

## 1、询价响应声明

## 2、报价一览表

## 3、分项报价表

## 4、资格证明文件

## 5、技术要求响应表

## 6、商务条件响应表

## 7、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

1、询价响应声明

致       ：

根据贵方为        （项目名称）（项目编号：    ）的询价通知书，本人    （全名、职务）代表供应商         （供应商名称、地址）提交响应文件正本         份和副本一式        份。

一、我方同意在本项目询价通知书中规定的递交响应文件截止时间起      天内 （响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受询价通知书中的全部条款且无任何异议。

三、我方承诺我方满足询价通知书中要求的供应商的资格要求的法定条件和特定条件。

| 供应商的资格要求的法定条件明细 | 是否响应应答 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） |  |
| 营业执照等证明文件 |  |
| 财务状况报告 |  |
| 依法缴纳税收证明材料 |  |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 |  |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料 |  |
| 信用记录查询结果 |  |
| 供应商的资格要求的特定条件明细 | 响应情况 |
| 询价通知书第一章规定的特定条件 |  |

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项目采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

## 2、报价一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |
|  | 1-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）： 整。 |  |  |  |  |

★注意：

1、请供应商按照此格式填写，若询价通知书有多个合同包，须按照所报合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容。

2、报价一览表列示的合同包必须与分项报价表列示的合同包一致（即若报价一览表列示为合同包1，则分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推）。

3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

## 3、分项报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产产地 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

## 4、资格证明文件

4-1、单位负责人授权书

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价会、谈判、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：      手机：

供应商代表：      身份证号：      手机：

授权方

供应商（全称并加盖单位公章）：

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、机关、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加报价的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

4-2、营业执照等证明文件

致：

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

4-3、财务状况报告

致：

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的供应商选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

4-4、依法缴纳税收证明材料

致：

## 1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

## 2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

## 2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2提交响应文件截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3提交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

4-5、依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

## 1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

## 2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

## 2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2提交响应文件截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3提交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

4-6、具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、询价通知书未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商应提供本“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的基本证明材料”。

2、询价通知书要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商须另列提供”。

3、纸质响应文件正本中的本材料（若有）应为原件。

4、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

4-7、信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、供应商应同时提供在询价通知书要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

2、若本项目接受联合体投标且供应商为联合体，应同时提供在询价通知书要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则报价无效。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见询价通知书第一章。

供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

## 5、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求” “响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

## 6、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求” “响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

## 7、要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在询价通知书中对要求作为相应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照询价通知书要求提供相关承诺及材料（格式自拟），并加盖供应商单位公章。

供应商名称（全称并加盖公章）：

供应商代表 签字：

日期：   年    月   日